Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej		   	 Załącznik nr 11.1 do SWZ

ul. Wojska Polskiego 57

05-430 Celestynów

Załącznik 11.1 -  SZCZEGÓŁOWY OPIS CZĘŚCI ZADAŃ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZESTAW MEBLI DO GABINETU ZABIEGOWEGO

|  | Producent………………………………… Model……………………………………… Rok produkcji……………………………. |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Wymagania Zamawiającego | Potwierdzenie minimalnych wymagań lub /Parametry oferowane (podać dokładne wartości ) Zalecane jest podanie numeru strony dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |
|  | Zestaw mebli do gabinetu zabiegowego przeznaczony, do wyposażenia Punktu Szczepień Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej w Krakowie; |  |
|  | Meble muszą być jak najbardziej funkcjonalne, ergonomiczne, wygodne, pozbawione zbędnych elementów; |  |
|  | Skład zestawu mebli: - blat roboczy przyścienny 1 szt., - szafka stojąca na nóżkach podblatowa 1 szt., - szafka stojąca na nóżkach z szufladami podblatowa 2 szt., - szafka medyczna stojąca z szufladą na nóżkach 1 szt., - szafka medyczna wisząca 1 szt., - szafka medyczna wisząca ze szklanym frontem 2 szt., - szafka medyczna wisząca 1 szt., - szafa/regał z drzwiami chowanymi, - szafka medyczna (kontener) jezdny z szufladami 1 szt., - umywalka podblatowa 1 szt., - stojąca bateria elektroniczna do umywalki 1 szt., - biurko lekarskie, - kontener na drukarkę pod biurko lekarskie jezdny z szufladami 1 szt. |  |
| Blat roboczy przyścienny 1 szt. WYMAGANIA TECHNICZNE |  |  |
|  | wymiary blatu (szer. x gł. x wys.) 2750 x 650 x 850 mm; |  |
|  | blat wykonany z żywicy fenolowej, o grubości 14 ÷ 16 mm, z podniesionym obrzeżem przy stanowisku do mycia; |  |
|  | kolor szary matowy. |  |
| Szafka stojąca na nóżkach podblatowa 1 szt. WYMAGANIA TECHNICZNE |  |  |
|  | wymiary szafki: (szer. x gł. x wys.) 800 x 650 x 850 mm; |  |
|  | wysokość nóżek: 120 mm (z możliwością regulacji wysokości), wykonane ze stali nierdzewnej; |  |
|  | konstrukcja szafki: stelaż wykonany z wysokogatunkowej stali o profilach zamkniętych, w naturalnym kolorze stali; |  |
|  | szafka wykonana z laminatu o grubości 18 mm, o zagęszczonej strukturze z doklejką PVC o grubości 2 mm; |  |
|  | fronty szafek w kolorze pomarańczowym z uchwytami metalowymi. |  |
| Szafka stojąca na nóżkach z szufladami podblatowa 2 szt. WYMAGANIA TECHNICZNE |  |  |
|  | wymiary szafki: (szer. x gł. x wys.) 600 x 650 x 850 mm; |  |
|  | wysokość nóżek: 120 mm (z możliwością regulacji wysokości), wykonane ze stali nierdzewnej; |  |
|  | szuflady (4 szt.); wymiary szuflad: (wys. frontu x szer.) 135 x 600 mm (2 szt.) i 230 x 600 mm (2 szt.); |  |
|  | szuflady z systemem cichego samodomyku oraz możliwością pełnego wysunięcia; |  |
|  | konstrukcja szafki: stelaż wykonany z wysokogatunkowej stali o profilach zamkniętych, w naturalnym kolorze stali; |  |
|  | szafka wykonana z laminatu o grubości 18 mm, o zagęszczonej strukturze z doklejką PVC o grubości 2 mm; |  |
|  | fronty szafek w kolorze pomarańczowym z uchwytami metalowymi. |  |
| Szafka medyczna stojąca z szufladą na nóżkach 1 szt. WYMAGANIA TECHNICZNE: |  |  |
|  | wymiary szafki: (szer. x gł. x wys.) 610 x 650 x 850 mm; |  |
|  | wysokość nóżek: 120 mm (z możliwością regulacji wysokości), wykonane ze stali nierdzewnej; |  |
|  | szuflada (1 szt.), wymiary szuflady: (wys. frontu x szer.) 135 x 610 mm; |  |
|  | szafka i szuflada z systemem cichego samodomyku; |  |
|  | szuflada z możliwością pełnego wysunięcia; |  |
|  | konstrukcja szafki: stelaż wykonany z wysokogatunkowej stali o profilach zamkniętych, w naturalnym kolorze stali; |  |
|  | szafka wykonana z laminatu o grubości 18 mm, o zagęszczonej strukturze z doklejką PVC o grubości 2 mm; |  |
|  | fronty szafki w kolorze pomarańczowym z uchwytami metalowymi. |  |
| Szafka medyczna wisząca 1 szt. WYMAGANIA TECHNICZNE: |  |  |
|  | wymiary szafki: (szer. x gł. x wys.) 800 x 350 x 740 mm; |  |
|  | konstrukcja szafki: stelaż wykonany z wysokogatunkowej stali o profilach zamkniętych, w naturalnym kolorze stali; |  |
|  | szafka wykonana z laminatu o grubości 18 mm, o zagęszczonej strukturze z doklejką PVC o grubości 2 mm; |  |
|  | fronty szafki w kolorze pomarańczowym z uchwytami metalowymi; |  |
|  | 3 półki z płyty meblowej o grubości (wysokość półek: 1 półka - 240 mm oraz 2 półki po 230 mm); |  |
|  | szafka z systemem cichego samodomyku. |  |
| Szafka medyczna wisząca ze szklanym frontem 2 szt. WYMAGANIA TECHNICZNE: |  |  |
|  | wymiary szafki: (szer. x gł. x wys.) 800 x 350 x 740 mm; |  |
|  | konstrukcja szafki: stelaż wykonany z wysokogatunkowej stali o profilach zamkniętych, w naturalnym kolorze stali; |  |
|  | fronty szafek ze szkła hartowanego z uchwytami metalowymi; |  |
|  | 3 półki ze szkła hartowanego o grubości 6 mm (wys. półek: 1 półka - 240 mm oraz 2 półki po 230 mm); |  |
|  | szafka z systemem cichego samodomyku; |  |
|  | fronty wyposażone w zamek. |  |
| Szafka medyczna wisząca 1 szt. WYMAGANIA TECHNICZNE: |  |  |
|  | wymiary szafki: (szer. x gł. x wys.) 610 x 350 x 740 mm; |  |
|  | konstrukcja szafki: stelaż wykonany z wysokogatunkowej stali o profilach zamkniętych, w naturalnym kolorze stali; |  |
|  | szafka wykonana z laminatu o grubości 18 mm, o zagęszczonej strukturze z doklejką PVC o grubości 2 mm; |  |
|  | fronty szafki w kolorze pomarańczowym z uchwytami metalowymi; |  |
|  | 3 półki z płyty meblowej o grubości (wysokość półek: 1 półka - 240 mm oraz 2 półki po 230 mm); |  |
|  | szafka z systemem cichego samodomyku. |  |
| Szafa/regał z drzwiami chowanymi WYMAGANIA TECHNICZNE: |  |  |
|  | wymiary szafki: (szer. x gł. x wys.) 650 x 350 x 1900 mm; |  |
|  | wysokość nóżek: 120 mm (z możliwością regulacji wysokości), wykonane ze stali nierdzewnej; |  |
|  | konstrukcja szafki: stelaż wykonany z wysokogatunkowej stali o profilach zamkniętych, w naturalnym kolorze stali; |  |
|  | szafka wykonana z laminatu o grubości 18 mm, o zagęszczonej strukturze z doklejką PVC o grubości 2 mm; |  |
|  | korpus szafki w kolorze pomarańczowym z uchwytami metalowymi; |  |
|  | drzwi z możliwością chowania w boki szafy; |  |
|  | 5 półek o wysokości 350 mm. |  |
| Szafka medyczna (kontener) jezdny z szufladami 1 szt. WYMAGANIA TECHNICZNE: |  |  |
|  | wymiary szafki: (szer. x gł. x wys.) 400 x 400 x 850 mm; |  |
|  | szuflady (4 szt.) o równych wymiarach; |  |
|  | szuflady z systemem cichego samodomyku oraz możliwością pełnego wysunięcia; |  |
|  | konstrukcja szafki: stelaż wykonany z wysokogatunkowej stali o profilach zamkniętych, w naturalnym kolorze stali; |  |
|  | szafka wykonana z laminatu o grubości 18 mm, o zagęszczonej strukturze z doklejką PVC o grubości 2 mm; |  |
|  | korpus szafki w kolorze pomarańczowym z uchwytami metalowymi. |  |
| Umywalka podblatowa 1 szt. WYMAGANIA TECHNICZNE: |  |  |
|  | wymiary: wys. 148 ÷ 150 mm, grubość 0,8 ÷ 0,9 mm, wewnętrzna średnica umywalki 380 ÷ 385 mm, średnica otworu do wykonania w blacie (400 x 400 mm) dla umywalki wpuszczonej w blat; |  |
|  | komora umywalki wytłaczana z jednej części, bez spoin; |  |
|  | bakteriostatyczna gładka powierzchnia ze stali nierdzewnej, odpornej na korozję. |  |
| Stojąca bateria elektroniczna do umywalki 1 szt. WYMAGANIA TECHNICZNE: |  |  |
|  | wymiary: wys. wylewki: 110 ÷ 112 mm, dł. wylewki: 135 ÷ 137 mm; |  |
|  | wypływ: 3 ÷ 4 l/min. (z możliwością regulacji 1,4 ÷ 6 l/min.); |  |
|  | antyosadowe sitko wypływowe; |  |
|  | detektor obecności na aktywną podczerwień umiejscowiony na końcu wylewki; |  |
|  | korpus z chromowanego mosiądzu; |  |
|  | antyblokada wypływu; |  |
|  | wylewka gładka wewnątrz o niewielkiej pojemności; |  |
|  | boczna, dźwignia regulacji temperatury, z regulowanym ogranicznikiem temperatury maksymalnej; |  |
| Biurko lekarskie WYMAGANIA TECHNICZNE: |  |  |
|  | wymiary: (szer. x gł. x wys.) 1300 x 500 x 750 mm |  |
|  | wysokość nóżek: 120 mm (z możliwością regulacji wysokości) |  |
|  | konstrukcja szafki: stelaż wykonany z wysokogatunkowej stali o profilach zamkniętych, w naturalnym kolorze stali; |  |
|  | szafka wykonana z laminatu o grubości 18 mm, o zagęszczonej strukturze z doklejką PVC o grubości 2 mm; |  |
|  | korpus biurka w kolorze pomarańczowym z uchwytami metalowymi. |  |
| Kontener na drukarkę pod biurko lekarskie jezdny z szufladami 1 szt. WYMAGANIA TECHNICZNE: |  |  |
|  | wymiary szafki: (szer. x gł. x wys.) 400 x 400 x 300 mm; |  |
|  | szuflady (2 szt.) o równych wymiarach zamykane na zamek; |  |
|  | szuflady z systemem cichego samodomyku oraz możliwością pełnego wysunięcia; |  |
|  | konstrukcja szafki: stelaż wykonany z wysokogatunkowej stali o profilach zamkniętych, w naturalnym kolorze stali; |  |
|  | szafka wykonana z laminatu o grubości 18 mm, o zagęszczonej strukturze z doklejką PVC o grubości 2 mm; |  |
|  | konstrukcja szafki: stelaż wykonany z wysokogatunkowej stali o profilach zamkniętych, w naturalnym kolorze stali; |  |
|  | szafka wykonana z laminatu o grubości 18 mm, o zagęszczonej strukturze z doklejką PVC o grubości 2 mm; |  |
|  | korpus szafki w kolorze pomarańczowym z uchwytami metalowymi. |  |

W przypadku, gdy Wykonawca nie poda dokładnej wartości oferowanego parametru, a jedynie zamieści odpowiedź „TAK” lub „min./max.” Zamawiający uzna, że oferowany parametr ma wartość odpowiadającą wartości określonej przez Zamawiającego w kolumnie „Wymagania zamawiającego”.

Będąc świadomym odpowiedzialności karnej za poświadczenie nieprawdy oświadczam, że wyżej wymienione informacje są zgodne ze stanem faktycznym i parametrami oferowanego produktu.