Szp-241/ZP–055/       /2023						               Wrocław, dn. 03.08.2023 r.

# INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

# Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: ,,Dostawa stołów, łóżka oraz innych przedmiotów”

Pytanie nr 1 – dotyczy zadania nr 3 Leżanka do USG 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści leżankę o poniższych parametrach:

posiada prosty i stabilny stelaż wykonany z rur stalowych

ma stałą wysokość

dwu częściowe leże z regulowanym podgłówkiem w standardzie z wycięciem na twarz i zatyczką

Podgłówek regulowany jest za pomocą mechanizmu typu

 Długość: 195 cm

 Szerokość: 70 cm

 Wysokość: 55 cm lub 75 cm

 Regulacja kąta nachylenia zagłówka: od

 Dopuszczalne obciążenie: 200 kg

 Waga: 34 kg

Odpowiedź:

# Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe parametry bez zmian

Pytanie nr 2 – dotyczy zadania nr 4 Leżanka elektryczna do masażu 1 szt.

# Proszę o określenie czy stół ma być z regulacją manualną, czy hydrauliczny?

# Nie da się połączyć obydwu tych funkcji.

Odpowiedź:

# Zamawiający wymaga aby leżanka posiadała funkcję regulacji hydraulicznej.

# Zamawiający  modyfikuje zapis w załączniku nr 1.4 w Zadaniu nr 4 (Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno-użytkowych) w następujący sposób:

# Jest:

# 1. Regulacja wysokości (manualna – elektryczna)

# Winno być:

# Regulacja wysokości hydrauliczna

# Jest:

Przedmiot zamówienia – Leżanka elektryczna do masażu – 1 szt. (Zamiejscowy Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej I)

# Winno być:

Przedmiot zamówienia – Leżanka do masażu – 1 szt. (Zamiejscowy Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej I)

# Zamawiający usuwa zapis:

# 6. Korba do manualnej regulacji wysokości

W załączeniu do niniejszej informacji zmodyfikowany załącznik nr 1.4 do SWZ.

# Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.