## ZADANIE 1
Załącznik nr 2 do SWZ po zmianach
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.261.32.1.2023
Formularz cenowo-techniczny Zadania nr 1
1. Przedmiotem zamówienia są: a) sukcesywne dostawy, na okres 36 m-cy, odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych oraz akcesoriów umożliwiających wykonanie specjalistycznych badań immunochemicznych z zakresu wirusologii na analizatorze określonym w pkt.b, zwanych dalej wyrobami, b) dzierżawa, na okres 36 m-cy, analizatora immunochemicznego, zwanego dalej urządzeniem, spełniającego wymagania techniczno-eksploatacyjne określone w tabeli nr 4. 2. Wykonawca oświadcza, że wszystkie wyroby objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 3. Wykonawca gwarantuje, że wyroby oraz urządzenia objęte przedmiotem zamówienia dotyczące zadania spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe. 4. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach (dotyczy wyrobów sterylnych), - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 4 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. Zamawiający dopuszcza termin ważności minimum 3 miesiące dla wyrobów : Sars IgG ilościowy, białko S oraz Sars IgG jakosciowy, białko N. 5. Wykonawca zobowiązuje się w ramach przedmiotu umowy i w jego cenie: a) dostarczyć wirówkę na czas trwania umowy, wymaganą do właściwego przygotowania próbek do oznaczeń immunosupresyjnych, typu: Eppendorf MiniSpin, umożliwiającej wirowanie probówek typu Eppendorf 1,5 ml przy prędkości obrotowej min. 12 000 x g. b) zapewnić Zamawiającemu na czas trwania umowy udział w zewnętrznej kontroli jakości wskazanej przez zamawiającego: min. RQ9152, RQ9127, RQ9151, RQ9153, LabQuality 5677, c) zagwarantować Zamawiającemu pełen zakres usług serwisowych urządzenia wymienionych w pkt 1b) na czas trwania umowy ( m.in. praca serwisu, dojazd, transportowanie, części zamienne,) poprzez autoryzowany serwis oraz dwóch bezpłatnych przeglądów serwisowych analizatora w trakcie trwania umowy wraz z konieczną, bezpłatną wymianą części zużywalnych. d) zapewnić dostępność serwisu w godz. od 8:00 do 21:00 i czas reakcji serwisu – 24 godziny od zgłoszenia awarii e) podłączyć oferowany analizator do Laboratoryjnego Systemu Informatycznego (LSI - Centrum firmy Marcel) funkcjonującego w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej Zamawiającego i uruchomić transmisje danych. Podłączenie do LSI za pomocą N-port 5210A (2 x RS232 ); złącze RS232 wyprowadzone w postaci gniazda DB9 6. Wykonawca przyjmie od Zamawiającego zgłoszenie o zauważonych nieprawidłowościach bądź awarii urządzeń za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez e-mail ……………* **wypełnia Wykonawca 7. Wykonawca dostarczy zamawiającemu - wraz z pierwszą dostawą - materiały dotyczące przedmiotu zamówienia (instrukcje obsługi, broszury, prospekty, dane techniczne, itp.) w języku polskim. W przypadku pojawienia się nowych istotnych informacji wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania zamawiającemu zaktualizowanych danych. 8. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt 2 i 3 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 9. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do ….* dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ………………………* 10. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 11. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją: *Wypełnia Wykonawca
TABELA NR 1
Lp. | Przedmiot zamówienia,: Odczynniki do badań immunochemicznych i akcesoria: | Jm. | Ilość | Wielkość opakowania handlowego | Ilość opakowań handlowych | Cena netto za opakowanie handlowe | Wartość netto 8=6x7 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto 10=8+9 | Cena brutto za opakowanie handlowe 11=10/6 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Antygen HBe | test | 600 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2. | Antygen HBs | test | 22500 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3. | BNP | test | 3600 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
4. | Witamina 25-OH-D3 | test | 9000 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
5. | HIV Ag/Ab | test | 2400 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
6. | P/c anty CMV w kl. IgG | test | 3000 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
7. | P/c anty CMV w kl. IgM | test | 3000 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
8. | Avidność CMV w kl. IgG | test | 300 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
9. | P/c anty HAV IgG | test | 1000 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
10. | P/c anty HAV IgM | test | 600 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
11. | P/c anty Hbc | test | 1500 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
12. | P/c anty Hbc w kl. IgM | test | 300 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
13. | P/c anty Hbs | test | 4500 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
14. | Test potwierdzenia HBs | test | 600 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
15. | P/c anty TOXO w kl. IgG | test | 1200 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
16. | P/c anty TOXO w kl. IgM | test | 1200 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
17. | P/c p. różyczce w kl. IgG | test | 300 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
18. | P/c p. różyczce w kl. IgM | test | 300 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
19. | P/c anty Hbe | test | 800 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
20. | P/c anty HCV w klasie IgG oraz IgM | test | 25400 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
21. | Avidność TOXO w kl. IgG | test | 300 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
22. | Troponina I hs, wymagany algorytm 0/1 h zgodny z rekomendacjami ECS | test | 1800 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
23. | EBV EBNA | test | 1200 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
24. | EBV IgM | test | 1500 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
25. | Gentamycyna | test | 300 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
26. | Digoksyna | test | 300 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
27. | Metotrexat o limicie detekcji < 0,01 μmol/L | test | 600 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
28. | Kortyzol w surowicy i w moczu met. bezpośrednią | test | 600 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
29. | Homocysteina | test | 750 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
30. | Tacrolimus | test | 300 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
31. | Sars IgG Ilościowy, białko S | test | 3900 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
32. | Sars IgG Jakościowy, białko N | test | 900 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | Razem Netto: | #DIV/0! | Razem Brutto: | #DIV/0!
TABELA NR 2 (wypełnia wykonawca)
Lp. | Przedmiot zamówienia: Kalibratory, kontrole, materiały zużywalne i akcesoria potrzebne do wykonania badań z tabeli nr 1 na podaną ilość testów | Jm. |  | Wielkość opakowania handlowego | Ilość opakowań handlowych | Cena netto za opakowanie handlowe | Wartość netto 7=5x6 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 9=7+8 | Cena brutto za opakowanie handlowe 10=9/5 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 |  |  |  | 7: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
2 |  |  |  | 7: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
3 |  |  |  | 7: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
4 |  |  |  | 7: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
5 |  |  |  | 7: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
6 |  |  |  | 7: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
7 |  |  |  | 7: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
8 |  |  |  | 7: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
9 |  |  |  | 7: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
10 |  |  |  | 7: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
11 |  |  |  | 7: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
12 |  |  |  | 7: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
13 |  |  |  | 7: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
14 |  |  |  | 7: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
15 |  |  |  | 7: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
16 |  |  |  | 7: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
17 |  |  |  | 7: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
18 |  |  |  | 7: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
19 |  |  |  | 7: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
20 |  |  |  | 7: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
21 |  |  |  | 7: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
22 |  |  |  | 7: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
23 |  |  |  | 7: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
24 |  |  |  | 7: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
25 |  |  |  | 7: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
26 |  |  |  | 7: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
27 |  |  |  | 7: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
28 |  |  |  | 7: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
29 |  |  |  | 7: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
30 |  |  |  | 7: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
31 |  |  |  | 7: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
32 |  |  |  | 7: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
33 |  |  |  | 7: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
34 |  |  |  | 7: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
35 |  |  |  | 7: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
36 |  |  |  | 7: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
37 |  |  |  | 7: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
38 |  |  |  | 7: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
39 |  |  |  | 7: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
40 |  |  |  | 7: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
41 |  |  |  | 7: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
42 |  |  |  | 7: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
43 |  |  |  | 7: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
44 |  |  |  | 7: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
45 |  |  |  | 7: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
46 |  |  |  | 7: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
47 |  |  |  | 7: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
48 |  |  |  | 7: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
49 |  |  |  | 7: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
50 |  |  |  | 7: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
51 |  |  |  | 7: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
52 |  |  |  | 7: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
53 |  |  |  | 7: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
54 |  |  |  | 7: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
55 |  |  |  | 7: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
56 |  |  |  | 7: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
57 |  |  |  | 7: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
58 |  |  |  | 7: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
59 |  |  |  | 7: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
60 |  |  |  | 7: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
61 |  |  |  | 7: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
62 |  |  |  | 7: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
63 |  |  |  | 7: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
64 |  |  |  | 7: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
65 |  |  |  | 7: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
66 |  |  |  | 7: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
67 |  |  |  | 7: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
68 |  |  |  | 7: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
69 |  |  |  | 7: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
70 |  |  |  | 7: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
71 |  |  |  | 7: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
72 |  |  |  | 7: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
73 |  |  |  | 7: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
[6 empty] | Razem Netto: | 0 | Razem Brutto: | 0
TABELA NR 3 Dzierżawa urządzeń
Lp. | Przedmiot dzierżawy | Okres dzierżawy ( m-ce) |  |  |  | Cena jednostkowa netto (zł/j.m.) | Wartość netto 5=3x4 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 7=5+6 | Cena jednostkowa brutto 8=7/3 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Analizator immunochemiczny (1szt.) | 36 |  |  |  | 5: 0; 7: 0; 8: 0
[6 empty] | Razem Netto: | 0 | Razem Brutto: | 0
TABELA NR 4 Wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe :
Lp. | Wymagania eksploatacyjno - techniczne i jakościowe odczynników i urządzeń objętych przedmiotem zamówienia: |  |  |  |  | 4: Wartość wymagana; 5: Czy Wykonawca spełnia wymagania TAK/NIE (Wypełnia Wykonawca); 7: Wartość oferowana Wypełnia Wykonawca
1 | 2 |  |  |  |  | 5: 3; 7: 4
Parametry graniczne dla odczynników oraz analizatora
1 | W pełni automatyczny analizatory immunochemiczny z chemiluminescencyjną metodą pomiaru: analizator rok min. 2019 rok
2 | Analizator z pełną automatyzacją procesu oznaczania i możliwością rozcieńczania próbek po przekroczeniu liniowości metody
3 | Wydajność maksymalna aparatu co najmniej 80 oznaczeń na godzinę
4 | Minimum 65 próbek badanych wstawianych równocześnie do analizatora
5 | Analizator wyposażony w podciśnieniowy detektor skrzepów badanej próbki oraz pęcherzy powietrza dla odczynników i próbek. Eliminacja kontaminacji dla testów HIV, HCV, HBV ≤ 0,1 ppm, poniżej istotności klinicznej.
6 | Możliwość ciągłego dostawiania próbek badanych bez przerywania pracy analizatora (wykonywania oznaczeń)
7 | Analizator z rejestracją procedur konserwacyjnych
8 | Minimum 25 chłodzonych miejsc odczynnikowych na pokładzie. Temperatura chłodzenia od 2°C do 12°C
9 | Aparat wyposażony w wewnętrzny czytnik kodów paskowych, drukarkę do bezpośredniego drukowania wyników, komputer i monitor a także UPS podtrzymujący pracę analizatora w przypadku braku napięcia.
10 | Analizator korzystający z wody poprzez zainstalowaną i serwisowaną przez Wykonawcę w ramach przedmiotu umowy stację uzdatniania wody, która stanowi wyposażenie analizatora
11 | Możliwość wykonywania oznaczeń w probówkach bezpośrednich używanych w laboratorium (wszystkie rozmiary i pojemności) po odwirowaniu także w naczynkach typu „cup”
12 | Oprogramowanie analizatora wyposażone w system kontroli jakości wykonywanych badań wraz z wykresami Levey-Jenningsa
13 | Kalibratory i kontrole w ilości zapewniającej kontrolę badań na podaną ilość testów z tab. nr 1 przez cały okres trwania umowy
14 | Wszystkie odczynniki w stanie ciekłym, gotowe do użycia bez konieczności rekonstytucji przed wstawieniem do analizatora
15 | Wszystkie kalibratory i kontrole w stanie ciekłym, gotowe do użycia. Zamawiający dopuszcza kalibratory i kontrole dostarczone w postaci zamrożonej, ale nie wymagających rekonstytucji.
16 | Możliwość załadunku odczynników podczas pracy analizatora bez konieczności wprowadzania w stan „stand-by” czy pauzę, w trakcie wykonywania oznaczeń.
17 | Wszystkie odczynniki muszą pochodzić od tego samego producenta.
18 | Dla testów do oznaczeń wirusologicznych: HBs, HIV, HCV wyniki muszą być interpretowane w oparciu o jednoznacznie wyliczony punkt odcięcia ('cut-off") - bez uwzględniania tzw. szarej strefy.
TABELA NR 5 - OBLICZENIE CENY OFERTY
Lp. |  | Wartość netto (zł) tabeli nr 1-3 |  |  |  | 6: Stawka VAT (%); 7: Wartość brutto (zł) tabeli nr 1-3
1 | 2 | 3 |  |  |  | 6: 4; 7: 5
1. | Wartość z tabeli nr 1 - poz. "Razem" | #DIV/0! |  |  |  | 7: #DIV/0!
2. | Wartość z tabeli nr 2 - poz. "Razem" | 0 |  |  |  | 7: 0
3. | Wartość z tabeli nr 3 - poz. "Razem" | 0 |  |  |  | 7: 0
| Razem netto | #DIV/0! |  |  |  | 6: Razem Brutto; 7: #DIV/0!