**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sterowników

Tabela nr 1.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| LP. | Nazwa | Ilość |
| 1 | Główna jednostka sterująca - Siemens CPU 1215C - 6ES7215-1AG40-0XB0; CPU 1215C DC/DC/DC; (**EAN:** 4047623402756) | 1 szt. |
| 2 | Moduł komunikacyjny RS-485 - Siemens CB 1241 - 6ES7241-1CH30-1XB0; (**EAN:** 6940408100930) | 1 szt. |
| 3 | Moduł wejść analogowych - Siemens SM 1231 RTD - 6ES7231-5PF32-0XB0; 8 wejść analogowych RTD (**EAN:** 6940408101883) | 1 szt. |
| 4 | Moduł wejść analogowych - Siemens SM 1231 AI - 6ES7231-4HF32-0XB0; 8 wejść analogowych (**EAN:**6940408102040) | 2 szt. |