Załącznik nr 6 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów wodno-kanalizacyjnych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej zgodnie z wyszczególnieniem zawartym w załączniku nr 1 – formularz oferty.

2. Szczegółowy opis asortymentu i ilości zawarty jest w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ

3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia materiałów instalacyjnych spełniających obowiązujące (dla danych materiałów) normy dopuszczające je do obrotu, posiadających atest PIH i aprobatę techniczną dopuszczającą do stosowania w budownictwie, konstrukcyjnie ze sobą kompatybilnych (średnice, przepływy). Dodatkowo dla hydrantów należy przedstawić atesty z Instytutu Pożarnictwa. Zamawiający po podpisaniu umowy zażąda dokumentów potwierdzających posiadanie odpowiednich atestów i certyfikatów. Wgląd do tych dokumentów będzie obligatoryjnym warunkiem udzielenia zamówienia.

4. Wykonawca musi zapewnić kompletność asortymentu. Wymagany asortyment musi być nowy i dobrej jakości. Wykonawca jest zobowiązany udzielić, co najmniej 12-miesięcznej gwarancji na dostarczony towar.

5. Oferta Wykonawcy, który nie zapewni kompletności wymaganego asortymentu, zostanie odrzucona.

6. Transport materiałów do siedziby Zamawiającego niezbędny do wykonania zamówienia Wykonawca zapewni na własny koszt.

7. Dostawa zamówionego materiału zrealizowana będzie w terminie określonym w formularzu ofertowym (nie mniej niż 24h i nie więcej niż 72h)

Lista materiałów

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa materiału** | **Jednostka** | **Ilość** |
| 1 | KINETA 315/160 PRZELOTOWA | SZT | 20 |
| 2 | KOLANO KAN. 160/15 | SZT | 10 |
| 3 | KOLANO KAN. 160/30 | SZT | 10 |
| 4 | KOLANO KAN. 160/45 | SZT | 30 |
| 5 | KOLANO PE/PE 25 | SZT | 10 |
| 6 | KOLANO PE/PE 32 | SZT | 30 |
| 7 | KOLANO PE/STAL 32X1 GZ | SZT | 10 |
| 8 | NASUWKA KAN. 160 | SZT | 10 |
| 9 | NAWIERTKA 110X32 | SZT | 16 |
| 10 | NAWIERTKA 160X32 | SZT | 4 |
| 11 | OBRUK Z OTWOREM | SZT | 15 |
| 12 | OBUDOWA DO NAWIERTKI TELESKOPOWA | SZT | 20 |
| 13 | POKRYWA TELESKOPOWA L315 A15 | SZT | 10 |
| 14 | POKRYWA TELESKOPOWA L315 D40 | SZT | 10 |
| 15 | PRZEJŚCIE PE/STAL 25X1 GZ | SZT | 10 |
| 16 | PRZEJŚCIE PE/STAL 32X1 GZ | SZT | 30 |
| 17 | PRZEJŚCIE PE/STAL 32X1,25 GZ | SZT | 30 |
| 18 | PRZEJŚCIE PE/STAL 40X1 GZ | SZT | 10 |
| 19 | PRZEJŚCIE PE/STAL 40X1,25 GZ | SZT | 10 |
| 20 | RURA KAN. 160/2000 LITA | SZT | 60 |
| 21 | RURA KAN. 160/3000 LITA | SZT | 60 |
| 22 | RURA KAN. 315/3000 LITA | SZT | 2 |
| 23 | RURA PE 32 | MB | 500 |
| 24 | SKRZYNKA W150 PE-HD | SZT | 20 |
| 25 | STUDNIA WODOMIERZOWA 425 Z WYPOSAŻENIEM | SZT | 12 |
| 26 | STUDNIA WODOMIERZOWA 600 Z WYPOSAŻENIEM | SZT | 2 |
| 27 | TRÓJNIK KAN. 200/160/90 | SZT | 5 |
| 28 | TRÓJNIK KAN. 200/200/90 | SZT | 5 |
| 29 | TRÓJNIK PE/PE/PE 32 | SZT | 4 |
| 30 | TRÓJNIK REDKUCYJNY PE/PE/PE 40X32 | SZT | 2 |
| 31 | ZAWÓR SKOŚNY 1 | SZT | 15 |
| 32 | ZAWÓR SKOŚNY ANTYSKAŻENIOWY 3/4 | SZT | 15 |