Grodziczno, dnia 24.09.2024 r.

Nasz znak: IP.271.1.16.2024

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy postępowania: Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Grodziczno

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2024 poz.1320 ze zm.), Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

PYTANIE 1

W celu udowodnienia, że zaoferowane przez Wykonawcę oprawy oświetleniowe spełniają wymagania i parametry opisane w dokumentacji przetargowej wnosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą załączników tj.:

• Karty katalogowe,

• Deklaracja CE,

• Certyfikat ENEC,

• Certyfikat ENEC+,

• Certyfikat Zhaga D4i.

Powyższe dokumenty gwarantują, że zaoferowane produkty spełniają podstawowe normy i dzięki temu są bezpieczne dla użytkowników i instalatorów oraz, że parametry deklarowane przez producenta są zgodne z rzeczywistością, jak również potwierdzają, że Wykonawca oferuje produkt spełniający oczekiwania Zamawiającego.

Ponadto wymaganie wskazanych dokumentów na etapie składania oferty przyczynia się do efektywności postępowania, gdyż Zamawiający może szybciej zakończyć procedurę oceny i przystąpić do podpisania umowy, wiedząc, że wszystkie warunki formalne zostały spełnione. Dzięki wymogowi przedłożenia odpowiednich środków dowodowych Zamawiający może uniknąć sytuacji, w której oferenci składają oferty bez rzeczywistej zdolności dostarczenia wymaganych produktów. Wymóg ten działa jak filtr, eliminując nierzetelnych Wykonawców na etapie składania ofert. Ogranicza to liczbę późniejszych odwołań i skarg, gdyż postępowanie przetargowe jest bardziej transparentne i opiera się od początku na twardych środkach dowodowych

ODPOWIEDŹ NA PYT.1

Zgodnie z pkt 5 załącznika nr 2 do OPZ – wymagania techniczne do Opisu przedmiotu zamówienia certyfikaty i deklaracje zgodności stanowią element dokumentacji powykonawczej modernizacji oświetlenia dostarczanej przez Wykonawcę.

PYTANIE 2

Czy w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający wymaga zainstalowania systemu sterowania oprawami?

ODPOWIEDŹ NA PYT.2

Wymagania dotyczące systemu zarządzania oświetleniem zostały zawarte w pkt 3 załącznika nr 2 do OPZ – wymagania techniczne do Opisu przedmiotu zamówienia.