Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Gmina Kościan

Ul. Młyńska 15

64-000 Kościan

Znak sprawy: ZP.272.01.2024

Kościan, dnia 26.02.2024 r.

Strona internetowa prowadzonego postępowania

Odpowiedzi na pytania

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznych na świetlicach wiejskich w Darnowie, Kokorzynie, Krzanie oraz  na budynku zaplecza szatniowo–socjalnego przy boiskach sportowych w Starych Oborzyskach” - Ogłoszenie nr 2024/BZP 00098583/01 z dnia 2024-02-09

- Gmina Kościan, działając zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Zestaw 1 (22.02.2024 r.)

- Czy Zamawiający wymaga wykonania ogrodzenia instalacji fotowoltaicznej zlokalizowanej na gruncie?

Odp.

Przedmiotowe instalacje fotowoltaiczne nie są zaprojektowane na gruncie.

- Czy Zamawiający dopuści użycie falowników bez wyświetlaczy?

Odp.

Tak. Zamawiający dopuści użycie falowników bez wyświetlaczy.

- Czy Zamawiający dopuszcza przelew wierzytelności bezpośrednio na rachunek cesji w banku?

Odp.

Zgodnie z odpowiedzią udzieloną w dniu 16.02.2024 r.

- Czy Zamawiający przewiduje prace dodatkowe dotyczące pokryć dachowych, które wymagają modernizacji? Jeśli tak to proszę o wskazanie lokalizacji i zakresu prac.

Odp.

Zgodnie z odpowiedzią udzieloną w dniu 16.02.2024 r.

- Prosimy o potwierdzenie, że umowa będzie mogła być zawarta w formie elektronicznej.

Odp.

Tak, umowa będzie mogła być zawarta w formie elektronicznej.

- Prosimy o potwierdzenie, że wymiana licznika przez OSD nie będzie miała wpływu na odbiór końcowy. Z chwilą przekazania do OSD kompletu dokumentów pozwalających na zgłoszenie mikroinstalacji do sieci Wykonawca nie ma bowiem wpływu na czas wymiany licznika.

Odp.

Wymiana licznika przez OSD nie będzie miała wpływu na odbiór końcowy.

- Czy Zamawiający potwierdza, że dostęp i dostosowanie internetu w celu komunikacji z falownikiem leży po stronie Zamawiającego.

Odp.

Zgodnie z odpowiedzią udzieloną w dniu 16.02.2024 r.

- Czy Zamawiający wymaga wykonywania przeglądów serwisowych instalacji w trakcie trwania gwarancji i rękojmi? Jak często mają być wykonywane owe przeglądy i jaki zakres mają obejmować?

Odp.

Zgodnie z odpowiedzią udzieloną w dniu 16.02.2024 r.

- Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostępni dokumentację projektową budynków, w tym konstrukcyjną oraz w branży instalacyjnej.

Odp.

Zamawiający udostępni dokumentację projektową budynków w zakresie zasobów jakie posiada.

- Czy Zamawiający wymaga obliczenia nośności dachu na którym ma być zamontowana instalacja PV?

Odp.

Zgodnie z odpowiedzią udzieloną w dniu 16.02.2024 r.

- Czy Zamawiający wymaga montażu optymalizatorów?

Odp.

Zgodnie z odpowiedzią udzieloną w dniu 16.02.2024 r.

- Czy budynki wskazane w zamówieniu podlegają pod ochronę konserwatorską, są zabytkami?

Odp.

Zgodnie z odpowiedzią udzieloną w dniu 16.02.2024 r.

Zestaw 2 (23.02.2024 r.)

Pytanie

Projektowana instalacja PV Stare Oborzyska jest powyżej 6,5 kW więc zgodnie z przepisami wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcą ds p.poż. Pytanie czy instalacje PV mają być wyposażone w przeciwpożarowy wyłącznik prądu przeznaczony do załączania i rozłączania napięcia stałego, które pochodzi z paneli fotowoltaicznych przy zaniku napięcia po stronie AC?

Czy dla wszystkich obiektów falowniki mają być tego samego producenta?

Odp.

W wyłącznik przeciwpożarowy bezpieczeństwa prądu należy wyposażyć Instalację PV w Starych Oborzyskach.

Preferowane jest zastosowanie falowników tego samego producenta. Niemniej jednak nie jest to obowiązek.

Wykonawca ubiegający się o zamówienie zobowiązany jest do uwzględnienia w ofercie i dokumentach/oświadczeniach składanych wraz z ofertą lub na wezwanie zamawiającego powyższych wyjaśnień.

Z poważaniem,

Wójt Gminy Kościan

/-/ Andrzej Przybyła