|  |  |
| --- | --- |
| Znalezione obrazy dla zapytania: wiskitki logo **GMINA WISKITKI** |  Wiskitki, dnia 10 czerwca 2024 r. |
|  |
| IZRK.271.11.2024 |  |

Informacja o wyjaśnieniach treści SWZ

 Zamawiający – **Gmina Wiskitki** – informuje, że w postępowaniu pn.: *„Budowa strażnicy OSP w Guzowie”* wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ, na który Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 t.j.) udziela odpowiedzi:

**Pytanie nr 2:**

Czy wełna i obudowa GK w połaci dachu części niższej ma być na całym dachu czy tylko na fragmencie (obudowa centrali wentylacyjnej)?

**Odpowiedź na pytanie nr 2:**

Na fragmencie, zgodnie z przedmiarem.

**Pytanie nr 3:**

Czy posadzka betonowa na części garażowej ma zawierać styropian podposadzkowy oraz zbrojenie (jeśli tak to jakie)?

**Odpowiedź na pytanie nr 3:**

Warstwy posadzkowe A' z PA-B, zbrojenie zgodnie z przedmiarem.