Załącznik nr 9 do SWZ NZ.280.1.2023

Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.280.1.8.2023

Formularz cenowo – techniczny dla zadania nr 8

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy fartuchów do sterylizatorni, zwanych dalej wyrobami.

2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku - wymagania eksploatacyjno - techniczne i jakościowe.

3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim na podstawie art. 14 ust. 1 Ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2010 nr 107, poz. 679), zawierająca co najmniej następujące dane:

-  nazwa wyrobu, nazwa producenta,

-  kod partii lub serii wyrobu,

-  wyraźnie oznakowany rozmiar,

-  oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach,

-  oznakowanie CE,

-  inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego.

4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa

wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

5. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek.

6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do …………….. dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na numer …………………………………. lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: ………………………………...

7. Zamawiający wymaga dołączenia do składanej oferty stosownych dokumentów w języku polskim potwierdzających zgodność zaoferowanego przedmiotu zamówienia z parametrami wskazanymi w SWZ.

8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zamówienia za cenę zgodnie z poniższą kalkulacją:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8=9/4 | Wartość brutto 9=6+7 | Producent/nazwa własna/nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Jednorazowy pełnobarierowy fartuch 87 cm x 120 cm, wykonany z włókniny polipropylenowej o łącznej gramaturze min. 35-43 g/m2 podfoliowany na całej powierzchni, o odporności na przenikanie drobnoustrojów na sucho dla strefy mniej krytycznej ≤ 1,5 log (10) CFU, odporności na przenikanie drobnoustrojów na mokro dla strefy krytycznej ≥ 5.7 Barier Index, pylenie: dla obu stref ≤ 2.7 log (10) PM, czystość mikrobiologiczna: dla obu stref ≤2.0 log (10) CFU/dm2, posiadający cztery wszyte troki w okolicy pasa oraz zapięcie typu rzep w okolicy karku o odporności na przenikanie cieczy minimum 100 cm H20 | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  | X | X |  | X |