|  |  |
| --- | --- |
| DZP/PN/61/2024 |  Zawiercie, 15.07.2024r |

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

dotyczy: Dostawa mebli medycznych i wyposażenia dla potrzeb Szpitala Powiatowego w Zawierciu

Zamawiający Szpital Powiatowy w Zawierciu odpowiadając na pytania (pisownia oryginalna) informuje:

**Pytanie nr 1**

Dotyczy pkt 8 – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko elektryczne z wagą o szerokości całkowitej 1038mm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \* i przypisu.**

**Pytanie nr 2**

Dotyczy pkt 19 – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko elektryczne z wagą wyposażone w panel centralny bez przycisku umożliwiającego zaprogramowanie dowolnej funkcji?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \* i przypisu.**