Załącznik nr 2 do Wniosku nr 26/WIR/2025
.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Modernizacja zaplecza sportowego i świetlicy
w Szkole Podstawowej 23 w Płocku” w zakresie:

„Opracowania kompletnej dokumentacji projektowo–kosztorysowej oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót modernizacji zaplecza sportowego oraz świetlicy w Szkole Podstawowej nr 23 w Płocku”

Spis treści:
I. Przedmiot zamówienia
II. Cel zamówienia
III. Lokalizacja obiektu
IV. Zakres prac projektowych. Wytyczne
1. Branża budowlana
2. Branża sanitarna
3. Branża elektryczna
        4. Kompletność dokumentacji
V. Terminy
VI. Kalkulacja ceny ofertowej
VII. Kryteria oceny ofert
VII. Wizja lokalna
IX. Podstawa prawna

I. Przedmiot zamówienia
Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo– kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacji zaplecza sportowego i świetlicy w Szkole Podstawowej nr 23 w Płocku”.
1) zakres minimalny (podstawowy):
opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z uzyskaniem właściwej zgody/zgód organu administracji architektoniczno – budowlanej, zezwalających na wykonanie robót budowlanych, tj. decyzji organu administracji architektoniczno – budowlanej o zezwoleniu na realizację inwestycji, decyzji – pozwolenia na budowę, skutecznego zgłoszenia budowy – w zależności co będzie właściwe, a jeżeli będzie taka konieczność lub potrzeba, uzyskanie więcej niż jednej takiej zgody;

2) zakres opcjonalny (opcja):
nadzór autorski.
II. Cel zamówienia
Celem przedmiotu zamówienia jest:
1. Zaprojektowanie kompleksowej modernizacji zaplecza sportowego i świetlicy w zakresie branży architektoniczno–budowlanej, sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej, wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień, w tym m.in. z operatorem Siemens, Państwową Stacją Sanitarno–Epidemiologiczną i innymi instytucjami oraz uzyskaniem niezbędnych zgód administracyjnych jeżeli uzgodniony w dokumentacji zakres modernizacji takich zgód będzie wymagał.
2. Dostosowanie zaplecza sportowego dla ca. 200 uczniów jednorazowo korzystających z bloku sportowego szkoły i świetlicy – „duża” i „mała” sala gimnastyczna
3. Wyodrębnienie zaplecza jako strefy pożarowej oraz dostosowanie jej do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych w przypadku konieczności wynikającej z przepisów.
  Informacje dodatkowe:
- ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej budynku szkoły, wraz z postanowieniem Mazowieckiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej sporządzona na potrzeby projektu i wykonania nowej instalacji hydrantowej, jest załącznikiem do postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia
- dokumentacja nowej instalacji p.poż. hydrantowej, w oparciu o którą zrealizowano zadanie, jest załącznikiem do postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia
- dokumentacja archiwalna dostępna w siedzibie Użytkownika
w przypadku wynikającym z konieczności rozszerzenia zakresu prac projektowych poza zaplecze sportowe – branża sanitarna i elektryczna Wykonawca pozyska mapę do celów projektowych
III. Lokalizacja obiektu
Inwestycja, zaplecza sportowe i świetlica, którą Zamawiający będzie realizował na podstawie opracowanej dokumentacji projektowo–kosztorysowej, zlokalizowana jest w Szkole Podstawowa nr 23 w Płocku, przy ulicy Walecznych 20. Zaplecze sportowe wraz ze świetlicą przeznaczoną aktualnie na Książnicę, usytuowana jest pod salą gimnastyczną poniżej poziomu terenu w niecce umożliwiającej oświetlenie pomieszczeń skrajnych światłem naturalnym.
Obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie znajduje się w strefie konserwatorskiej.
IV. Zakres prac projektowych. Wytyczne
1. Stan istniejący. Informacje ogólne
Pomieszczenia zaplecza sportowego szkoły i świetlicy są w bardzo złym stanie technicznym. Nie spełniają wymagań aktualnie obowiązujących przepisów technicznych, bezpieczeństwa i higieny pracy w odniesieniu do ich aktualnego przeznaczenia i układu funkcjonalno–użytkowego.
Zaplecze sportowe od czasu oddania szkoły do użytkowania nigdy nie miało kompleksowej modernizacji ani remontu z wyłączeniem doraźnych napraw.
Zakres prac projektowych do Opisu przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2 – skan z dokumentacji archiwalnej szkoły – rzut piwnic – przedstawiający układ pomieszczeń wraz ich aktualnym przeznaczeniem, oznaczeniem i powierzchnią.
Obowiązkiem Wykonawcy przed rozpoczęciem prac projektowych będzie wykonanie dokumentacji fotograficznej i sporządzenie rysunków roboczych do uzgadniania zmian i proponowanego zakresu przebudowy poszczególnych pomieszczeń, stref i jako całości.
Wykonawca musi uwzględnić że modernizacja może wymagać ingerencji również w otoczenie zaplecza poza obrysem ścian nośnych zewnętrznych zaplecza sportowego i świetlicy lub wymagać ingerencji w kondygnacje powyżej zaplecza, a wynikać to może z warunków technicznych od gestorów sieci, układu istniejących instalacji, innej infrastruktury technicznej i innych warunków dla uzgodnionego zakresu modernizacji.
2. Branża budowlana
Dokumentacja w zakresie branży budowlanej musi uwzględniać:
2.1. Szczegółowy opis techniczny
2.2. Demontaż stolarki okiennej i drzwiowej dla uzgodnionego zakresu przebudowy
2.3. Demontaż ścianek działowych przewidzianych do likwidacji
2.4. Nowe ścianki działowe w uzgodnionej technologii i lokalizacji
2.6. Sufity podwieszane z nowym oświetleniem
2.7. Nowa stolarka wewnętrzna okienna i drzwiowa
2.8. Elementy wykończenia
2.9. Inne elementy zgodnie z wymaganiami Użytkownika i Zamawiającego uzgodnione
       w zaakceptowanej dokumentacji finalnej
2.10. Modernizacja zaplecza w zakresie branży budowlanej nie przewiduje elementów
        wychodzących poza obiekt.
3. Branża sanitarna
3.1. Demontaż wewnętrznych instalacji z wyłączeniem instalacją p.poż. Hydrantowej; instalacja
       wykonana w 2022 roku
3.2. Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej wraz z odprowadzeniem do pierwszych
       studzienek na kanalizacji sanitarnej na zewnątrz budynku
3.4. Wewnętrzna instalacja wody zimnej i cieplej oraz cyrkulacji wraz z połączeniem z instalacją
       w budynku szkoły
3.5. Instalacja centralnego ogrzewania z połączeniem z instalacją w budynku szkoły
3.6. Wentylacja mechaniczna nawiewno–wywiewnej wraz z branżą elektryczną i AKPiA
3.7. Modernizacji instalacji węzła o człon ciepła technologicznego dla potrzeb wentylacji, jeśli jest wymagany
3.8. Instalacja ciepła technologicznego doprowadzającej ciepło z węzła cieplnego do centrali
       wentylacyjnej – jeśli jest wymagany / w przypadku konieczności
3.9. Dostosowanie instalacji p.poż. hydrantowej do nowego układu pomieszczeń jeśli jest wymagany
3.10. W ramach opracowania dokumentacji, w przypadku konieczności, Wykonawca wystąpi o wydanie o warunki techniczne do gestorów sieci oraz uzyska niezbędne uzgodnienia, opinie oraz decyzje
3.11. Piony kanalizacji w „małej” sali gimnastycznej nad książnicą i zapleczem sportowym nad „małą” salą gimnastyczną wchodzą w zakres dokumentacji projektowej

3.12. Kanalizacja sanitarna w przypadku wyjścia poza obiekt zgodnie z Punktem 3.2 jak wyżej

3.13. W związku z tym, że nieczynny agregat wentylacyjny zasilał również „dużą” salę gimnastyczną w projekcie wentylacji należy przewidzieć rozwiązania umożliwiające przebudowę wentylacji sali gimnastycznej i wpięcie jej do wentylacji zaplecza sportowego w przypadku zasilenia z jednego agregatu wentylacyjnego lub inne rozwiązanie w przypadku zasilenia wentylacji sali gimnastycznej z odrębnego agregatu.

3.14. W zakresie wszystkie instalacji sanitarnych należy przewidzieć i zaprojektować rozwiązania mające na celu zachowanie ich ciągłości jeżeli taka konieczność wystąpi.
4. Branża elektryczna
4.1. Rozdzielnice elektryczne główne i obwodowe dla instalacji wewnętrznej
4.2. Wewnętrzne linie zasilające
4.3. Instalacja oświetlenia: podstawowe, awaryjne i ewakuacyjne
4.4. Instalacja oświetlenia zewnętrznego na budynku ,
4.5. instalacja gniazd wtykowych 230V ogólnego przeznaczenia wraz z osprzętem
4.6. Instalacja elektryczna 230/400V do zasilania urządzeń technologicznych .
4.7. Instalacja sieci komputerowej LAN – dedykowane zasilanie stanowisk komputerowych 230V wraz z modernizacją szafy dystrybucyjnej (serwerownia), stanowiska PEL składać się będą z czterech gniazd 230V + 2xRJ45 dla pomieszczeń administracyjnych i dwóch gniazd 230V+2xRJ45 dla sal zajęć + jedna skrętka jako łącze telefoniczne pod telefon
4.8. Instalacja telefoniczna – przebudowa istniejącej w zakresie opracowania
4.9. Instalacja SSWiN – przebudowa istniejącej w zakresie opracowania
4.10. Instalacja dzwonka / domofonowa – przebudowa istniejącej w zakresie opracowania
4.11. Instalacja telewizji dozorowej – przebudowa istniejącej w zakresie opracowania
4.12. Instalacja wyrównawcza i uziemienia budynku
4.13. Dostosowanie zasilania obiektu do nowego zapotrzebowania mocy. W przypadku zaistnienia takiej potrzeby, wykonawca wystąpi do Przedsiębiorstwa Energetycznego o wydanie nowych warunków przyłączeniowych dla zasilania budynku
ponadto w zakresie branży elektrycznej:
4.14. Zasilanie szkoły należy dostosować do obowiązujących przepisów p.poż., tzn., zaprojektować wyłącznik p.poż. na zewnątrz budynku i wymienić kabel zasilający od złącza ZE.
4.15. Na zewnątrz budynku przy certyfikowanej rozdzielni p.poż. należy zaprojektować nowy układ pomiarowy, w przypadku konieczności uzyskać warunki techniczne, a projekt uzgodnić z Energa Operator
4.16. Istniejącą rozdzielnię głównej w układzie TNS należy wymienić na nową rozdzielnię w układzie TNC / TNS
4.17. W przypadku zmiany mocy przyłączeniowej do obiektu wynikającej z zakresu modernizacji należy wystąpić o zmianę mocy.
4.18. Dokumentacja projektowa w zakresie zaplecza musi obejmować wymianę opraw oświetleniowych świetlówkowych na oprawy energooszczędne LED
4.19. Dokumentacja projektowa musi obejmować wymianę całej instalacja sieci LAN, monitoringu, SSWiN w zakresie objętym Opisem przedmiotu zamówienia
4.20. Dokumentacja projektowa musi uwzględniać wykonanie nowych WLZ do rozdzielni lokalnych w zakresie opracowania objętego Opisem przedmiotu zamówienia. Pozostałe WZL włączamy ponownie do nowej RG.
5. Uzgadnianie dokumentacji w zakresie integracji z Systemem Zarządzania
    Energią
W związku z tym, że Szkoła Podstawowa nr 23 w Płocku objęta jest Umową o Partnerstwie Publiczno–Prywatnym, zawartą pomiędzy Gminą-Miasto Płock (Podmiot Publiczny), a Konsorcjum w składzie Siemens Sp. z o.o. i Siemens Finance Sp. z o.o. (Partner Prywatny) na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku”, dokumentacja projektowa musi uwzględniać możliwość wykonania integracji nowo zaprojektowanych urządzeń o uzgodnionych parametrach z Systemem Zarządzania Energią.
W związku z powyższym:
5.1. Obowiązkiem Wykonawcy będzie zinwentaryzowanie istniejącego oświetlenia, wykonanego w zakresie optymalizacji zużycia energii dla zmniejszenia kosztów, w ramach umowy jak wyżej.
5.2. Założenie maksymalnego wykorzystania źródeł istniejącego oświetlenia objętego gwarancją o którym mowa w Punkcie 5.1. jak wyżej.
5.3. Przygotowanie obliczeń energetycznych i proponowanych rozwiązań w odniesieniu do rozwiązań projektowych w nowej dokumentacji projektowej.
5.4. Przekazanie opracowania do Zamawiającego celem weryfikacji obliczeń energetycznych i proponowanych rozwiązań.
uwaga:
- dokumentację wraz ze zweryfikowanymi rozwiązaniami do Partnera Prywatnego przekazuje Zamawiający,
- dokumentację z uwagami od Partnera Prywatnego otrzymuje Zamawiający.
5.5. Przekazanie dokumentacji wraz ze zweryfikowanymi rozwiązaniami przez Zmawiającego do Wykonawcy celem naniesienia poprawek.
5.6. Odesłanie do Zamawiającego dokumentacji z uzgodnionymi rozwiązaniami docelowymi.
uwaga:
- wycenę kompleksowej integracji Partnerowi Prywatnemu zleca Zamawiający
- obowiązkiem Wykonawcy (Projektanta) będzie zaprojektowanie i ujęcie kosztów w zakresie rozprowadzenia przewodów pomiędzy urządzeniami, a szafą sterującą oraz zaprojektowanie i ujęcie kosztów urządzeń umożliwiających integrację z System Zarządzania Energią
- obowiązkiem Wykonawcy (Projektanta) będzie oznaczenie w dokumentacji istniejących urządzeń wchodzących w skład Systemu Zarządzania Energią zainstalowanych na instalacjach i urządzeniach celem ich zabezpieczenia, a w przypadku konieczności wskazanie urządzeń do demontażu celem ich zabezpieczania przed uszkodzeniem w trakcie robót budowlanych
- obowiązkiem Wykonawcy (Projektanta) będzie umieszczenie w dokumentacji, w sposób wyraźny i czytelny informacji o treści: „Za potwierdzony protokolarnie demontaż i ponowny, prawidłowy montaż wszystkich urządzeń sterujących Systemem Zarządzania Energią oraz instalacji i urządzeń nie zdemontowanych odpowiada Wykonawca robót”
- obowiązkiem Wykonawcy (Projektanta) będzie umieszczenie w dokumentacji, w sposób wyraźny i czytelny informacji o treści: „Po zakończeniu robót Operator Systemu Zarządzania Energią – Siemens Sp. z o.o. – musi mieć możliwość zdalnego sterowania zintegrowanymi urządzeniami istniejącymi oraz możliwość integracji urządzeń nowo wbudowanych.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji rozwiązań projektowych w zakresie integracji więcej niż jeden raz

Wszystkie rozwiązania projektowe, w zakresie wszystkich branż, omawiane i uzgadniane będą na obowiązkowych spotkaniach koordynacyjnych, a jeżeli zajdzie taka konieczność na dodatkowych spotkaniach koordynacyjnych.
Zamawiający dopuszcza dodatkowe konsultacje i uzgodnienia za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej i telekonferencji. Z uzgodnień poczynionych na telekonferencjach uczestnicy spotkania mają obowiązek sporządzić notatkę wraz z podpisami lub akceptacją zapisów w innej formie.
6. Kompletność dokumentacji
6.1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wraz z końcowym protokółem zdawczo–odbiorczym dokumentacji projektowej następujące oświadczenia:
1. projektanta, że dokumentacja została opracowana zgodnie z zaleceniami inwestycyjnymi określonymi przez Zamawiającego i Użytkownika oraz uzgodnieniami dokonywanymi na etapie realizacji prac projektowych,
2. oświadczenia projektanta, że dokumentacja techniczna została uzgodniona międzybranżowo i została opracowana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, uzyskała wszystkie wymagane uzgodnienia i decyzje oraz że jest kompletna i użyteczna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
6.2. Ilość i forma opracowań dokumentacji technicznej
Wymagane jest, aby dokumentacja projektowa została przekazana Zamawiającemu w formie papierowej i elektronicznej w następujących ilościach:
6.2.1. Wersja papierowa
Zamawiający wymaga, aby zamówione egzemplarze dokumentacji nie różniły się zawartością i kolejnością wpięcia dokumentów. Inne opracowania projektowe które stanowią część składową opracowanej dokumentacji, a które nie wymagają zaopiniowania przez organ administracji architektoniczno – budowlanej, należy wykonać również w 4 egzemplarzach:
1. projekt budowlany: projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno – budowlany, wraz z opiniami, uzgodnieniami oraz pozwoleniem – 4 egz.,
2. projekt techniczny – 4 egz.,
3. projekt wykonawczy – 4 egz.,
4. przedmiary robót dla wszystkich branż – 2 egz.,
5. kosztorysy inwestorskie dla wszystkich branż – 2 egz.,
6. specyfikacje techn. wykonania i odbioru robót budowlanych dla wszystkich branż – 4 egz.
6.2.2. Wersja elektroniczna
w wersji elektronicznej – na płycie CD lub DVD w 1 egz., przy czym: wersja elektroniczna powinna być skanem dokumentacji w wersji papierowej egzemplarza z oryginałem uzgodnień, opinii, zgód, zatwierdzeń, decyzji i oświadczeń, zapisanym w formacie PDF (opieczętowanej przez organ administracji architektoniczno–budowlanej – jeśli będzie wymagane), natomiast przedmiary i kosztorysy inwestorskie opracowane na jednym z popularnych programów do kosztorysowania w wersji w formacie .ath
Zamawiana ilość opracowań nie uwzględnia egzemplarzy niezbędnych do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień, zgód, zatwierdzeń, decyzji, w tym stosownych pozwoleń lub skutecznych zgłoszeń organu administracji architektoniczno–budowlanej na prowadzenie robót budowlanych.
Ponadto każdy następny, domawiany przez Zamawiającego egzemplarz, będzie wykonany odpłatnie wg kosztów powielenia
dodatkowo przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca:
- sporządzi dokumentację fotograficznej
- inwentaryzację stanu istniejącego – dokumentację roboczą – do dyspozycji Użytkownika i Zamawiającego w celu uzgadniania zmian i rozwiązań na etapie koncepcji i wersji finalnej dla prawidłowej realizacji Przedmiotu zamówienia
- wykona niezbędne odkrywki, badania i sprawdzenia kontrolne w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania Przedmiotu zamówienia
V. Terminy
a) 26 tygodni – termin liczony od dnia zawarcia umowy
z czego
- 1 tydzień – spotkanie koordynacyjne nr 1 – uzgodnienie wstępnych oczekiwań Użytkownika
  i Zamawiającego na podstawie dostępnej dokumentacji archiwalnej, wizji
  i inwentaryzacji

- 5 tygodni – spotkanie koordynacyjne nr 2 – prezentacja koncepcji funkcjonalno–użytkowej
  w oparciu o wstępne oczekiwania uzgodnione na spotkaniu koordynacyjnym nr 1;
  wniesienie uwag do koncepcji przez Użytkownika i Zamawiającego
- 10 tydzień – spotkanie koordynacyjne nr 3 – prezentacja koncepcji po uwzględnieniu uwag
  Użytkownika i Zamawiającego wniesionych na spotkaniu koordynacyjnym nr 2
- 16 tygodni – spotkanie koordynacyjne nr 4 – prezentacja dokumentacji finalnej w oparciu
  w oparciu o wszystkie uzgodnienia ze spotkań koordynacyjnych nr 1, nr 2, nr 3
  i nr 4 wraz z możliwością wniesienia korekt nie zmieniających zatwierdzonego
  układu funkcjonalo–użytkowego i korekt elementów wykończeniowych
- 20 tydzień – spotkanie koordynacyjne nr 5 – prezentacja dokumentacji w wersji finalnej wraz
  z zatwierdzeniem przez Użytkownika i Zamawiającego; przedłożenie przedmiarów
  robót i wraz z kosztorysami inwestorskimi
- 26 tygodni – złożenie kompletnej Dokumentacji projektowo–kosztorysowej i Specyfikacji
  Wykonania i Odbioru Robót
- terminy jak wyżej liczone od dnia zawarcia umowy
informacje dodatkowe:
- spotkania koordynacyjne organizuje Wykonawca (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym i Użytkownikiem)
- protokoły ze spotkań sporządza Zamawiający
- wymagana obecność całego zespołu projektowego na spotkaniach koordynacyjnych
- miejsce spotkań: siedziba Użytkownika – Szkoła Podstawowa nr 23

VI. Kalkulacja ceny ofertowej
Cenę ofertową należy sporządzić na podstawie:
- Opisu przedmiotu zamówienia
- dokumentacji archiwalnej dostępnej w siedzibie Użytkownika
- wizji lokalnej – wizja lokalna jest nieobowiązkowa; możliwość przeprowadzenia wizji
  na prośbę Oferenta po uprzednim zgłoszeniu Zamawiającemu za pośrednictwem
  platformy zakupowej
- pomiarów, odkrywek, badań, sprawdzeń jeżeli jest to niezbędne do prawidłowego
  sporządzenia prawidłowej
- pytań Oferentów i odpowiedzi Zamawiającego
- szczegółowej i wnikliwej analizy poszczególnych elementów oraz jako całości w celu dokonania prawidłowej oceny do określenia ryczałtowego wynagrodzenia
- oceny własnej w oparciu o doświadczenie
- innych ryzyk, które w ocenie Oferenta mogą wystąpić, a których na etapie postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie mógł przewidzieć
- Zapisów wzoru umowy
  ponadto:
- opisane wyżej czynności wraz z ich ewentualnymi kosztami Wykonawca wykona w ramach działań własnych
- z uwagi na zakres prac projektowych i nie możliwe do przewidzenia przez Zamawiającego wszystkich elementów wchodzących w zakres dokumentacji, rezygnacja przez Oferenta z wizji lokalnej nie zwalnia Wykonawcy z wykonania Przedmiotu umowy zgodnie z uzgodnieniami poczynionymi na spotkaniach koordynacyjnych, jak i w innej formie uzgodnionej i zaakceptowanej przez wszystkie strony

VII. Kryteria oceny ofert
Cena – 100 %
VIII. Wizja lokalna. Komunikacja z Zamawiającym

1. Z ramienia Użytkownika: Kinga Wiktorzak–Kujawa – Kierownik gospodarczy – SP_23
        tel.: (0–24) 364–48–55; mobile: (+48) 505 185–717
        e–mail: kierownik@sp23.eu.pl

2. Z ramienia Zamawiającego: Krzysztof Pawlak – Inspektor – WIR–III
        tel.: (0–24) 367–17–77; mobile: (+48) 505 970–068
        e–mail: krzysztof.pawlak@plock.eu

3. Wstęp na teren obiektu lub zamiar przeprowadzenia wizji tylko za zgodą Użytkownika
4. Korespondencja prowadzona może być tylko za pośrednictwem Platformy zakupowej.
IX. Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj: Dz. U. 2023, poz. 682)
- Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. 2001 poz. 1973 ze zm.)
- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 12 lipca 2022 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022, poz. 1679)
- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno–użytkowego (tj: Dz. U. 2021, poz. 2454)
- Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 poz. 463)
- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno–użytkowym (Dz. U. 2021, poz. 2458)
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126)
- Zarządzeniem nr 3749/2022 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 21 października 2022 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw Estetyki Miasta oraz ustalenia zasad uzgadniania i opiniowania projektów pod względem plastycznym
- Zarządzeniem Nr 665/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2019r. w sprawie: ustalenia zasad gospodarowania materiałem pochodzącym z rozbiórek dróg publicznych, dróg wewnętrznych, parkingów i placów będących własnością Gminy Płock
- Zarządzeniem nr 1585/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie wytycznych do projektowania, realizacji i odbioru miejskiej sieci oraz przyłączy kanalizacji deszczowej w zakresie zgodności z polityką planowania infrastruktury na terenie Gminy – Miasto Płock
- Zarządzeniem nr 1868/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 4 lipca 2012 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji wykonania prac związanych z regulacją wysokościową urządzeń uzbrojenia podziemnego
- Zarządzenie Nr 2738/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 października 2021r. W sprawie: ustalenia zasad ochrony zieleni przy planowaniu i realizacji inwestycji miejskich oraz powołania Zespołu do spraw gospodarowania zielenią w procesie inwestycyjnym
- Zarządzenie nr 3257/22 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 11 kwietnia 2022r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 2738/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 października 2021 r. w sprawie: ustalenia zasad ochrony zieleni przy planowaniu i realizacji inwestycji miejskich oraz powołania Zespołu do spraw gospodarowania zielenią w procesie inwestycyjnym
- Zarządzenie nr 3295/22 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 kwietnia 2022r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 2738/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 października 2021 r. w sprawie ustalenia zasad ochrony zieleni przy planowaniu i realizacji inwestycji miejskich oraz powołania Zespołu do spraw gospodarowania zielenią w procesie inwestycyjnym
- „Wytyczne do projektowania, wykonania i odbioru sieci oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych” zatwierdzone przez Zarząd Spółki Wodociągi Płockie Sp. z o.o. zgodnie z uchwałą – Uchwała Zarządu oraz Wytyczne dostępne są na stronie Wodociągów Płockich Sp. z o.o. – www.wodociagi.pl; (link: https://wodociagi.pl/klient/obsługa – klienta/wnioski-i-formularze)
- treści zarządzeń dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka – https://nowybip.plock.eu,
  ponadto:
- obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Gdziekolwiek w specyfikacjach powołane są konkretne przepisy, normy, wytyczne i katalogi, które spełniać mają opracowania projektowe, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych przepisów, norm, wytycznych i katalogów
- projekty wykonawcze powinny uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do realizacji inwestycji oraz sporządzenia przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego
- w rozwiązaniach projektowych będą wskazane wyroby budowlane (materiały i urządzenia) dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania. Wyroby zaliczone do jednostkowego stosowania w budownictwie będą mogły być zastosowane po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego