|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Białystok, dnia 22 sierpnia 2024 r. | | | | |
| **Zastępca**  **Komendanta Wojewódzkiego Policji**  **w Białymstoku**  FZ.2380.33.C.24.2024 | | |  | |  |  |  |  |

dotyczy postępowania na ***„PRACE REMONTOWE POMIESZCZENIA KOTŁOWNI w BUDYNKU GARAŻOWYM w KPP w WYSOKIEM MAZOWIECKIEM PRZY ul. LUDOWEJ 13”***

(postępowanie 33/C/24):

**Zmiana treści SWZ:**

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (*t. j.* *Dz. U. z 2023, poz. 1605 ze zm.*) dokonuje zmiany treści SWZ j. n.:

1. W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 3 do umowy - strona 2) zmieniono parametry kotła, usunięto przykładowy schemat kotłowni oraz uszczegółowiono parametry pomp obiegowych. W załączeniu **zmodyfikowany szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 3 do umowy.**
2. W przedmiarze robót sanitarnych zmieniono w pozycji 61 system kominowy, zamieniono *„Złącza króćca kotła”* na *„redukcję d200/150mm”* oraz dodano „*Rurę z rewizją praca w nadciśnieniu (wyczystka)”.* W załączeniu **zmodyfikowany przedmiar robót sanitarnych.**

W związku ze zmianami wprowadzonymi do SWZ w zakresie jak wyżej, Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Pzp dokonał zmiany terminu składania ofert, co jest równocześnie zmianą SWZ w rozdz. XIII oraz XIV.

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy przekazać za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/kwp\_bialystok na stronie internetowej prowadzonego postępowania **do dnia 03.09.2024 r. do godziny 09:30**.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **03.09.2024 r. o godz. 10:00**.

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, **tj. do dnia 02.10.2024 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Przy czym pierwszym dniem terminu związania oferta jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

Niniejsze pismo jest wiążące dla wszystkich Wykonawców. Treść zmian należy uwzględnić w składanej ofercie.

**Sławomir Wilczewski**

*(podpis na oryginale)*