**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**PAKIET II**

**1. Defibrylator**

Przeznaczony dla służb specjalizujących się w zaawansowanych zabiegach resuscytacyjnych. Powinien posiadać zaawansowane parametry monitorowania oraz analizę parametrów za pomocą oprogramowania CODE-STATTM.

**Opis wymaganych parametrów:**

* Możliwość szybkiego wykonanie diagnostycznego 12-odprowadzeniowego EKG i stałe monitorowanie uniesienia odcinka ST w każdym odprowadzeniu.
* Dwufazowa energia do 360 dżuli,
* Monitor/defibrylatora ma posiadać 6 głównych trybów pracy: AED, ręczny, konfiguracji, archiwum, demonstracyjny, serwisowy;
* Wyświetlacz:
- Rozmiar (aktywny obszar wyświetlenia): przekątna 212 mm ( +/- ) 5%,szerokość 171 mm ( +/- ) 5% x wysokość 128 mm ( +/- ) 5%
- Rozdzielczość: kolorowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny z podświetleniem

- Pojemność pamięci - Łącznkie to minimum 360 minut ciągłego monitorowania EKG, minimum 90 minut ciągłego monitorowania danych na wszystkich kanałach lub minimum 400 pojedynczych zdarzeń krzywych parametrów.

* Monitor**:** EKG, NIBP SpO2, SpCO , SpMet, CO2, Temp
* Fala dwufazowa, obcięta, wykładnicza
* Wybór energii: od 2 do 360 dżuli
Czas ładowania do energii 360 dżuli krótszy niż 10 sekund
* Tryb ręczny i AED
* Tryb elektrostymulacji: ustawienia domyślne natężenia prądu oraz częstości elektrostymulacji na żądanie i nie na żądanie (do konfiguracji przez użytkownika)
-Tempo stymulacji: od 40 do 170 PPM
* Zasilanie**:** prąd stały lub zmienny/ 2 akumulatory litowo- jonowe
* Łyżki standardowe twarde
* Przystawka do tele - EKG
* Torba na akcesoria i pas na ramię
* Szkolenie dla personelu medycznego z obsługi i eksploatacji sprzętu – co najmniej 1 godzina szkolenia dla personelu wskazanego przez Zamawiającego (od 5 do 15 osób), w siedzibie Zamawiającego. Termin szkolenia do uzgodnienia z Zamawiającym.