ZP.271.31.2025						     Krosno, dnia 15.04.2025 r.

Zainteresowani Wykonawcy

Dotyczy postępowania: „Zespół Szkół Naftowo-Gazowniczych, ul. Bohaterów Westerplatte 20 - modernizacja budynku” - wymiana pionów wodociągowych i wymiana pionów kanalizacji sanitarnej w budynku szkoły.

Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje modyfikacji treści SWZ (dot. załączników: Opis Przedmiotu Zamówienia, PFU, rzut parteru oraz kosztorys ofertowy) w następującym zakresie:

- treść pkt 2 OPZ oraz pkt 1.5, ppkt 2 PFU otrzymują brzmienie: „Wykonanie czterech pionów kanalizacji sanitarnej, który obejmuje kpl wykonanie robót: (…)”

- treść pkt 5 lit. h) OPZ oraz pkt 1.5, ppkt 5 lit. h) PFU otrzymują brzmienie: „rozebranie czterech pionów kanalizacji sanitarnej z rur żeliwnych”.

- w poz. 2.1.16 kosztorysu (KNR 215/224//3) Ustępy pojedyncze, z płuczką z porcelany – kompakt, zmianie ulega ilość z 1 na 8 szt.

- w poz. 2.1.8 kosztorysu (KNR 215/208/4) Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi 160 mm, zmianie ulega ilość z 32 mb na 64 mb,

- w poz. 1.2.4 kosztorysu (KNR 8/222/5) Demontaż rurociągu kanalizacyjnego, żeliwnego kanalizacyjnego, na ścianie, Fi 150 mm, zmianie ulega ilość z 32 mb na 50,5 mb,

- w poz. 2.1.3 kosztorysu (KNR 215/217/3) Czyszczaki kanalizacyjne z PCW łączone metodą wciskową, Fi 160 mm, zmianie ulega ilość z 2 na 4 szt.

Dokumenty z uwzględnionymi zmianami w załączeniu.