Załącznik nr 1 do zapytania

Nr postępowania 284/2023/UB/DZP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Przedmiot zamówienia: – Usługa sekwencjonowania kwasów nukleinowych – mRNA (transkryptom) oraz usługa sekwencjonowania małych kwasów nukleinowych smallRNA (mikroRNA) |
| --- |
| Lp. | Opis parametrów | Parametry techniczne wymagane |
| Sekwencjonowania kwasów nukleinowych – mRNA (transkryptom) |
| 1. | Ilość próbek | 76 próbek RNA wyizolowanych z materiału zwierzęcego (Sus scrofa domestica). Każda z 76 próbek RNA będzie materiałem do obydwu sekwencjonowań (mRNA i mikroRNA) |
| 2. | Metoda | Przygotowanie bibliotek do sekwencjonowania Biblioteki przygotowane przy użyciu zestawu TruSeq mRNA stranded Sekwencjonowanie NGS całkowitego RNA Sekwencjonowanie przy użyciu platformy NovaSeq6000 Konfiguracja sekwencjonowania: 2x150bp z trymowaniem, głębokość co najmniej 40 mln odczytów całkowitych na próbę. Wyniki sekwencjonowania dostarczone na dysku zewnętrznym 1Tbyte HDD |
| Sekwencjonowanie małych kwasów nukleinowych smallRNA (mikroRNA) |
| 1. | Ilość próbek | 76 próbek RNA wyizolowanych z materiału zwierzęcego (Sus scrofa domestica). Każda z 76 próbek RNA będzie materiałem do obydwu sekwencjonowań (mRNA i mikroRNA) – patrz wyżej |
| 2. | Metoda | Przygotowanie bibliotek do sekwencjonowania Biblioteki przygotowane przy użyciu zestawu NEBNext smRNA Sekwencjonowanie NGS mikroRNA Sekwencjonowanie przy użyciu platformy NovaSeq6000 Konfiguracja sekwencjonowania: 2x150bp z trymowaniem, głębokość co najmniej 5 mln odczytów całkowitych na próbę |