## Arkusz1
KOSZTORYS OFERTOWY
Uwaga: należy wypełnić wyłącznie jasne pola
Nr | Podstawa | Opis | Jedn. | Ilość | Krotn. | Cena jedn. [PLN] | Wartość [PLN
I | DACH. ROBOTY REMONTOWE ZABEZPIECZAJĄCE, ZACHOWAWCZE I ODTWORZENIOWE, STABILIZACJA KONSTRUKCJI. | [5 empty] | 0
IA. ROZLICZENIE RYCZAŁTOWE | [6 empty] | 0
1 | Grupa | DACHY STROME I STROP PODDASZA |  |  |  |  | 0
1.1 | Element | DACHY STROME. PRACE ROZBIÓRKOWE POKRYCIA Z BLACHY |  |  |  |  | 0
1.1.1 | KNR 404/506/4 | Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nie nadającej się do użytku - pokrycie wraz z obróbkami (oznaczenia połaci wg cz. rysunkowej) | m² | 782.417 | 1
1.1.2 | KNR 404/509/2 | Rozebranie pokrycia dachowego z papy, papa na deskowaniu na zakład | m² | 782.417 | 1
1.1.3 | KNR 404/403/2 | Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, deskowanie dachu na styk | m² | 782.417 | 1
1.1.4 | KNR 401/535/4 | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku | m | 114 | 1
1.1.5 | KNR 401/535/6 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku | m | 57.5 | 1
1.1.6 | KNR 1901/1019/2 | Demontaż ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych, 1,0-1,5·m2 | m² | 12.3 | 1
1.2 | Element | DACHY STROME. STABILIZACJA KONSTRUKCJI DACHOWEJ |  |  |  |  | 0
1.2.1 | KNRW 401/436/1 | Podstemplowanie zagrożonych stropów, z deskowaniem - stemplowanie płatwi | m | 12 | 1
1.2.2 | KNRW 401/436/5 | Podstemplowanie zagrożonych stropów, z deskowaniem - rozebranie | m | 12 | 1
1.2.3 | KNR 401/412/6 | Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu, słupy - słupy S3p oraz S2p | m | 6.75 | 1
1.2.4 | KNR 401/412/2 | Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu, krokwie zwykłe i kleszcze - krokwie Kp | m | 85.884 | 1
1.2.5 | KNR 401/412/2 | Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu, krokwie zwykłe i kleszcze - jętki Jp + tężniki T | m | 22.61 | 1
1.2.6 | KNR 401/408/2 | Wzmocnienie lub wymiana drewnianych belek stropowych, wzmocnienie 1-stronnie - analogia, wzmocnienie płatwi | m | 6.06 | 1
1.3 | Element | DACHY STROME. WYWÓZ ODPADÓW |  |  |  |  | 0
1.3.1 | wyc. indywidualna | Wywóz i utylizacja gruzu | m³ | 29.55 | 1
1.3.2 | wyc. Indywidualna | Wywóz i utylizacja papy | t | 0.459 | 1
1.4 | Element | DACHY STROME. ODTWORZENIE POKRYCIA DACHU DACHÓWKĄ KARPIÓWKĄ |  |  |  |  | 0
1.4.1 | KNR 202/410/1 | Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej: odtworzenie j.w. | m² | 782.417 | 1
1.4.2 | KNNR 2/403/3 | Deskowanie i łacenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej, okienko typu "wole oko" | szt. | 5 | 1
1.4.3 | TZKNBK 7/201/3 | Oczyszczanie powierzchni elementów drewnianych z usunięciem warstwy zagrzybionej za pomocą szczotek stalowych powierzchnia ponad 5 m2 (poz 152): analogia - konstrukcja | m² | 782.417 | 1
1.4.4 | KNNRW 3/504/4 | Impregnacja grzybobójcza drewna metodą smarowania preparatami, solowymi, 2-krotna, bale i krawędziaki | m² | 782.417 | 1
1.4.5 | KNR 202/501/1 (1) | Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym, 1-warstwowo - analogia membrana dachowa | m² | 782.417 | 1
1.4.6 | KNR 15/517/2 | Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami do łat, impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat: analogia | m² | 782.417 | 1
1.4.7 | KNR 202/504/4 | Pokrycie dachów: dachówka karpiówka ceramiczna w koronkę: uwaga - nakład robocizny montażu gąsiorów równoważny z układaniem dachówki w miejscach o skomplikowanych kształtach | m² | 782.417 | 1
1.4.8 | KNR 15/517/4 | Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami do łat, montaż gąsiorów z przymocowaniem wkrętami do deski kalenicowej :analogia - montaż gąsiorów na kalenicach i narożach | m | 89.46 | 1
1.4.9 | KNR 401/505/3 | Dodatkowe nakłady do pokryć dachowych z dachówek ceramicznych lub cementowych przy oknach owalnych (wole oka), szerokość okna 3,0·m, krycie podwójnie | szt. | 5 | 1
1.4.10 | KNR 202/513/1 (1) | Nasady wentylacyjne blaszane, wlot o średnicy 20·cm - analogia 17 szt. fi 15 cm - analogia, nasada ceramiczna | szt. | 17 | 1
1.5 | Element | DACHY STROME. ODTWORZENIE IGLICY DACHOWEJ, ORYNNOWANIA I OBRÓBEK BLACHARSKICH, ROZBIJACZE ŚNIEGU |  |  |  |  | 0
1.5.1 | KNR 1901/547/2 | Iglice blaszane, okrągłe lub wieloboczne, przekrój dolny 0,5·m2, przekrój górny 0,05·m2, wysokość 2,5·m - iglica dachowa, miedziana, wykonanie i montaż | szt. | 1 | 1
1.5.2 | KNR 202/508/3 (2) | Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, półokrągłe o średnicy 12·cm - analogia, z blachy cynkowo-tytanowej 0,6 mm | m | 29.5 | 1
1.5.3 | KNR 202/508/4 (2) | Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, półokrągłe o średnicy 15·cm - analogia, z blachy cynkowo-tytanowej 0,6 mm | m | 70.51 | 1
1.5.4 | KNR 202/510/3 (1) | Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okrągłe o średnicy 12·cm - analogia, z blachy cynkowo - tytanowej 0,6 mm | m | 57.47 | 1
1.5.5 | KNNRW 3/509/5 | Uzupełnienie rynien dachowych półokrągłych, montaż wypustów (sztucerów) z blachy z cynku: analogia - montaż zbiorników ozdobnych (koszy zlewowych) z tytan cynku | szt. | 10 | 1
1.5.6 | KNRW 202/515/2 (2) | Obróbki z blachy z cynku przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm :analogia - z tytan cynku 0,60 mm; wykonanie obróbek pasow nadrynnowych, obróbek przyściennych, koszy, okapników | m² | 67.964 | 1
1.5.7 | KNRW 202/515/2 (2) | Obróbki z blachy z cynku przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm :analogia - z tytan cynku 0,60 mm; wykonanie obróbek pasow nadrynnowych, obróbek przyściennych, koszy, okapników | m² | 40.004 | 1
1.5.8 | NNRNKB 202/539/4 | Pokrycie dachów blachą powlekaną, montaż barier śniegowych: analogia - montaż rozbijaczy na dachówce | m | 105.6 | 1
1.5.9 | KNR 402/214/4 | Wymiana czyszczaka żeliwnego kanalizacyjnego, Fi·150·mm | szt. | 5 | 1
1.6 | Element | STROP PODDASZA. PRACE ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  | 0
1.6.1 | KNR 728/301/1 | Rozebranie podłóg i posadzek, podłoga drewiana | m² | 395.11 | 1
1.6.2 | KNNRW 3/515/2 | Rozebranie stropów drewnianych, zasypka | m² | 395.11 | 1
1.6.3 | KNNRW 3/515/5 | Rozebranie stropów drewnianych, podsufitki z desek nie otynkowanych: analogia - ślepy pułap | m² | 395.11 | 1
1.6.4 | TZKNBK 7/201/3 | Oczyszczanie powierzchni elementów drewnianych z usunięciem warstwy zagrzybionej za pomocą szczotek stalowych powierzchnia ponad 5 m2 (poz 152) | m² | 395.11 | 1
1.6.5 | KNR 225/411/2 | Schody drewniane o szerokości 1·m z poręczami, rozebranie - analogia, przesunięcie | m | 6.2 | 1
1.7 | Element | STROP PODDASZA. STABILIZACJA KONSTRUKCJI STROPU |  |  |  |  | 0
1.7.1 | KNR 204/1904/6 | Montaż konstrukcji stalowej, elementy stalowe wyposażenia wieży, szyb windy towarowo-osobowej, belki - analogia, montaż belki HEB 140 jako podpory słupa | t | 0.184 | 1
1.7.2 | KNNRW 3/515/8 | Rozebranie stropów drewnianych, belki stropowe o przekroju ponad 300 cm2 - czasowe usunięcie belki nastropowej spod słupa S | m | 4 | 1
1.7.3 | KNR 401/408/3 | Wzmocnienie lub wymiana drewnianych belek stropowych, wzmocnienie 2-stronnie - wzmocnienie belek Wbs | m | 14 | 1
1.7.4 | KNR 21/4005/2 | Stropy drewniane, belki stropowe, szerokość do 180 mm - ponowny montaż belki nastropowej pod słupem S | mb | 4 | 1
1.7.5 | KNR 401/408/2 | Wzmocnienie lub wymiana drewnianych belek stropowych, wzmocnienie 1-stronnie - nabitka 14x4 cm na belki stropu | m | 375 | 1
1.8 | Element | STROP PODDASZA. WYWÓZ GRUZU |  |  |  |  | 0
1.8.1 | wyc. indywidualna | Wywóz i utylizacja gruzu | m³ | 67.169 | 1
1.9 | Element | DACHY SKOŚNE. PRACE ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  | 0
1.9.1 | KNNRW 3/515/2 | Rozebranie stropów drewnianych, zasypka | m² | 47.183 | 1
1.9.2 | KNNRW 3/515/5 | Rozebranie stropów drewnianych, podsufitki z desek nie otynkowanych: analogia - ślepy pułap | m² | 47.183 | 1
1.9.3 | KNNRW 3/515/4 | Rozebranie stropów drewnianych, podsufitki z desek otynkowanych - deskowanie z otrzcinowaniem | m² | 23.662 | 1
1.10 | Element | DACHY SKOŚNE. WYWÓZ GRUZU |  |  |  |  | 0
1.10.1 | wyc. indywidualna | Wywóz i utylizacja gruzu | m³ | 5.662 | 1
2 | Grupa | STOLARKA, OKAPY DACHU |  |  |  |  | 0
2.1 | Element | STOLARKA OKIENNA. ODTWORZENIE |  |  |  |  | 0
2.1.1 | KNR 15/526/1 | Osadzenie okien w połaci dachowej, wykonanie konstrukcji nośnej | m | 60 | 1
2.1.2 | KNR 15/526/2 | Osadzenie okien w połaci dachowej, osadzenie okna - wyłaz | szt. | 2 | 1
2.1.3 | KNR 15/526/2 | Osadzenie okien w połaci dachowej, osadzenie okna - naświetla, Umax 1,1 W/m2xK | szt. | 2 | 1
2.1.4 | KNR 15/526/2 | Osadzenie okien w połaci dachowej, osadzenie okna - okno OP1, Umax 1,1 W/m2xK | szt. | 1 | 1
2.1.5 | KNR 19/929/3 (1) | Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna uchylne jednodzielne, do 1,0 m2, osadzanie na kotwach :analogia - montaż stolarki okiennej w lukarnach dachu "wole oko" - Umax 1,1 W/m2xK | m² | 2.244 | 1
2.2 | Element | STOLARKA DRZWIOWA P.POŻ. ZAKUP I MONTAŻ |  |  |  |  | 0
2.2.1 | KNR 1901/1019/4 | Demontaż ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych, 2,0-3,0·m2 | m² | 2.42 | 1
2.2.2 | KNR 202/1019/9 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone, przeciwpożarowe - EI30 | m² | 2 | 1
2.2.3 | KNR 401/306/2 (1) | Przymurowanie ścianek z cegieł do ościeży lub powierzchni ścian, zaprawa cementowo-wapienna, grubość 1/2 cegły | m² | 0.836 | 1
2.2.4 | KNR 202/810/6 | Tynki zwykłe ościeży o szerokości do 20·cm i o powierzchni otworów ponad 3·m2, wykonywane ręcznie, tynki kategoria III-IV, na ościeżach 20·cm - obróbka ościeży drzwiowych | m² | 1.75 | 1
2.3 | Element | PODBITKA DREWNIANA OKAPÓW. ODNOWIENIE |  |  |  |  | 0
2.3.1 | KNNRW 3/515/5 | Rozebranie stropów drewnianych, podsufitki z desek nie otynkowanych: analogia - rozbiórka podbitki okapu | m² | 6 | 1
2.3.2 | KNR 222/602/3 | Podsufitki drewniane, podsufitka z desek grubości 25 mm: analogia - odtworzenie j.w. | m² | 6 | 1
2.3.3 | KNP 2/414/5 (2) | Deskowanie ścian deskami i płytami drewnianymi, oczyszczenie, deskowanie pojedynczymi deskami, wysokość ścian do 3·m - analogia, czyszczenie okapów | m² | 68.64 | 1
2.3.4 | KNNRW 3/504/1 | Impregnacja grzybobójcza drewna metodą smarowania preparatami, solowymi, 1-krotna, deski i płyty: impregnacja ochronna | m² | 68.64 | 1
2.3.5 | KNNRW 3/504/3 | Impregnacja grzybobójcza drewna metodą smarowania preparatami, solowymi, 2-krotna, deski i płyty: impregnacja ochronno - koloryzująca | m² | 68.64 | 1
2.4 | Element | SZCZYT ELEWACJI WSCHODNIEJ. ODNOWIENIE |  |  |  |  | 0
2.4.1 | KNP 2/414/5 (2) | Deskowanie ścian deskami i płytami drewnianymi, oczyszczenie, deskowanie pojedynczymi deskami, wysokość ścian do 3·m - analogia, czyszczenie belek muru pruskiego | m² | 7.068 | 1
2.4.2 | KNR 401/1204/4 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, elewacje - beton - pola muru pruskiego | m² | 13.986 | 1
2.5 | Element | KOMINY |  |  |  |  | 0
2.5.1 | KNR 401/203/13 | Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, czapki kominowe | m² | 5.386 | 1
2.5.2 | KNR 1901/540/3 | Pokrycie blachą cynkową czapek wentylatorów murowanych - obróbki czap kominowych | m² | 10.736 | 1
2.5.3 | KNRW 401/424/1 | Uzupełnienie ław kominiarskich, poziomych :analogia - odtworzenie ław pozionych na połaciach | m | 12 | 1
2.5.4 | KNRW 401/424/2 | Uzupełnienie ław kominiarskich, pochyłych: analogia - montaż wsporników/stopni | m | 6 | 1
3 | Grupa | RUSZTOWANIA |  |  |  |  | 0
3.1 | KNR 401/419/2 | Wykonanie rusztowania przy kominach, o obwodzie 2-5·m - ponad dachem | szt. | 8 | 1
3.2 | KNRW 202/1610/2 | Rusztowania ramowe warszawskie, 1-kolumnowe, wysokość do 6·m | kolumna | 8 | 1
3.3 | KNR 202/1604/3 (1) | Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20·m, nakłady podstawowe | m² | 1155 | 1
3.4 | KNRW 202/16 | Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30 o wysokości do 20 m (100 m2 wg rzutu pionowego) - praca sprzętu | m-g | 121.73 | 1
4 | Grupa | INSTALACJA OSWIETLENIA I INSTALACJA ODGROMOWA |  |  |  |  | 0
4.1 | Element | INSTALACJA OŚWIETLENIA |  |  |  |  | 0
4.1.1 | KNNR 50207-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane na drewnie | m | 65 | 1
4.1.2 | KNNR 50303-02 | Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 4 wylotach dla przewodów o przekroju do 2.5 mm2 | szt. | 5 | 1
4.1.3 | KNNR 50307-01 | Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe | szt. | 2 | 1
4.1.4 | KNNR 050402 | Oprawy oświetleniowe żarowe bryzgoodporne strugoodporne przykręcane do konstrukcji drewnianej | kpl | 6 | 1
4.1.5 | KNNR 51203-01 | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce | szt. żył | 42 | 1
4.1.6 | KNNR 51303-01 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) | pomiar | 1 | 1
4.1.7 | KNNR 51304-05 | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) | szt. | 1 | 1
4.2 | Element | INSTALACJA ODGROMOWA |  |  |  |  | 0
4.2.1 | KNNR 50601-01 | Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych | m | 95 | 1
4.2.2 | KNNR 50601-04 | Przewody instalacji odgromowej nienaprężane pionowe | m | 48 | 1
4.2.3 | KNNR 50609-04 | Zwody pionowe instalacji odgromowej na dachu lub dymniku stromym | szt. | 14 | 1
4.2.4 | KNNR 50611-01 | Łączenie przewodów instalacji odgromowej | szt. | 6 | 1
4.2.5 | KNNR 51304-01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | szt. | 1 | 1
4.2.6 | KNNR 51304-04 | Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar) | szt. | 5 | 1
IB. ROZLICZENIE POWYKONAWCZE | [6 empty] | 0
5.1 | Element | KOMINY |  |  |  |  | 0
5.1.1 | KNR 401/310/2 (2) | Przemurowanie kominów z cegieł, ponad 0,5·m3/miejsce - cegła klinkierowa pełna, spoinowana | m² | 20.629 | 1
5.1.2 | KNR 221/608/1 | Spoinowanie ścian i słupów - spoinowanie kominów | m² | 131.91 | 1
5.1.3 | KNR 401/701/2 | Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5·m2, z zaprawy cementowo-wapiennej | m² | 10 | 1
5.1.4 | KNR 401/711/3 (2) | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5·m2 (w 1 miejscu) | m² | 40 | 1
5.1.5 | KNR 401/1204/2 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne | m² | 40 | 1
5.2 | Element | KOMINY. WYWÓZ GRUZU |  |  |  |  | 0
5.2.1 |  | Wywóz i utylizacja gruzu | m³ | 20.629 | 1
5.3 | Element | WIĘŻBA DACHOWA I STROP PODDASZA. STABILIZACJA KONSTRUKCJI |  |  |  |  | 0
5.3.1 | KNNRW 3/515/8 | Rozebranie stropów drewnianych, belki stropowe o przekroju ponad 300 cm2 | m | 15 | 1
5.3.2 | KNR 21/4005/2 | Stropy drewniane, belki stropowe, szerokość do 180 mm | mb | 20 | 1
5.3.3 | KNR 401/412/1 | Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu, koniec krokwi | szt. | 15 | 1
5.3.4 | KNR 401/412/2 | Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu, krokwie zwykłe i kleszcze | m | 50 | 1
5.3.5 | KNR 401/412/3 | Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu, krokwie narożne, koszowe | m | 20 | 1
5.3.6 | KNR 401/412/4 | Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu, murłaty i podwaliny | m | 25 | 1
5.3.7 | KNR 401/412/6 | Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu, słupy | m | 7.5 | 1
5.3.8 | KNR 401/412/7 | Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu, miecze lub zastrzały | m | 15 | 1
5.3.9 | KNR 401/408/2 | Wzmocnienie lub wymiana drewnianych belek stropowych, wzmocnienie 1-stronnie | m | 25 | 1
5.3.10 | KNR 401/408/3 | Wzmocnienie lub wymiana drewnianych belek stropowych, wzmocnienie 2-stronnie | m | 30 | 1
II | TERMOMODERNIZACJA CZĘŚCI OBIEKTU - ROZLICZENIE RYCZAŁTOWE | [5 empty] | 0
6 | Grupa | TERMOMODERNIZACJA STROPU PODDASZA, ŚCIAN PODDASZA I CZĘŚCI DACHÓW SKOŚNYCH
6.1 | Element | STROP PODDASZA. TERMOMODERNIZACJA STROPU |  |  |  |  | 0
6.1.1 | KNNRW 3/504/4 | Impregnacja grzybobójcza drewna metodą smarowania preparatami, solowymi, 2-krotna, bale i krawędziaki | m² | 395.11 | 1
6.1.2 | KNR 1901/610/1 | Izolacje przeciwwilgociowe z folii PCV szerokiej, pozioma na sucho :analogia - ułożenie ekranu z folii PE z owinięciem belek | m² | 395.11 | 1
6.1.3 | KNR 222/801/3 (2) | Izolacja pionowa murów szczelinowych i pozioma stropów i stropodachów, izolacja z płyt lub mat wełny mineralnej pozioma 1-warstwa, maty z wełny 15 cm | m² | 395.11 | 1
6.1.4 | KNR 222/801/4 (2) | Izolacja pionowa murów szczelinowych i pozioma stropów i stropodachów, izolacja z płyt lub mat wełny mineralnej pozioma następna warstwa, maty z wełny 15 cm | m² | 395.11 | 1
6.1.5 | KNR 202/410/1 | Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej: analogia - wykonanie podłogi z płyt OSB NRO min. 23 mm | m² | 395.11 | 1
6.1.6 | KNRW 202/2005/3 | Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, ruszt. podwójny podwieszony | m² | 8.2 | 1
6.1.7 | KNRW 202/2005/4 | Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, dodatek za 2 warstwę | m² | 8.2 | 1
6.2 | Element | ŚCIANY PODDASZA. TERMOMODERNIZACJA - DOCIEPLENIE WEŁNĄ MINERALNĄ |  |  |  |  | 0
6.2.1 | KNR BC 4/610/1 | Docieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej przy użyciu gotowych zapraw klejowych wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z gotowej mieszanki tynku mineralnego RENOTHERM, docieplenie powierzchni ścian - grubość docieplenia 16 cm | m² | 68.551 | 1
6.2.2 | KNR BC 4/610/6 | Docieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej przy użyciu gotowych zapraw klejowych wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z gotowej mieszanki tynku mineralnego RENOTHERM, dodatkowe mocowanie płyt z wełny mineralnej kołkami mocującymi w ścianach z cegły | szt. | 274.2 | 1
6.3 | Element | DACHY SKOŚNE. TERMOMODERNIZACJA |  |  |  |  | 0
6.3.1 | KNR 1901/610/1 | Izolacje przeciwwilgociowe z folii PCV szerokiej, pozioma na sucho :analogia - ułożenie ekranu z folii PE od spodu ocieplenia | m² | 47.183 | 1
6.3.2 | KNR 222/801/1 (2) | Izolacja pionowa murów szczelinowych i pozioma stropów i stropodachów, izolacja z płyt lub mat wełny mineralnej pionowa 1-warstwa, maty z wełny 15 cm | m² | 47.183 | 1
6.3.3 | KNR 222/801/2 (2) | Izolacja pionowa murów szczelinowych i pozioma stropów i stropodachów, izolacja z płyt lub mat wełny mineralnej pionowa następna warstwa, maty z wełny 15 cm | m² | 23.66 | 1
6.3.4 | KNR 1901/610/1 | Izolacje przeciwwilgociowe z folii PCV szerokiej, pozioma na sucho - analogia - ułożenie ekranu z membrany od góry ocieplenia | m² | 47.183 | 1
6.3.5 | KNRW 202/2005/3 | Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, ruszt. podwójny podwieszony | m² | 23.66 | 1
6.3.6 | KNRW 202/2005/4 | Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, dodatek za 2 warstwę | m² | 23.66 | 1
III | INSTALACJA WENTYLACJI - ROZLICZENIE POWYKONAWCZE | [5 empty] | 0
7 | Element | WENTYLACJA |  |  |  |  | 0
7.1 | DC 15/112/1 | Przewody wentylacyjne okrągłe, z tworzyw sztucznych, udział kształtek do 35%, fi do 100 mm | m² | 12.56 | 1
7.2 | KNR 217/114/2 (1) | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 55%, Fi do 200·mm, ocynkowane (fi 150 mm) | m² | 51.339 | 1
7.3 | KNR 916/107/1 | Izolacja prostych odcinków kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym samoprzylepną matą lamelową Klimafix gr. 20, 30, 40, 50 mm, średnica kanału 200 mm - kanał fi 150 mm, mata 100 mm, system p.poż EI60 | m² | 119.79 | 1
LP |  | PODSUMOWANIE KOSZTORYSU OFERTOWEGO |  |  |  |  | WARTOŚĆ NETTO [PLN]
I | DACH. ROBOTY REMONTOWE ZABEZPIECZAJĄCE, ZACHOWAWCZE I ODTWORZENIOWE, STABILIZACJA KONSTRUKCJI. | [5 empty] | 0
| IA. ROZLICZENIE RYCZAŁTOWE | [5 empty] | 0
| IB. ROZLICZENIE POWYKONAWCZE | [5 empty] | 0
II | TERMOMODERNIZACJA CZĘŚCI OBIEKTU - ROZLICZENIE RYCZAŁTOWE | [5 empty] | 0
III | INSTALACJA WENTYLACJI - ROZLICZENIE POWYKONAWCZE | [5 empty] | 0
|  |  | RAZEM NETTO (wartość należy wpisać do Formularza oferty) |  |  |  | 0
|  |  | WARTOŚĆ BRUTTO [PLN] (wartość należy wpisać do Formularza oferty) |  |  |  | 0
| …............................ | ….............................................................................
| Data | Podpis