1. **Przedmiotem zamówienia są:**

***Przegląd i czynności eksploatacyjno-konserwacyjne oraz naprawa zgłoszonych usterek central wentylacyjnych w Areszcie Śledczym w Krakowie.***

1. **Opis przedmiotu zamówienia:**

**KUCHNIA**

Centrala typ CV-A3-P/CNWV/1-6

Producent VTS CLIMA

Nr fabryczny 30995

Filtry EU 4

592x592x300 – 2szt.

592x287x300 – 2szt.

287x592x300 – 2szt.

287x287x300 – 2szt.

**SZPITAL**

Centrala wentylacyjna NW1 AHU-1

Typ nr: TP 12105

Producent C.I.C. Jan Hrebec

Filtr kieszeniowy F7 402x402x630 – 1 szt.

Filtr kieszeniowy M5 402x402x500 – 1 szt.

Centrala wentylacyjna NW2 AHU-2

Typ nr: TP 12105

Producent C.I.C. Jan Hrebec

Filtr kieszeniowy M5 490x490x500 – 1 szt.

Filtr kieszeniowy F9 490x490x630 – 1 szt.

Filtr kieszeniowy M5 490x490x500 – 1 szt.

Centrala wentylacyjna NW1 AHU-3

Typ nr: TP 12105

Producent C.I.C. Jan Hrebec

Filtr kieszeniowy M5 402x402x500 – 1 szt.

Filtr kieszeniowy F9 402x402x620 – 1 szt.

Filtr HEPA

Filtr H-H14/P/MDF/LIN   F52 610x610x150 – 1 szt.

1. **Zakres czynności przeglądów i konserwacji:**
2. Sprawdzenie podstawowych parametrów pracy.
3. Kontrola poprawności pracy, w razie konieczności regulacja, kontrola czystości.
4. Wymiana filtrów na nowe, nieużywane zgodnie z parametrami producenta dla tego typu urządzeń.
5. W ramach przeglądu i konserwacji (serwisu) …. wykona czynności przewidziane dokumentacją techniczno-ruchową producenta.
6. **Częstotliwość realizowanych przeglądów**

marzec/kwiecień 2024 r. szpital i kuchnia

wrzesień/listopad 2024 r. kuchnia

marzec/kwiecień 2025 r. szpital i kuchnia

wrzesień/listopad 2025 r. kuchnia