## zadanie nr 3
Załącznik nr 4 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.261.67.3.2023
Formularz cenowo - techniczny zadania nr 3
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy cewników balonowych, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca gwarantuje , że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku-wymagania eksploatacyjno-techniczne i jakościowe. 3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych- odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych odczynników zewnętrznych – opakowaniach ( jednostkowych , zbiorczych ) , na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane : - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie , wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4. Wykonawca oświadcza , że dostarczone zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5. Wykonawca zapewnia , że na potwierdzenie stanu faktycznego , o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwło- cznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wiosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do …. dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: …………………………………………. 7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6= 4 x 5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8=9/4 | Wartość brutto 9 = 6+7 | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Cewnik balonowy do PTA - OTW / RX – 0.035” • współpracuje z prowadnikiem 0,035” • balon wykonany z nylonu, 3-krotnie sfałdowany dla średnic 3-9.00 mm i 5-krotnie dla średnic 10-12.00 mm • marker platynowy na obu końcach balonu oraz na długości 90 i 100 cm • duży wybór średnic i długości: - średnice 3.00 – 12.00 mm - długości 20 – 200 mm • NP 8-10 atm, RBP 12-20 atm • system doprowadzający w technologii RX: - długość użytkowa cewnika 135 cm - wejście dla prowadnika 40 cm od końca proksymalnego - średnica zewnętrzna części proksymalnej 3.9 Fr,części dystalnej 5.7 Fr - rozmiary są kompatybilne odpowiednio z cewnikami prowadzącym 6, 7 Fr • system doprowadzający OTW - długość użytkowa cewnika 90 i 135 cm - rozmiary są kompatybilne odpowiednio z cewnikami prowadzącym 5, 6, 7 Fr | szt. | 65 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM : | 0 |  |  | 0