Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa pakietów do pobierania materiału genetycznego – wymazów z jamy ustnej z kartą FTA

- Skład pakietu

  - Opakowanie zewnętrzne

  - Rękawiczki jednorazowe

  - Koperta transportowa

  - Urządzenie wraz z kartą FTA pozwalającą na pobieranie, archiwizację i wyizolowanie materiału genetycznego w postaci wymazu z jamy ustnej

  - Zestaw kodów paskowych

  - Karta rejestracyjna próbki biologicznej

- Wymagania szczegółowe

3.1. OPAKOWANIA ZEWNĘTRZNE

- opakowanie z przezroczystej folii, o wymiarach wewnętrznych 320 mm (+/- 20 mm) x 220 mm (+/-20 mm), zawierające wszystkie pozostałe elementy pakietu, wymienione w punkcie 1;

- wykonane tak, aby próba otwierania, w jakimkolwiek miejscu, powodowała trwałe jego uszkodzenie;

- odporne na typowe uszkodzenia związane z transportem;

- zamknięte w sposób trwały i szczelny, zapewniający czystość i jałowość składników pakietu;

- z zamieszczonymi na zewnętrznej powierzchni informacjami, takimi jak: nazwa pakietu, nr katalogowy, dane identyfikujące producenta, nr serii produkcyjnej, data produkcji, data ważności (co najmniej 24 miesiące);

- spis zawartości wraz z instrukcją opisową i rysunkową dotyczącą sposobu użycia i przechowywania pakietu.

3.2. RĘKAWICZKI JEDNORAZOWE

- para jałowych rękawiczek lateksowych w rozmiarze L (8,5);

- w oryginalnym, zamkniętym fabrycznie opakowaniu producenta, opatrzonym numerem serii, datą produkcji i datą ważności.

3.3. KOPERTA TRANSPORTOWA

- koperta typu „bezpieczna”, o wymiarach wewnętrznych 260 mm (+/-10 mm) x 150 mm (+/- 5 mm), z wyznaczonym dla niej miejscem do wpisania w sposób trwały (długopisem), informacji dotyczących nadawcy i adresata oraz innych informacji  dodatkowych;

- odporna na uszkodzenia związane z transportem, zamknięta w sposób trwały i szczelny, zapewniający czystość i jałowość składników pakietu (wymienionych w punkcie 1);

- wykonana tak, aby próba otwierana w jakimkolwiek miejscu, powodowała trwałe jej uszkodzenie;

- posiadająca zabezpieczenia przed niekontrolowanym otwarciem, takie jak zamknięcie taśmą samolakującą z poddrukiem, zabezpieczającą kopertę przed otwarciem metodą mechaniczną, chemiczną lub termiczną oraz boczne podwójne zgrzewy z mikrodrukiem zabezpieczającym kopertę przed rozcięciem i ponownym zgrzaniem.

3.4. URZĄDZENIE WRAZ Z KARTĄ TYPU FTA - pozwalające na pobieranie, archiwizację i wyizolowanie materiału

genetycznego w postaci wymazu z jamy ustnej:

- plastikowa ramka zawierająca wyjmowaną kartę typu FTA, służącą do przechowywania materiału genetycznego połączonego trwale z wymazówką typu „lollypop”.

3.4.1. Charakterystyka karty:

- karta typu FTA o wymiarach 5x5 cm, barwiona w celu wizualizacji miejsc, na które pobrano materiał biologiczny w taki sposób, że w miejscu w którym nastąpił transfer karta odbarwia się;

- posiadająca właściwości przeprowadzania lizy komórek w celu wyizolowania DNA;

- posiadająca potwierdzoną stabilność materiału genetycznego przechowywanego w temp. pokojowej przez co najmniej 10 lat;

- chroniąca DNA przed promieniami UV;

- pozwalająca na bezpośrednią amplikację DNA;

- kompatybilna automatycznymi systemami do dziurkowania kart;

- wolna od ludzkiego DNA.

3.4.2. TOREBKA NA KARTĘ FTA

- torebka jednorazowego użycia, samozamykająca, wykonana z materiału (papieru i folii) o własnościach zapewniających samoistne wysuszanie się wymazówki, która tuż po pobraniu materiału biologicznego, zamknięta zostaje w torebce i kopercie transportowej;

- zawierająca desykant.

3.5. ZESTAW 5 KODÓW PASKOWYCH

- o wymiarach 40 x 10 mm;

- wszystkie z nadrukowanym co najmniej 7 cyfrowym niepowtarzalnym kodem, jednakowym dla całego zestawu 5 nalepek zraz z cyfrą kontrolną;

- numer wydrukowany na naklejce musi odpowiadać informacji zakodowanej w kodzie paskowym;

- zestaw nalepek powinien znajdować się na jednym arkuszu papieru z możliwością łatwego odlepienia pojedynczych nalepek;

- nalepki muszą zachować trwałą przylepność do gładkich powierzchni;

- system kodowania kodów paskowych umieszczonych na naklejkach oraz parametry techniczne nalepek, muszą gwarantować możliwość odczytania kodu z wykorzystaniem posiadanych skanerów będących w posiadaniu KWP w Poznaniu tj. czytniki QS6000 PLUS firmy Altarex.

W przypadku naklejek wchodzących w skład pakietów, istotnym jest by kody nie rozpoczynały się cyfrą zero.

3.6. KARTA REJESTRACYJNA PRÓBKI BIOLOGICZNEJ

- formularz do wpisywania danych na kartonie białym o gramaturze około 200g/m2 w formacie: szerokość 220mm                (+/- 2 mm), wysokość 160 mm (+/- 2 mm);

- nadrukowany z zachowaniem pełnej zgodności ze wzorem zamieszczonym w Załączniku Zarządzenia nr 26 Komendanta Głównego Policji z dnia 10 lipca 2017r. w sprawie wykonywania przez Policję zadań związanych z przetwarzaniem informacji o wynikach analizy kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA) oraz prowadzeniu bazy danych DNA;

- wszystkie elementy składowe pakietu, w tym wyrażone liczbowo ich parametry metryczne, muszą być zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i w zakresie podanej tolerancji dobrane tak, aby elementy wskazane w pkt. 1, lit. b) do f) mieściły się swobodnie wewnątrz opakowania zewnętrznego, o którym mowa w lit. a) oraz tak, aby elementy od lit. d) do f) mieściły się swobodnie wewnątrz koperty transportowej, o której mowa w lit. c);

- data ważności pakietu nie może być krótsza niż 24 miesiące, licząc od dnia dostarczenia pakietów DNA.