|  |  | Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego Z/33/2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wykaz asortymentowo-cenowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Nazwa |  | Wielkość kg | J.M. | Ilość sztuk | Cena j. netto |  | Wartość netto |  | Stawka VAT |  | Wart. VAT |  | Wart. brutto |
| I | Promy typu Bielik |  |  |  | 4 | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 1 | Gaśnice Proszkowe |  | 6 | szt. | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Gaśnice Śniegowe |  | 5 | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Agregat gaśniczy proszkowy |  | 25 | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Agregat gaśniczy proszkowy |  | 50 | szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Aparat powietrzny FASER z zapasowymi butlami |  |  | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Przenośny zestaw pianowy |  |  | zest. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Przegląd Instalacji Gaśniczej na CO2 |  |  | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Próba ciśnieniowa kolektora systemu CO2 |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Próba ciśnieniowa instalacji CO2 |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Próba ciśnieniowa zbiorników na CO2 (20% ilości na jednostce) |  |  | szt. | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Próba ciśnieniowa zbiorników gaśnic śniegowych po 10 latach użytkowania |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Promy typu Karsibór |  |  |  | 4 | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 1 | Gaśnice Proszkowe |  | 6 | szt. | 71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Gaśnice Śniegowe |  | 5 | szt. | 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Agregat gaśniczy proszkowy |  | 25 | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Aparat powietrzny FASER z zapasowymi butlami |  |  | szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Przenośny zestaw pianowy |  |  | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Próba ciśnieniowa kolektora systemu CO2 |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Próba ciśnieniowa instalacji CO2 |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Próba ciśnieniowa zbiorników na CO2 |  |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Próba ciśnieniowa zbiorników gaśnic śniegowych po 10 latach użytkowania |  | 5 | szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Przegląd Instalacji Gaśniczej na F-gazy |  |  | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Przegląd Instalacji Gaśniczej na CO2 |  |  | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiekty budowlane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Gaśnice Proszkowe |  | 2 | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Gaśnice Proszkowe |  | 6 | szt. | 103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | *** Instalacja hydrantowa zewnętrzna |  |  | szt. | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Hydrant |  |  | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |

3 *** - Instalacja hydrantowa zewnętrzna

Przeglądy hydrantów w części tunelowej mogą być wykonywane jedynie w porze nocnej tj. od 23:00 do 05:00 z uwagi na zamknięcie tunelu po uprzednim powiadomieniu użytkownika z minimum 7 dniowym wyprzedzeniem.

Terminy upływu terminu atestacji na jednostkach pływających i obiektach budowlanych:

| Jednostka | KARSIBÓR II |  | KARSIBÓR III |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Termin obowiązywania atestacji | 04.2025 |  | 05.2025 |  |  |  |
| Jednostka | BIELIK I | BIELIK II |  | BIELIK IV |  |  |
| Termin obowiązywania atestacji | 12.2025 | 04.2025 |  | 06.2025 |  |  |
| Obiekty budowlane |  |  |  |  |  |  |
| Termin obowiązywania atestacji | 04.2025 |  |  |  |  |  |

Podpis Wykonawcy:

..................................................................../imię i nazwisko/