#

*Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Kielcach*

*ul. W.Szczepaniaka 23 25-118 Kielce*

*Regon 291011370*

*NIP 959-12-89-935 tel : 41 330 34 18, tel/ fax 41 330 34 11*

Kielce, 24.03.2021r.

**Do wszystkich zainteresowanych**

Dotyczy: przetargu prowadzonego w trybie podstawowym  **ZP/1/2021** na **ZAKUP I DOSTAWA APARATU ULTRASONOGRAFICZNEGO** na potrzeby Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Kielcach.

**Pytanie nr 1**: Zamawiający w Formularzu Oferty (Załącznik nr 2) zamieścił uwagę, że na ofertę składają się poza tym załącznikiem również Zestawienie parametrów technicznych (Załącznik nr 1A) oraz zestawienie warunków gwarancji i serwisu (Załącznika nr 1B). Pragniemy zauważyć, że w niniejszym postępowaniu nie ma załącznika nr 1B, a warunku gwarancji i serwisu wyszczególnione są w załączniku nr 1A. Prosimy o potwierdzenie, że Załącznik 1B został zamieszczony omyłkowo i wykreślenie go ze wzoru oferty.

**Odpowiedź na pytanie nr 1:** Tak, załącznik 1 B został umieszczony omyłkowo i powinien zostać wykreślony ze wzoru oferty.

**Pytanie nr 2:** . do Załącznik nr 1 i 1A pkt. 75

**Wymiana głowicy na nową w czasie trwania gwarancji.**

Pragniemy zaznaczyć, że zapis w tym brzmieniu jest niejednoznaczny i nie precyzuje że wymiana głowicy dotyczy obsługi serwisowej. Aktualny zapis sugeruje, że Zamawiający w dowolnym momencie, z dowolnego powodu mógłby żądać wymiany dowolnej zakupionej głowicy na dowolną nową głowicę kompatybilną z oferowanym aparatem.

Wyjaśniamy,  że  w  przypadku   dostawy  sprzętu  medycznego typu aparat USG w przypadku uszkodzenia powszechnie przyjmowane są wymiany elementu/podzespołu/ głowicy w przypadku 3-krotnej naprawy  tego samego  elementu/podzespołu/ głowicy. W przypadku pozostawienia zapisu w obecnym brzmieniu oferenci będą zmuszeni wkalkulować koszt nowych głowic w cenę ofert co znacznie podniesie ich wartość.

Prosimy o potwierdzenie, że pod zapisem” Wymiana głowicy na nową w czasie trwania gwarancji” Zamawiający ma na myśl że: „W okresie trwania gwarancji w przypadku 3-krotnej naprawy głowicy lub stwierdzenia wady fabrycznej wymiana wadliwej głowicy na nową”.  Rozumiemy że taki zapis spełni oczekiwania i w pełni zabezpieczy interes Zamawiającego.

**Odpowiedź na pytanie nr 2:** Tak, Zamawiający potwierdza, że pod zapisem” Wymiana głowicy na nową w czasie trwania gwarancji” Zamawiający ma na myśl że: „W okresie trwania gwarancji w przypadku 3-krotnej naprawy głowicy lub stwierdzenia wady fabrycznej wymiana wadliwej głowicy na nową”.

**Odpowiedzi na pytania i wprowadzone modyfikacje zawarte w niniejszym piśmie są wiążące i należy je uwzględnić w treści składanych ofert.**

 **DYREKTOR WSPL SPZOZ w Kielcach**

 **mgr Konrad Łęcki**