## Zestawienie PANS (hidden)
|  | Ilość | Cena | Razem | VAT | Cena Brutto | Razem Brutto | Szczegóły
SALA 8 - Laboratorium | [9 empty] | Wartość Netto | Wartość Brutto | VAT
1. | Siłownia 48V | 1 | 4559.75 | 4559.75 | 23% | 5608.4925 | 5608.4925 | Flatpack S 48V 2kW / 2x1000W | VAT 0% | 1104476.94 | 1104476.94 | 0
2. | Przełącznik Ethernet 48 portów | 2 | 77651.37 | 155302.73 | 0% | 77651.37 | 155302.74 | Przełącznik Nokia IXR7250 | VAT 23% | 1359397.06 | 1672058.3838 | 312661.3238
3. | System zarządzający | 1 | 100554.04 | 100554.04 | 0% | 100554.04 | 100554.04 | CMU HW (locally redundant) | SUMA: | 2463874 | 2776535.3238 | 312661.3238
|  | 2 | 66749.34 | 66749.34 | 0% | 66749.34 | 133498.68 | CMU SW Care 1Yr / CMU Basic Care 1 Yr
|  | 2 | 42454.77 | 42454.77 | 0% | 42454.77 | 84909.54 | CMU SRS 1 YR
4. | Wzorzec czasu i synchronizacji | 1 | 88282.22 | 176564.45 | 23% | 108587.1306 | 108587.1306 | Oscilloquartz OSA541
5. | UPS | 1 | 4111.25 | 4111.25 | 23% | 5056.8375 | 5056.8375 | GT S 11 SC UPS 6kVA/6kW 2xIEC
6. | Przełącznik eCPRI | 1 | 84336.18 | 84336.18 | 0% | 84336.18 | 84336.18 | HW & SW BBU/ABIO
7. | Głowica radiowa - Głowica B | 1 | 18519.6 | 18519.6 | 0% | 18519.6 | 18519.6 | HW AWHQW Indoor pRRH
|  | 1 | 14451.36 | 14451.36 | 0% | 14451.36 | 14451.36 | SW AWHQW Indoor pRRH
|  | 1 | 17077.5 | 17077.5 | 0% | 17077.5 | 17077.5 | SRS BTS (2 Years pRRU SW)
8. | Szafa | 1 | 2855.8 | 2855.8 | 23% | 3512.634 | 3512.634 | MIRSAN Szafa teleinformatyczna GTN 19” 42U 600/1000mm
9. | Monitor 75" | 1 | 9085 | 9085 | 0% | 9085 | 9085 | LG-75UH5J-H
10. | Ściana wizyjna 9x55" + Kontroler | 1 | 149452.68 | 149452.68 | 23% | 183826.7964 | 183826.7964 | Samsung Digital Signange + Kontroler DB-VWC2
11. | System konferencyjny Cisco | 1 | 39174.7 | 39174.7 | 0% | 39174.7 | 39174.7 | Cisco Room Kit
12. | Monitory przy stanowiskach | 4 | 4140 | 16560 | 0% | 4140 | 16560 | LG-65UH5J-H
13. | System bezprzewodowej transmisji wideo | 1 | 10423.6 | 10423.6 | 0% | 10423.6 | 10423.6 | Barco Clickshare
14. | Przełącznik Ethernet 48p PoE | 1 | 8009.75 | 8009.75 | 0% | 8009.75 | 8009.75 | Alcatel Lucent Enterprise OS6450-P48
15. | System Nagłośenienia i sterowania salą | 1 | 127443.33 | 127443.33 | 23% | 156755.2959 | 156755.2959 | Nagłośnienie, Mikrofony, sterowanie salą
SALA 201A - Szafa dystrybucyjna SD-201
1. | Przełącznik eCPRI | 1 | 20284.28 | 20284.28 | 0% | 20284.28 | 20284.28 | HW & SW ASIR-HuB
2. | Głowica radiowa - Głowica B | 1 | 18519.6 | 18519.6 | 0% | 18519.6 | 18519.6 | HW AWHQW Indoor pRRH
|  | 1 | 14451.36 | 14451.36 | 0% | 14451.36 | 14451.36 | SW AWHQW Indoor pRRH
|  | 1 | 17077.5 | 17077.5 | 0% | 17077.5 | 17077.5 | SRS BTS (2 Years pRRU SW)
SALA 205A - Szafa dystrybucyjna SD-205
1. | Przełącznik eCPRI | 1 | 84336.18 | 84336.18 | 0% | 84336.18 | 84336.18 | HW & SW BBU/ABIO
|  |  | 20284.28 | 20284.28 | 0% | 20284.28 | 20284.28 | HW & SW ASIR-HuB
2. | Głowica radiowa - Głowica B | 1 | 18519.6 | 18519.6 | 0% | 18519.6 | 18519.6 | HW AWHQW Indoor pRRH
|  | 1 | 14451.36 | 14451.36 | 0% | 14451.36 | 14451.36 | SW AWHQW Indoor pRRH
|  | 1 | 17077.5 | 17077.5 | 0% | 17077.5 | 17077.5 | SRS BTS (2 Years pRRU SW)
3. | Szafa telefinformatyczna wraz z wyposażeniem | 1 | 1641.73 | 1641.73 | 23% | 2019.33 | 2019.33 | Mirsan Szafa teleinformatyczna 12U 600/800mm czarna z drewnianym. Blatem/drzwi szklane + listwy
4. | UPS | 1 | 2130.38 | 2130.38 | 23% | 2620.36 | 2620.36 | GT M UPS 2000VA/1800W 8xIEC C13 lineinteractive rack/tower 2U
5. | Siłownia 48V | 1 | 4542.5 | 4542.5 | 23% | 5587.28 | 5587.28 | Flatpack S 48V 2kW / 2x1000W
6. | Karty SIM | 70 |  |  | 23% |  |  | W Usługach
7. | Telefony Android | 10 |  |  | 23% |  |  | W Usługach
SALA 101A
1. | Głowica radiowa - Głowica B | 1 | 18519.6 | 18519.6 | 0% | 18519.6 | 18519.6 | HW AWHQW Indoor pRRH
|  | 1 | 14451.36 | 14451.36 | 0% | 14451.36 | 14451.36 | SW AWHQW Indoor pRRH
|  | 1 | 17077.5 | 17077.5 | 0% | 17077.5 | 17077.5 | SRS BTS (2 Years pRRU SW)
Dach budynku A
1. | Głowica Radiowa Typ A | 1 | 25186.15 | 25186.15 | 0% | 25186.15 | 25186.15 | C AirScale Micro 4T4R n77 20W
|  | 1 | 20746 | 20746 | 0% | 20746 | 20746 | AWHQM SW (1 x 100MHz), 20W/TX
|  | 1 | 68310 | 68310 | 0% | 68310 | 68310 | SRS BTW (2 Years + 2 microRRU SW)
Usługi |  | 1 | 1018581.29 | 1018581.29 | 23% | 1252854.99 | 1252854.99 | USŁUGI - Instalacja / Konfigruacja / Szkolenia / Wsparcie techniczne 2 letnie zgodnie z opisem / Karty SIM + Telefony

## Kosztorys IT
Laboratorium 5G - IT - przedmiar
xx | xxx | Ilość | Cena netto | Wartość netto (cena netto x ilość) | VAT | Cena Brutto (cena netto + VAT) | Wartość brutto (cena brutto x ilość) | Nazwa handlowa (model) oferowanego produktu i nazwa producenta
SALA 8 - Laboratorium
1. | Siłownia 48V | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
2. | Przełącznik Ethernet 48 portów | 2 |  | 0 | 0% | 0 | 0
3. | Serwery zarządzające siecią 5G | 1 |  | 0 | 0% | 0 | 0
|  | 2 |  | 0 | 0% | 0 | 0
|  | 2 |  | 0 | 0% | 0 | 0
4. | Wzorzec czasu i synchronizacji | 1 |  | 0 | 0% | 0 | 0
5. | UPS | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
6. | Przełącznik eCPRI | 1 |  | 0 | 0% | 0 | 0
7. | Urządzenia do transmicji danych cyfrowych - Głowica radiowa - Głowica B | 1 |  | 0 | 0% | 0 | 0
|  | 1 |  | 0 | 0% | 0 | 0
|  | 1 |  | 0 | 0% | 0 | 0
8. | Szafa | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
9. | Monitor 75" | 1 |  | 0 | 0% | 0 | 0
10. | Monitor Wielkoformatowy | 1 |  | 0 | 0% | 0 | 0
11. | System konferencyjny Cisco | 1 |  | 0 | 0% | 0 | 0
12. | Monitory przy stanowiskach | 4 |  | 0 | 0% | 0 | 0
13. | Urządzenie transmisji danych cyfrowych | 1 |  | 0 | 0% | 0 | 0
14. | Przełącznik Ethernet 48p PoE | 1 |  | 0 | 0% | 0 | 0
15. | System Nagłośenienia i sterowania salą | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
SALA 201A - Szafa dystrybucyjna SD-201
1. | Przełącznik eCPRI | 1 |  | 0 | 0% | 0 | 0
2. | Urządzenia do transmicji danych cyfrowych - Głowica radiowa - Głowica B | 1 |  | 0 | 0% | 0 | 0
|  | 1 |  | 0 | 0% | 0 | 0
|  | 1 |  | 0 | 0% | 0 | 0
SALA 205A - Szafa dystrybucyjna SD-205
1. | Przełącznik eCPRI | 1 |  | 0 | 0% | 0 | 0
|  | 1 |  | 0 | 0% | 0 | 0
2. | Urządzenia do transmicji danych cyfrowych - Głowica radiowa - Głowica B | 1 |  | 0 | 0% | 0 | 0
|  | 1 |  | 0 | 0% | 0 | 0
|  | 1 |  | 0 | 0% | 0 | 0
3. | Szafa telefinformatyczna wraz. Wyposażeniem | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
4. | UPS | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
5. | Siłownia 48V | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
SALA 101A
1. | Urządzenia do transmicji danych cyfrowych - Głowica radiowa - Głowica B | 1 |  | 0 | 0% | 0 | 0
|  | 1 |  | 0 | 0% | 0 | 0
|  | 1 |  | 0 | 0% | 0 | 0
Dach budynku A
1. | Urządzenia do transmicji danych cyfrowych - Głowica Radiowa Typ A | 1 |  | 0 | 0% | 0 | 0
|  | 1 |  | 0 | 0% | 0 | 0
|  | 1 |  | 0 | 0% | 0 | 0
|  |  | Razem netto: | 0 |  | Razem brutto: | 0