Wrocław, 13.06.2024r.

****

**4. Wojskowy Szpital Kliniczny**

**z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu**

ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

**WYJAŚNIENIA TREŚCI**

**SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę jednorazowych materiałów medycznych do krążenia pozaustrojowego dla Klinicznego Oddziału kardiochirurgii oraz Klinicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, znak sprawy: 4WSzKzP.SZP.2612.72.2024

Zamawiający 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu działając na podstawie art. 135 ust.2 ustawy z dnia 11września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r.poz.1605 ze zm.) dalej Pzp informuje, żewpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w ww. postępowaniu przetargowym:

**Pytanie nr 1 -** **PAKIET NR 1 - C**zy Zamawiający dopuści Adsorbent o **objętości wypełniającej krwi = 185 ml?**

**Pytanie nr 2 -** **PAKIET NR 1 -** Czy Zamawiający dopuści zintegrowane zestawy i łącznik, które służą do łączenia z różnymi maszynami, nie jest konieczne posiadanie tego samego adaptera lub zestawu do przepłukiwania opisanych w SWZ.

**Odpowiedź na pytanie nr 1 i nr 2: Zgodnie z SWZ**