## ZADANIE 2
Załącznik nr 3 do SWZ_PO ZMIANACH
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.261.47.2.2023
Formularz cenowo-techniczny – ZADANIE NR 2
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy asortymentu do procedur laparoskopowych kompatybilnych z posiadaną przez Zamawiającego kolumną laparoskopową firmy Karl Storz, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem dotyczącym zadania nr 2 spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno - techniczne oraz jakościowe. 3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach (dotyczy wyrobów sterylnych), - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące 12 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkownika przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5. Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy wyrobów będą realizowane w terminie do .... dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ……………………………. 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł/j.m.) | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=6+7 | Cena jednostkowa brutto 9=8/4 | PRODUCEN, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy, wielkość opakowania handlowego
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Dren płuczący do procedur z kontrolą ciśnienia, jednorazowy, sterylny kompatybilny z posiadaną przez Zamawiającego pompą firmy Karl Storz -model Hamou Endomat, Endomat Select | szt. | 100
2. | Zestaw drenu płuczącego, PC, sterylizowany, wielorazowy, kompatybilny z z posiadaną przez Zamawiającego pompą firmy Karl Storz - -model Hamou Endomat, Endomat Select | szt. | 4
3. | Dren pompy do używania z wielorazowymi drenami | szt. | 40
4. | Membrana drenu wielorazowego do używania z wielorazowymi drenami | szt. | 100
5. | Dren płuczący do procedur laparoskopowych sterylny, jednorazowy, kompatybilny z pompą Endomat Select/ Endomat Hamou posiadaną przez Zamawiającego | szt. | 50
6. | Zestaw drenu płuczącego, FC, sterylizowalny, do zastosowania z pompą Karl Storz posiadaną przez Zamawiającego | szt. | 4
7. | Dren insuflacyjny, silikonowy, nadający się do sterylizacji dł. 250 cm | szt. | 4
8. | Dren insuflacyjny z filtrem, dł. 3 m, jednorazowy, sterylny | szt. | 20
9. | Dren insuflacyjny z podgrzewaniem, z filtrem, dł. 3 m, jednorazowy, sterylny | szt. | 60
10. | Filtr, do insuflatorów, jednorazowy | szt. | 50
11. | Uszczelka typu pokrywka do trokara 11 mm | szt. | 30
12. | Uszczelka typu pokrywka do trokara 6 mm | szt. | 30
|  |  |  | Razem Netto: |  | Razem Brutto: