Załącznik nr 13 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy TZ.TA.280.62.12.2021
# Formularz cenowo – techniczny zadania nr 12
#
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy zestawów do punkcji opłucnej, zestawów do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego, zestawów do pomiaru OCŻ oraz aplikatorów do pobierania lub wstrzykiwania leków, zwanych dalej wyrobami.

2. Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte zamówieniem dotyczącym zadania nr 12 spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku - wymagania eksploatacyjno - techniczne i jakościowe.

3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane:
    - nazwa wyrobu, nazwa producenta,
    - kod partii lub serii wyrobu,
    - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach,
    - oznakowanie CE,
    - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego.

4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

5. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia.

6. Wykonawca oferuje się w ramach przedmiotu umowy i jego cenie:
- poszczególne dostawy wyrobów realizować w terminie do ……… dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: …………………………………... Za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

7. Wykonawca zobowiązuje się w terminie do 3 dni od dnia zawarcia umowy do przekazania Zamawiającemu zestawienia zaoferowanych produktów w pełnym zakresie rozmiarów wraz z numerami katalogowymi

8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zamówienia za cenę zgodnie z poniższą kalkulacją:

Lp.	Przedmiot zamówienia – / zadanie nr 12	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto / 6 = 4 x 5	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto / 8 = 6 + 7	Cena jednostkowa brutto / 9 = 8/4	PRODUCENT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Zestawy do punkcji opłucnej sterylne: / -kaniula punkcyjna 1,8 x 80 mm/krótki szlif, / -zastawka antyrefluksowa, / -strzykawka trzyczęściowa 60 ml, / -worek 2,0 l i dren	szt.	2 040
2.	Zestawy do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego sterylne: / -kaniula punkcyjna rozdzierana, / -cewnik wykonywany z poliuretanu, / długość 55 – 65 cm: / a) trwałe oznakowania długości, / b) otwory boczne, / c) zacisk, / d) zawinięty i otwarty koniec (ø 4 cm), / -worek na mocz 1,5 – 2 l; / W rozmiarach: / -kaniula CH 10, cewnik ø 2,9 mm, / igła 8 cm, / -kaniula CH 10, cewnik ø 2,9 mm, / igła 12 cm, / -kaniula CH 15, cewnik ø 4,8 mm, / igła 12 cm,	szt.	100 / 50 / 50
3.	Zestawy do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego pediatryczne sterylne: / -kaniula punkcyjna rozdzierana, / -cewnik wykonany z poliuretanu o długości 50 cm: / a) trwałe oznakowania długości, / b) otwory boczne, / c) zacisk, / d) zawinięty i otwarty koniec (ø 2 cm), / -worek na mocz 1,5 – 2 l; / W rozmiarach: / -kaniula CH 10, cewnik ø 2,9 mm, / igła 5 cm.	szt.	10
4.	Zestawy do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego neonatologiczne sterylne: / -kaniula punkcyjna rozdzierana rozmiar 2,35 x 50 mm / -cewnik wykonany z poliuretanu o długości 50 cm: / a) trwałe oznakowania długości, / b) otwory boczne, / c) zacisk, / d) zawinięty i otwarty koniec (ø 2 cm), / e) łącznik lock, / -mandryn cewnika, / - łącznik – końcówka lock/ końcówka lejkowa, / W rozmiarach: / CH 10, cewnik ø 1,7 mm, / igła 5 cm.	szt.	10
5.	Zestawy do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego neonatologiczne sterylne: / Cewnik wykonany z poliuretanu z zaokrągloną końcówką (J) / W rozmiarach: / CH 5, cewnik ø 1,7 mm, / igła 5 cm.	szt.	10
6.	Zestaw do pomiaru OCŻ sterylne: / - długość drenu do skali 100 cm, / - długość drenu do pacjenta 80 cm.	szt.	30
7.	Aplikator z filtrem antybakteryjnym służący do pobierania lub wstrzykiwania leków oraz fiolek lub butelek zabezpieczonych portami, posiadający nieruchomą osłonę otaczająca nasadkę łączącą ze strzykawką oraz zastawkę zabezpieczającą lek przed wyciekiem, sterylny.	szt.	10 500
		RAZEM:				X