## URZ_GWAR
URZĄDZENIA POZOSTAJĄCE NA GWARANCJI - SERWIS ZEWNĘTRZNY
BUDYNEK STARY REKTORAT - ADMINISTRACYJNO - DYDAKTYCZNY
GŁÓWNE URZĄDZENIA - WENTYLACJA | Gwarancja do marzec/ grudzień 2022
CENTRALE, WENTYLATORY | WYDAJNOŚĆ m3 / h | ILOŚĆ
N1.1W1.1 SWEGON GOLD RX 14 ze sprężrkowym agregatem chłodu i wbudowanym odkraplaczem | 3910 / 3540 | 1
N1.2W1.2 SWEGON GOLD RX 11 ze sprężrkowym agregatem chłodu i wbudowanym odkraplaczem | 3015 / 2785 | 1
N1.3W1.3 SWEGON GOLD RX 14 ze sprężrkowym agregatem chłodu i wbudowanym odkraplaczem | 5000 / 5000 | 1
N2.1W2.1 SWEGON GOLD RX 11 ze sprężrkowym agregatem chłodu i wbudowanym odkraplaczem | 3430 / 3280 | 1
N2.2W2.2 SWEGON GOLD RX 25 ze sprężrkowym agregatem chłodu i wbudowanym odkraplaczem | 3990 /6990 | 1
wentylator wyciągowy AERECO, VAM767, VA4 | od 100 - 500m3/h | 7
REGULATOR VAV, f-my SMAY |  | 12
GŁÓWE URZĄDZENIA -INST. GRZEWCZE
INSTALACJE GRZEWCZE | PARAMETRY TECHNICZNE | ilość
GRZEJNIKI WODNE |  | 200
POMPA WILO YONOS MAXO D |  | kpl.1
POMPY GRUNDFOS ALFA 2 - obiegowe dla central |  | kpl.5
GŁÓWNE URZĄDZENIA - CHŁÓD
KLIMATYZATOR LG typu SPLIT | moc chłodnicza 4kW i 5kW | 3
Budynek nr 5 - HALA SPORTOWA
GŁÓWNE URZĄDZENIA - WENTYLACJA | Gwarancja do marca 2025
CENTRALE, WENTYLATORY | WYDAJNOŚĆ m3 / h | ILOŚĆ
NW-1 - CENTRALA WENTYLACYJNA Clima Produkt G-Golem -O-04-SE z wbudowaną chłodnicą freonową i zewnętrzną jednostką skraplającą wraz ze zintegrowaną automatyką | 8000 / 8000 | 1
NW-2 - CENTRALA WENTYLACYJNA Clima Produkt G-Golem -O-03-SE z wbudowaną chłodnicą freonową i zewnętrzną jednostką skraplającą wraz ze zintegrowaną automatyką | 6000 / 5850 | 1
NW-3 - CENTRALA WENTYLACYJNA Clima Produkt G-Golem -I-01-SE z wbudowaną chłodnicą freonową i zewnętrzną jednostką skraplającą wraz ze zintegrowaną automatyką | 1790/1330 | 1
NW-4 - CENTRALA WENTYLACYJNA Clima Produkt G-Golem -I-01-SE z wbudowaną chłodnicą freonową i zewnętrzną jednostką skraplającą wraz ze zintegrowaną automatyką | 1620 / 1150 | 1
NW-5 - CENTRALA WENTYLACYJNA Clima Produkt G-Golem -I-01-SE z wbudowaną chłodnicą freonową i zewnętrzną jednostką skraplającą wraz ze zintegrowaną automatyką | 1610 / 640 | 1
NW-6 - CENTRALA WENTYLACYJNA Clima Produkt G-Golem -I-01-SE z wbudowaną chłodnicą freonową i zewnętrzną jednostką skraplającą wraz ze zintegrowaną automatyką | 1000/1000 | 1
NW-7 - CENTRALA WENTYLACYJNA Clima Produkt G-Golem -I-01-SE z wbudowaną chłodnicą freonową i zewnętrzną jednostką skraplającą wraz ze zintegrowaną automatyką | 1370 / 700 | 1
Agregat skraplający LG ARUN 100LSS0 | 28kW | 2
Agregat skraplający LG UU24WR | 6,5kW | 3
Agregat skraplający LG MU3R19 | 5,3kW | 1
Agregat skraplający LG UU18WR | 3,5kW | 1
Agregat skraplający LG ARUN040LSS0 | 12,1kW | 1
Agregat skraplający LG DC18RQ | 5,0kW | 1
Agregat skraplający LG UU37WR | 7,8kW | 1
Klimatyzator wewnętrzny kasetonowy LG ARNU 18GTQC4 | 5,8kW | 2
Klimatyzator wewnętrzny kasetonowy LG CT09R | 2,5kW | 2
Klimatyzator wewnętrzny podsufitowy LG DC18RQ | 5,0kW | 1
Wentylator wyciagowy dachowy TH 500 | 90 - 170m3/h | 8
Wentylator wyciagowy dachowy TH 800 | 350- 680m3/h | 2
Wentylator wyciagowy dachowy TH 1300 | 600m3/h | 1
Wentylator wyciagowy kanałowy TD-800/200 | 150- 310m3/h | 2
Wentylatornawiewny kanałowy CAB-200+RMB-1,5 | 200-350m3/h | 2
GŁÓWE URZĄDZENIA -INST. GRZEWCZE
INSTALACJE GRZEWCZE | PARAMETRY TECHNICZNE | ilość
WĘZEŁ CIEPLNY | 186 kW
wymiennik płytowy lutowany na cele C.T. XB59M-1-36 | 129kW | 1
wymiennik płytowy lutowany na cele C.O. XB37M-1-26G1 | 27kW | 1
wymiennik płytowy lutowany na cele C.W.U. XB12L-1-50 G5/4 | 71kW | 1
POMPA GRUNDFOS Alpha2 c.o., 20-80 130 |  | 2
POMPA GRINDFOS Magna c.t. 3 25-120 |  | 2
POMPA GRUNDFOS Alpha 2 c.w.u. 25-60 N130 |  | 1
ZMIĘKCZACZ WODY SOLTER |  | 1
pozostały osprzęt, naczynia wzbiorcze, rozdzielacze,zawory regulacyjne wraz zezintegrowaną automatyką, zawory bezpieczeństwa, zawory regulacyjne, regulator różnicy ciśnień, filtroodmulacz |  | kpl.1
SPRZĘGŁO HYDRAULICZNE Flamco Eco plus |  | kpl..1
AUTOMATYKA Trovis Samson |  | kpl..1
INSTALACJA C.O./C.T | PARAMETRY TECHNICZNE | ilość
GRZEJNIKI WODNE |  | 37
GRZEJNIKI WODNE KANAŁOWE |  | 11
NAGRZEWNICA POWIETRZA VOLCANO | 20kW | 2
GŁÓWNE URZĄDZENIA - WOD KAN | PARAMETRY TECHNICZNE | ilość
Zestaw hydroforowy pompowy | 2,3dm3/s | 1
Budynek nr 5a - PRZEDSZKOLE
GŁÓWNE URZĄDZENIA - WENTYLACJA | Gwarancja do września 2021
CENTRALE, WENTYLATORY | WYDAJNOŚĆ m3 / h | ILOŚĆ
N1W1 - CENTRALA WENTYLACYJNA xp17, f-my Remak, z wbudowaną chłodnicą freonową i zewnętrzną jednostką skraplającą wraz ze zintegrowaną automatyką | 7400 / 5100 | 1
WENTYLATOR SYSTEMAIR, dachowy, typ TFSK 125M | od 100 - 600m3/h | 4
WENTYLATOR SYSTEMAIR, dachowy, typ TFSK 125XL | od 100 - 600m3/h | 3
WENTYLATOR SYSTEMAIR, dachowy, typ KBT225EC | od 100 - 600m3/h | 2
WENTYLATOR SYSTEMAIR, kanałowy, typ K100EC | od 100 - 600m3/h | 4
WENTYLATOR SYSTEMAIR, kanałowy, typ KVO100EC | od 100 - 600m3/h | 1
WENTYLATOR SYSTEMAIR, podtynkowy, typ Bravo VE |  | 2
GŁÓWE URZĄDZENIA -INST. GRZEWCZE
INSTALACJE GRZEWCZE | PARAMETRY TECHNICZNE | ilość
KOTŁOWNIA GAZOWA | 140 kW
KOCIOŁ KONDENSACYJNY GAZOWY DE DIETRICH MCA wraz z regulatorem | 70kW | 2
PODGZEWACZ C.W.U. | 500l | 1
POMPA WILO YONOS MAXO/ -D YONOS PICO, obieg c.o., c.t., c.c.w. |  | 3
POMPA WILO YONOS PICO, obieg kotłowy |  | 2
POMPA WILO STAR Z NOVA, obieg cyrkulacji c.w. |  | 1
ZMIĘKCZACZ WODY SOLTER |  | 1
pozostały osprzęt, naczynia wzbiorcze, rozdzielacze,zawory regulacyjne wraz zezintegrowaną automatyką, zawory bezpieczeństwa, zestaw neutralizacyjny kondensatu |  | kpl.1
SPRZĘGŁO HYDRAULICZNE Flamco Eco plus |  | kpl..1
AUTOMATYKA |  | kpl..1
INSTALACJA C.O.
GRZEJNIKI WODNE TYPU V |  | 70
KURTYNA POWIERZNA FRICO PA2210CE05 |  | 1
GŁÓWNE URZĄDZENIA - CHŁÓD
INSTALACJA CHŁODU - WĘZEŁ CHŁODU | PARAMETRY TECHNICZNE | ilość
AGREGAT TOSHIBA model RAV-SM2804AT8-E | moc chłodnicza - 23 kW | 1
KLIMATYZATOR typu SPLIT, f-my TOSCHIBA RAS-10BKV- E/RAS | do 4 kW | 1 kpl.
KLIMATYZATOR typu SPLIT, f-my TOSCHIBA RAS-07BKV- E/RAS | do 4 kW | 4 kpl.
Budynek nr 19 (w budowie)
GŁÓWNE URZĄDZENIA - WENTYLACJA | Gwarancja do października 2028
CENTRALE, WENTYLATORY, AGREGATY | WYDAJNOŚĆ m3 / h | ILOŚĆ
C-1 - CENTRALA WENTYLACYJNA nawiewno – wywiewna FRAPOLL AF 39 P50 z wbudowaną chłodnicą i nagrzewnicą wodną i wraz ze zintegrowaną automatyką | 19580 / 11100 | 1
C-2 - CENTRALA WENTYLACYJNA nawiewno wywiewna FRAPOLL AF 25 P40 z wbudowaną chłodnicą i nagrzewnicą wodną i wraz ze zintegrowaną automatyką | 7450/ 6790 | 1
C-3- CENTRALA WENTYLACYJNA wywiewna FRAPOLL AF 07 P40 z wbudowaną nagrzewnicą wodną do odzysku ciepła i wraz ze zintegrowaną automatyką | 2240 | 1
Agregat wody lodowej chłodzony wodą AERMEC NXW0804, Czujnik przepływu po stronie parownika AERMEC FL, Karta RS485 z protoko³em Modbus RTU AERMEC AER485P1, Wentylatorowa chłodnica glikolu (zawierająca 1 rozdzielnicę, 1 regulator obrotów, 1 czujnik, podstawy antywibracyjne, wy³łczniki serwisowe, elementy grzewcze) AERMEC WTR8053BTD_5 | 220kW | 1
Jednostka klimatyzacyjna zewnętrzna Standard Plus 6.6kW/7.5kW PC24SQ.U24 LG | 6,6 kW | 2
Jednostka klimatyzacyjna zewnętrzna Standard Plus 5.0kW/5.8kW PC18SQ.UL2 LG | 5,0 kW | 2
Jednostka klimatyzacyjna wewnętrzna Standard Plus 6.6kW/7.5kW PC24SQ.NSK LG 2x na parterze w serwerowni wraz z zestawem pracy naprzemiennej | 6,0 kW | 2
Jednostka klimatyzacyjna wewnętrzna Standard Plus 5.0kW/5.8kW PC18SQ.NSK LG w pomieszczeniu nr 2.32 Pokój zamrażarkowy, 2.46 Pokój zamrażarkowy | 4,0kW | 2
Wentylator wyciagowy chemoodporny promieniowy W3 MINILAB 2-150/110S | 100m3/h
Wentylator wyciagowy chemoodporny promieniowy W3-1 STILO 4-160 | 200m3/h
Wentylator wyciagowy chemoodporny promieniowy WD1-1WD9 CHEMAC.B 4-280 | 500m3/h | 9
Wentylator wyciagowy kanałowy WG MBC 590/13400T | 10 000m3/h | 1
Wentylator wyciagowy kanałowy WG1, WG2 JETTEC 315/2300S | 15003/h | 2
Wentylator nawiewny kanałowy WT3 RM 160/450 | 350m3/h | 1
Wentylator nawiewny kanałowy WT, WT1, WT4 RM 100/240 | 100m3/h | 3
GŁÓWE URZĄDZENIA -INST. GRZEWCZE
INSTALACJE GRZEWCZE | PARAMETRY TECHNICZNE | ilość
WĘZEŁ CIEPLNY | 290 kW
Wymienniki ciepła typ B16Hx80 | 140kW | 1
Wymienniki ciepła typ B16HHx40 | 150kW | 1
Naczynie wzbiorcze przeponowe NG-50, 3 bar | 50l | 1
Pompy cyrkulacyjne typ Magna3 32-100F |  | 2
Pompy cyrkulacyjne typ Magna3 32-100F |  | 2
Naczynie wzbiorcze przeponowe N-200, 3 bar | 200l | 1
Zmiękczacz EURO25 BNT |  | 1
Układ dozowania inhibitora korozji |  | 1
pozostały osprzęt, rozdzielacze,zawory regulacyjne wraz zezintegrowaną automatyką, zawory bezpieczeństwa, zawory regulacyjne, regulator różnicy ciśnień, filtroodmulacz |  | kpl.1
Węzeł przyłączeniowy (odmulacz, licznika ciepła, manometry termometry, armatura ) |  | kpl..1
AUTOMATYKA Trovis Samson |  | kpl..1
INSTALACJA C.O./C.T | PARAMETRY TECHNICZNE | ilość
GRZEJNIKI WODNE | Higieniczne | 24
Klimakonwektory czterorurowe Aermec FCZ | 400-1800W | 124
NAGRZEWNICA POWIETRZA VOLCANO
GŁÓWNE URZĄDZENIA - WOD KAN | PARAMETRY TECHNICZNE | ilość
Zestaw hydroforowy pompowy Xylem. Lovara | 2,8dm/s | 1
Przpompownia wód deszczowych Flight | 2 l/s | 1
Zbiornika wody do cleów przeciwpożarowych, podziemny | 100m3 | 1