Gniezno, dn. 11.07.2023 r.

Nr sprawy *DZP.240.27.2023*

***Wykonawcy***

**WYJAŚNIENIA**

**ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SWZ NR I**

*dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr DZP.240.27.2023 – Dostawy odczynników, podłoży i testów do mikrobiologii z dzierżawą analizatorów*

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia informujemy:

Pytania dotyczące SWZ do przedmiotu zamówienia

1. Dotyczy par 12 pkt 1 umowy - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów
z minimalnym terminem ważności dla podłóż na płytach z krwią – min. 4 – 5 tygodnie, dla podłóż na płytach bez krwi oraz podłóż chromogennych – min. 4 - 8 tygodni oraz dla pozostałych produktów 4-6 miesięcy od daty pojedynczej dostawy? Uzasadnienie: Ze względu na skład, komponenty i system produkcji odczynników - nie można określić terminu ważności oferowanego asortymentu na podany w SWZ. Oferowane terminy ważności zostały podane zgodnie
z zaleceniami producenta.

**Ad. 1 Zamawiający wyraża zgodę w przypadku gdy Wykonawca miał na myśli §6 pkt 1**

2. Dotyczy Załącznika nr 2b Warunki gwarancji, serwisu i inne pkt 1 – Czy Zamawiający potwierdza iż zgodnie z Rozdziałem V SWZ „Podwykonawcy „wyraża zgodę” na zlecenie wykonania czynności serwisowych podwykonawcom?

**Ad. 2 Zamawiający wyraża zgodę**

3. Dotyczy Załącznika nr 2b Warunki gwarancji, serwisu i inne pkt 3 oraz par 2 pkt 1 umowa dzierżawy – Czy Zamawiający wymaga zgodnie z Załącznikiem 2b montażu sprzętu w terminie
6 tygodni od daty podpisania umowy? W paragrafie umowy widnieje termin 4 tygodni.

**Ad. 3 Zamawiający dopuszcza montaż sprzętu w terminie 6 tygodni od daty podpisania umowy zgodnie z załącznikiem 2b**

4. Dotyczy Załącznika nr 2b Warunki gwarancji, serwisu i inne pkt 1 – Czy Zamawiający odstąpi od wykonywania przeglądu dla analizatora do identyfikacji drobnoustrojów i genów oporności na antybiotyki jeżeli zgodnie z zaleceniami producenta nie jest on wymagany? Wykonawca przestawi w ofercie stosowne oświadczenie.

**Ad. 4 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ**

5. Dotyczy Załącznika nr 2b Warunki gwarancji, serwisu i inne pkt 2 - Czy Zamawiający wydłuży czas reakcji serwisu do 48 h w dni robocze dla przyjazdu inżyniera serwisowego, a wyrazi zgodę na czasu reakcji do 24 h w dni robocze poprzez kontakt telefoniczny?

**Ad. 5 Zamawiający wyraża zgodę**

6. Dotyczy Załącznika nr 2b Warunki gwarancji, serwisu i inne pkt 5 i pkt 7 – Czy Zamawiający odstąpi od dostarczenia do dostawy z analizatorem metodyk, instrukcji oraz kart charakterystyki
i wyrazi zgodę na udostępnienie strony internetowej Wykonawcy gdzie będą całodobowo dostępne do samodzielnego pobrania przez Zamawiającego? Uzasadnienie: Strona internetowa oferenta została stworzona po to, aby ułatwić klientom dostęp do potrzebnych informacji oraz usprawnić procesy związane z dostawami produktów.

**Ad. 6 Zamawiający wyraża zgodę na udostępnienie strony internetowej Wykonawcy gdzie będą całodobowo dostępne bezpłatne, do samodzielnego pobrania, metodyki, instrukcje oraz karty charakterystyk**

7. Dotyczy Załącznika nr 2b Warunki gwarancji, serwisu i inne pkt 6 - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dołączenia do oferty Zgłoszeń/ powiadomień do Urzędu Rejestracji a Wykonawca przedstawi odpowiednie dokumenty dopuszczające analizatory do obrotu zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa tj. zgodnie z ustawa z dnia 07 kwietnia 2022. o wyrobach medycznych? Uzasadnienie: Dokonanie powiadomienia / przeniesienia danych o wyrobie medycznym do bazy danych Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych jest czynnością materialno - techniczną, a nie jest decyzją administracyjną o dopuszczeniu do stosowania w Polsce. Dokumentem dopuszczającym produkt do obrotu jest deklaracja zgodności i certyfikat zgodności – jeśli dotyczą danego wyrobu, zgodnie
z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych, bowiem to te dokumenty potwierdzają zgodność wyrobu z wymaganiami zasadniczymi.

**Ad. 7 Zamawiający odstępuje od obowiązku dostarczenia dokumentacji i wymaga oświadczenia zgodnie z zapisami w Formularzu ofertowym**

8. Dotyczy Załącznika nr 2a do SWZ; Wykaz asortymentowy; pozycja nr 71: Czy ze względu na potwierdzoną możliwość wykorzystania podłoży do hodowli bakterii tlenowych z inhibitorami antybiotyków oraz beztlenowych z inhibitorami antybiotyków zarówno do krwi jak i innych płynów ustrojowych; Zamawiający dopuści zaoferowanie podłoży pediatrycznych do hodowli bakterii z krwi zwalidowanych do objętości krwi 0,5-4 ml (lub mniejszej niż 0,5)?

**Ad. 8 Zamawiający dopuszcza podłoża pediatryczne do hodowli bakterii z krwi zwalidowanych do objętości krwi 0,5-4 ml lub mniejszej niż 0,5 ml**

9. Dotyczy Załącznika nr 2a do SWZ; Wykaz asortymentowy poz 58 i 59 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie lub wydzielenie do osobnego pakietu pozycji nr 58 EDTA 0.5 M (ml) i pozycji 59 Kwas fenyloboronowy (ml) ze względu na brak produktów w ofercie handlowej? Przychylenie się do prośby pozwoli na złożenie oferty Wykonawcy.

**Ad. 9 Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie pozycji 58 i 59 z załącznika nr 2a do SWZ**

Pytania do Umowy dostawy:

10. §2 ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 4 dni roboczych od chwili złożenia zamówienia przez Zamawiającego?

**Ad. 10 Zamawiający nie wyraża zgody**

11. §7 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

,,Wykonawca nie będzie zobowiązany do zapłaty kar umownych określonych w ust. 1 powyżej, jeżeli uprawdopodobni, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy nastąpiło z powodu okoliczności, za które Wykonawca odpowiedzialności nie ponosi. Naliczoną kwotę kary określonej w ust. 1 Zamawiający potrąci z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, sporządzając notę księgową wraz z pisemnym uzasadnieniem”?

**Ad. 11 Zamawiający nie wyraża zgody.**

12. §7 ust. 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie łącznej wartości kar umownych do 40% wartości umowy brutto wskazanej w § 3 ust. 1 powyżej?

**Ad. 12 Zamawiający nie wyraża zgody.**

Pytania do Umowy dzierżawy:

13. §9 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

,,Wydzierżawiający w każdym wypadku zobowiązany jest do usunięcia awarii i przywrócenia normalnej pracy urządzenia w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii przez Zamawiającego, a w przypadku samodzielnego powiadomienia urządzenia o awarii od chwili zgłoszenia awarii przez urządzenie – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi szybciej. Wydzierżawiający zobowiązany jest zapewnić zapas części zamiennych umożliwiający zachowanie terminów usuwania awarii”?

**Ad. 13 Zamawiający nie wyraża zgody**

14. §10 ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 0,1% wartości brutto wartości urządzenia za każdy dzień opóźnienia w przypadku nie dotrzymania terminów określonych w § 9 niniejszej umowy?

**Ad. 14 Zamawiający nie wyraża zgody.**

15. §10 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: ,,Kara umowna określona w ust. 1 powyżej nie będzie należna, jeżeli Wykonawca uprawdopodobni, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy nastąpiło z powodu okoliczności, za które Wykonawca odpowiedzialności nie ponosi. Naliczoną kwotę kary określonej w ust. 1 Zamawiający potrąci z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, sporządzając notę księgową wraz
z pisemnym uzasadnieniem”?

**Ad. 15 Zamawiający nie wyraża zgody.**

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Z-ca Dyrektora ds.

Ekonomiczno-Eksploatacyjnych

Zbigniew Beneda

/podpis na oryginale/

Do wiadomości:

* wszyscy uczestnicy
* a/a