## Pakiet I
ADM-ZP.272.1.2.2022
| Dane Wykonawcy …................... | [13 empty] | Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| PAKIET I - końcówki do pipet, głaszczki, ezy, pojemniki |  |  | DL-OBM-PMWŻ / DL-OBF-PFWŻ |  |  |  | DL-OBM
Lp | Opis przedmiotu zamówienia / wymagania techniczne i jakościowe | Jedn miary | Ilość razem | DL-SA | DL-SF | DL-HK | DL-SB | pożywki | bakteriologia | wirusologia | Cena jedn. netto(zł) | VAT% | Cena jedn. brutto (zł) | Wartość netto(zł) | Wartość brutto(zł) | Oferowany producent/nr kat. | Oferowany przez Wykonawcę opis przedmiotu zamówienia potwierdzający wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry, wymagania techniczne i jakościowe
1 | Ezy z polopropylenu jałowe dwustronne, z jednej strony zakończenie proste i ostre(igła), z drugiej oczko o pojemności 1µl,końcówki miękkie nie rysujące podłoża,część ''chwytna" twarda poszerzona do grubośći ok.4mm, pakowane po 5szt lub po 10szt w opakowaniu papier-folia. Certyfikat jałowości dla serii | szt | 10500 |  |  |  | 10000 |  | 500 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Ezy z polopropylenu jałowe dwustronne, z jednej strony zakończenie proste i ostre(igła), z drugiej oczko o pojemności 10µl,końcówki miękkie nie rysujące podłoża,część ''chwytna" twarda poszerzona do grubośći ok.4mm, pakowane po 5szt lub po 10szt w opakowaniu papier-folia. Certyfikat jałowości dla serii | szt | 40000 |  |  |  | 5000 |  | 35000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Ezy z polopropylenu jałowe dwustronne, z jednej strony zakończenie proste i ostre(igła), z drugiej oczko o pojemności 10µl,końcówki miękkie nie rysujące podłoża,część ''chwytna" twarda poszerzona do grubośći ok.4mm, pakowane pojedyńczo w opakowanie papier-folia | szt | 1500 | [5 empty] | 1500 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Folia parafinowana do zamykania pojemników i naczyń - PARAFILM o wymiarach 10cmx7500cm | op/rolka | 3 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Głaszczka do płytek Petriego z polistyrenu, z zagiętym końcem w kształcie litery L, sterylna typu GOETAR I 5 Certyfikat jałowości dla serii | op/5szt. | 650 |  |  |  | 600 | 50 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Jałowe krążki bibułowe o śr.9mm do określania obecności czynnika hamującego wzrost bakterii Gram(+) i Gram(-) (REF CBMO-8) Certyfikat jałowości dla serii | op/100szt | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Kałówki plastikowe o poj.60ml, wys.70mm, śr.35mm, ze szpatułką,szczelne, | op/100szt | 3 | [5 empty] | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Końcówki do automatycznych pipet laboratoryjnych firmy HTL o pojemności 1000µl-niebieskie , niesterylne. (np. HTL 31001) | op/1000szt | 1 |  | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
9 | Końcówki do automatycznych pipet laboratoryjnych firmy HTL o pojemności 5ml, bezbarwne ,niesterylne (np. HTL 35001) | op/250szt | 13 | 11 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | Końcówki do automatycznych pipet laboratoryjnych firmy HTL o pojemności 10ml, bezbarwne ,niesterylne (np. HTL 36001) | op/200szt | 3 | 3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | Końcówki do automatycznych pipet laboratoryjnych firmy HTL o pojemności 200µl-żółte,niesterylne(np. HTL 30201 lub MEDLAB 80.0200.1) | op/1000 szt | 1 |  | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
12 | Końcówki do automatycznych pipet laboratoryjnych firmy HTL o pojemności 300µl,niesterylne, przeżroczyste(np. HTL 30301) | op/1000 szt | 2 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
13 | Końcówki do automatycznych pipet laboratoryjnych firmy HTL o pojemności 200µl z filtrem, sterylne w pudełkach, wolne od RNAz i DNAz oraz DNA.Certyfikat CE IVD (np. BIONOVO B-3923), termin ważności nie krótszy niż 1rok,termin dostawy do14 dni. | op/960 szt | 10 | [6 empty] | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | Końcówki do automatycznych pipet laboratoryjnych firmy HTL oryginalne o pojemności 10µl z filtrem, sterylne w pudełkach po 96szt, wolne od RNAz i DNAz oraz DNA. Certyfikat CE IVD (np. BIONOVO B-3928), termin ważności nie krótszy niż 1rok,termin dostawy do 14 dni. | op/960 szt | 10 | [6 empty] | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | Końcówki do automatycznych pipet laboratoryjnych firmy HTL oryginalne o pojemności 1000µl z filtrem, sterylne w pudełkach po 96szt, wolne od RNAz i DNAz oraz DNA.Certyfikat CE IVD (np. BIONOVO K-2891), termin ważności nie krótszy niż 1rok, termin dostawy do 14 dni. | op/960 szt | 20 | [6 empty] | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
16 | Końcówki do automatycznych pipet laboratoryjnych firmy BRAND o pojemności 50-1000µl-niesterylne,luzem.(np. BRAND 732012) | op/2 torebki x 500szt | 6 |  |  |  | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
17 | Końcówki do automatycznych pipet laboratoryjnych firmy BRAND o pojemności 0,5-5ml-niesterylne,luzem XXL.(np. BRAND 702600) | op/5 torebek x 200szt | 6 |  |  |  | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
18 | Końcówki do automatycznych pipet laboratoryjnych firmy BRAND o pojemności 0,5-5ml-niesterylne TipBox 5ml.(np. BRAND 702605) | op/1pudełko po 28szt | 4 |  |  |  | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
19 | Końcówki do automatycznych pipet laboratoryjnych firmy BRAND o pojemności 1-10ml-niesterylne,luzem.(np. BRAND 702603) | op/2 torebki x 100szt | 2 |  |  |  | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
20 | Końcówki do automatycznych pipet laboratoryjnych firmy BRAND o pojemności 1-10ml-niesterylne TipBox 10ml.(np. BRAND 702608) | op/1pudełko po 18szt | 2 |  |  |  | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
21 | Pudełko TipBox ze statywem dla koncówek 1000µl,puste. (np. BRAND 732996) | szt | 4 |  |  |  | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
22 | Pałeczki do wymazów jałowe w probówce z korkiem, bez podłoża, trzon pałeczki plastikowy z główkąz wiskozy, wymiary probówki 15x150mm, z białą etykietką na zewnątrz do oznakowania próbki, z certyfikatem jałowości serii i potwierdzeniem braku substancji hamujących | szt | 400 | [6 empty] | 400 |  |  | 0 | 0 | 0
23 | Pipeta Pasteura niejałowa, z polietylenu, o poj.3ml, z podziałką dł. 15cm, gruba końcówka | op/500szt | 3 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
24 | Pipeta Pasteura jałowa z polietylenu pakowana pojedyńczo, długość 15cm,poj.3ml, z podziałką co 0,5ml, wielkość kropli 50µl, z długim kapilarnym wylotem , z certyfikatem jałowości | szt | 100 |  |  |  | 100 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
25 | Pipeta Pasteura jałowa z polietylenu pakowana pojedyńczo, długość 15cm,poj.3ml, bez podziałki, wielkość kropli 40µl, z długim kapilarnym wylotem , z certyfikatem jałowości | op. 100 szt. | 30 |  |  |  | 30 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
26 | Pojemnik plastikowy jednorazowy na odpady medyczne, walcowaty,z przykrywką i etykietką ,,Materiał zakaźny" o pojemności 5L, koloru czerwonego ze sztywnego polipropylenu odpornego na dziurawienie,stabilny | szt | 200 | [5 empty] | 150 | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
27 | Pojemnik plastikowy jednorazowy na odpady medyczne, walcowaty,z przykrywką i etykietką ,,Materiał zakaźny" o pojemności 2L, koloru czerwonego ze sztywnego polipropylenu odpornego na dziurawienie,o wys.25cm-30cm.,stabilny,dwie pozycje zamknięcia(tymczasowa i ostateczna) | szt | 670 |  |  |  |  | 20 | 150 | 500 |  |  | 0 | 0 | 0
28 | Pojemnik plastikowy jednorazowy na odpady medyczne, z przykrywką i etykietką ,,Materiał zakaźny" o pojemności 1L, koloru czerwonego ze sztywnego polipropylenu odpornego na dziurawienie, o wys.13-15cm , stabilny | szt | 850 |  |  |  | 100 |  | 250 | 500 |  |  | 0 | 0 | 0
29 | System aspiracyjno-próżniowy, zamknięty do pobierania krwi żylnej o poj. 4,4ml z zawartością aktywatora wykrzepiania. (np. KABE 09590013) termin dostawy do 14 dni | op/50szt | 2 | [6 empty] | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
30 | Multiadapter z wtopioną igłą z zabezpieczeniem 0,7x38mm ( np. KABE 09599035) termin dostawy do14 dni | op/100szt | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
31 | Końcówki do automatycznych pipet laboratoryjnych firmy Sartorius o pojemności 200µl niesterylne ( do pipety Sartorius/seria TACTA LH-729060) | op./960 szt | 1 |  | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
32 | Końcówki do automatycznych pipet laboratoryjnych firmy Sartorius o pojemności 1000µl niesterylne ( do pipety Sartorius/seria TACTA LH-729070) | op./480 szt | 2 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
33 | Końcówki do automatycznych pipet laboratoryjnych firmy Sartorius o pojemności 5000µl niesterylne ( do pipety Sartorius/seria TACTA LH-729080) | op./100 szt | 5 |  | 5 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
34 | Końcówki do automatycznych pipet laboratoryjnych firmy Sartorius o pojemności 5-350 µl , bulk, niesterylne ( do pipety Sartorius/seria TACTA nr art.: LH-B790354) | op./960 szt. | 2 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
35 | Pojemnik jednorazowy na mocz,poj. 150-180 ml nie mniej np. BIOMAXIMA /18BCAP | szt. | 100 | 100 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | Końcówki do pipet niesterylne 2-200 µl, Końcówki do pipet zawierające 5 wkładów (5x96 - 480szt.), np. Brandt 732248 | op. 480 szt. | 2 |  |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| RAZEM | [12 empty] | 0 | 0
poz. 14-15 i 29-30 - WYMAGANY TERMIN DOSTAWY 14 DNI
poz. 1,2,5,6, 24, 25, 27, -wymagany certyfikat jakości CE
poz. 1-36 termin ważności nie powinien być krótszy niż 80% terminu ważności producenta, licząc od dnia dostawy towaru do Zamawiającego
wartość netto zł…………………………….VATzł…………………….
wartość brutto zł…………………………….
słownie zł.brutto…………………………………………………………………………..
miejscowość…………………………………………….data……………………………
Ofertę należy złozyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Pakiet II
ADM-ZP.272.1.2.2022
| dane Wykonawcy | [14 empty] | Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| PAKIET II - drobny sprzęt laboratoryjny |  |  | DL-OBM-PMWŻ / DL-OBF-PFWŻ |  |  |  | DL-OBM |  |  | DL-OBF
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia / wymagania techniczne i jakościowe | Jedn miary | Ilość razem | DL-SA | DL-SF | DL-HK | DL-SB | pożywki | bakteriologia | wirusologia | Zmywalnia | Cena jedn. netto (zł) | VAT% | Cena jedn. brutto (zł) | Wartość netto(zł) | Wartość brutto(zł) | Oferowany producent/nr kat. | Oferowany przez Wykonawcę opis przedmiotu zamówienia potwierdzający wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry, wymagania techniczne i jakościowe
1 | Elektroda szklana zespolona typ ERH 13-6, zakres pH 0-14, do pehametru CP-551(np. Hydromet) | szt | 2 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2 | Filtry strzykawkowe MINISART ( Sartorius 16534) niepyrogenne, jałowe, pakowane pojedynczo, sterylne, śr. Porów 0,2 um | op. / 50 szt. | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3 | Korek silikonowy, nietoksyczny ,neutralny biologicznie,śr.górna 14,5mm,śr. dolna 10,5mm, wys.20mm, autoklawowalny | szt | 100 |  |  |  |  | 100 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4 | Nabój gazowy do palnika ręcznego FLAMEBOY(CV 360 52g CAMPINGAZ) | op/6szt | 5 |  |  |  | 5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
5 | Szkiełko podstawowe do preparatów mikroskopowych, szklane, wymiary: 76x26mm | op/50szt | 2 |  |  |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
6 | Worki do homogenizatorów typu STOMACHER bez filtra, jałowe 180mmx300mm (poj. 400ml),przezroczyste, wraz z certyfikatem/ poświadczeniem jałowości | op/50szt | 20 |  |  |  | 20 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
7 | Worki do homogenizatorów typu STOMACHER z filtrem na całej powierzchni, jałowe 190mmx300mm (poj. 400ml),przezroczyste, wraz z certyfikatem/ poświadczeniem jałowości | op/50szt | 150 |  |  |  | 150 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
8 | Worki bez nadruku na odpady bakteriologiczne do sterylizacji w autolkawie, obkurczające się podczas autoklawowania o wy. ( szr x dł) ok. 600x800 mm | op. | 300 | [5 empty] | 300 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Worki na odpady medyczne o poj.30-35L, czerwone, plastikowe, wytrzymałe, wys.60cm, szer.50cm. | op/50szt | 27 |  |  |  |  | 2 | 25 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
10 | Worki na odpady medyczne o poj.120L, czerwone, plastikowe, wytrzymałe | op/100szt | 3 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
11 | Worki na odpady medyczne o poj.60L, czerwone, plastikowe, wytrzymałe | op/100szt | 5 | [5 empty] | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
12 | Statyw na elektrody i czujnik EH-10, uchwyt statywu umożliwia zamontowanie do 3 elektrod o średnicy korpusu 12 mm z oprawkami kabla o średnicy 16 mm oraz jednego czujnika temperatury z oprawką o średnicy do 11 mm. Długość obydwu ramion po 20 cm. | szt. | 1 | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
13 | Elektroda szklana zespolona typu EPS-1 zakres pH 0-14 do pehametru CP-505 Elmetron | szt. | 2 | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
14 | Płyta ociekowa biała, z tworzywa sztucznego PVC, łyta wyposażona w ryniemkę. Kołki wykonane z PP. Posiada możliwość powieszenia na ścianie. Wymiary: 600x600 mm. Płyta wyposażona w kołki o długości: m60 mm-15 szt.kołki o dł. 100-56 szt., kołki przedłużające dł. 150 mm. Średnica kołków o dł. 100 mm-8,5 mm; średnica kołków o dł. 60 mm--5 mm. Kołki w kolorze białym lub niebieskim. Np. Bionovo/B-1536 | szt. | 1 | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
| RAZEM | [13 empty] | 0 | 0
do poz. 2, 6, 7 wymagany jest dokument poświadczenia jałowości
poz. 1 wymagany termin gwarancji 12 miesięcy
poz. 14 termin gwarancji wg określeń Producenta
pozostałe pozycje - termin ważności nie powinien być krótszy niż 80% terminu ważności producenta, licząc od dnia dostawy towaru do Zamawiającego
wartość netto zł…………………………….VATzł…………………….
wartość brutto zł…………………………….
słownie zł.brutto…………………………………………………………………………..
miejscowość…………………………………………….data……………………………
Ofertę należy złozyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Pakiet III
ADM-ZP.272.1.2.2022
| Dane Wykonawcy | [13 empty] | Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| PAKIET III - dozowniki, pipety i końcówki |  |  | DL-OBM-PMWŻ / DL-OBF-PFWŻ |  |  |  | DL-OBM
Lp | Opis przedmiotu zamówienia / wymagania techniczne i jakościowe | Jedn miary | Ilość razem | DL-SA | DL-SF | DL-HK | DL-SB | pożywki | bakteriologia | wirusologia | Cena jedn. netto(zł) | VAT% | Cena jedn. brutto (zł) | Wartość netto(zł) | Wartość brutto(zł) | Oferowany producent/nr kat. | Oferowany przez Wykonawcę opis przedmiotu zamówienia potwierdzający wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry, wymagania techniczne i jakościowe
1 | Końcówki wraz z tłokiem do pipety automatycznej Microman M 25 (np. Glison / F148112) | op/200szt | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2 | Końcówki wraz z tłokiem do pipety automatycznej Microman M 100 (np. Gilson / F148314) | op/96szt | 5 | 5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | Końcówki wraz z tłokiem do pipety automatycznej Microman M 250 (np. Gilson / F148114) | op/200szt | 6 | 6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4 | Końcówki wraz z tłokiem do pipety automatycznej Microman M 1000 (np. Gilson / F148560) | op/91szt | 8 | 8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | Pipeta HTL 1000ul, +wzorcowanie w akredytowanym laboratorium o CMC <3,0 ul w pkt.100,500,1000ul+ świadectwo wzorcowania | szt. | 2 | 2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | Filtry do jednokanałowych pipet Transferpette S o pojemności 1-10ml; np. MERC nr kat. 704653 | op. 25 szt. | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
7 | Filtry do jednokanałowych pipet Transferpette S o pojemności 0,5-5ml; np. MERC nr kat. 704652 | op. 25 szt. | 3 |  |  |  | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
8 | Smar do pipet automatycznych służący do konserwacji zużywalnych elementów pipet takich jak np. uszczelki. | tubka 2g | 5 |  |  |  | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
9 | Pipeta mechaniczna Tacta, 1- kanałowa, 500-5000µl. Numer artykułu: LH-729080, Sartorius + wzorcowanie w akredytowanym laboratorium o CMC ≤ 10 ul w 4 pkt.: 500 ul, 2500 ul, 4500 ul, 5000 ul. + świadectwo wzorcowania. Pipeta powinna spełniać wymagania normy PN-EN ISO 8655-2 w zakresie błędów systematycznych i przypadkowych. | szt | 1 |  | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
10 | Pipeta mechaniczna Tacta, 1- kanałowa, 100-1000µl. Numer artykułu: LH-729070, Sartorius + wzorcowanie w akredytowanym laboratorium o CMC ≤ 3 ul w 3 pkt.: 100 ul, 500 ul, 1000 ul. + świadectwo wzorcowania. Pipeta powinna spełniać wymagania normy PN-EN ISO 8655-2 w zakresie błędów systematycznych i przypadkowych. | szt | 1 |  | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
11 | Pipeta mechaniczna Tacta, 1- kanałowa, 20-200µl. Numer artykułu: LH-729060, Saltorius + wzorcowanie w laboratorium akredytowanym o CMC ≤ 0,5 ul w 4 pkt.: 20 ul, 50 ul, 100 ul, 200 ul.+ świadectwo wzorcowania.Pipeta powinna spełniać wymagania normy PN-EN ISO 8655-2 w zakresie błędów systematycznych i przypadkowych. | szt | 1 |  | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
12 | Pipeta mechaniczna Tacta, 8- kanałowa, 30-300µl. Numer artykułu: LH-729140, Saltorius + wzorcowanie w laboratorium akredytowanym o CMC ≤ 0,6 ul w 3 pkt.: 30 ul, 250 ul, 300 ul.+ świadectwo wzorcowania.Pipeta powinna spełniać wymagania normy PN-EN ISO 8655-2 w zakresie błędów systematycznych i przypadkowych. | szt | 1 |  | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
13 | Dozownik Dispensette S Organic Digital, nastawny, analogowy o poj.1-10ml, z podziałką 0,2ml do kwasu i nadtlenku wodoru (np. BRAND 4630341) | szt | 2 | 2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | Zestaw (wężyk PTFE,dł. 800mm, śr. wew. 2mm, śr. zew. 3mm) do seripetora Dispensette S Organic 1-10ml (np. BRAND 708132), Pojemność od 1-10 ML | szt | 3 | 3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | Pipeta HTL 5000ul, +wzorcowanie w akredytowanym laboratorium o CMC <3,0 ul w pkt.1000,2500,5000ul+ świadectwo wzorcowania, wzorcowanie zgodnie z normą PN-EN ISO 8655-1:2003, w zakresie błędów systematycznych i przypadkowych | szt. | 2 | 2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | Pipeta Microman E typ M25E (przycisk zabezpieczający przed przypadkową zmianą objętości) poj. 3-25ul, +wzorcowanie w akredytowanym laboratorium o CMC <0,1 ul w pkt.3,10,25ul+ świadectwo wzorcowania- FD10004, wzorcowanie zgodnie z normą PN-EN ISO 8655-1:2003, w zakresie błędów systematycznych i przypadkowych | szt. | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | Transferpette S Digital pipeta 500μl - 5000μl; np Brand 705882; Transferpette S- pipeta automatyczna o regulowanej pojemności 500μl - 5000μl; deklaracja zgodności CE; zabezpieczenie ustawienia pojemności przez blokadę; w całości autoklawowalna w 121˚C przez 20 min; 4-miejscowe wskazanie pojemności; z wyrzutnikiem końcówek (kompatybilny z końcówkami BRAND); +smar silikonowy. Pipeta powinna spełniać wymagania normy PN-EN ISO 8655-2 w zakresie błędów systematycznych i przypadkowych; + wzorcowanie w akredytowanym laboratorium o CMC< 10 µl w punktach 500,2500,5000 µl +świadectwo wzorcowania | szt | 6 |  |  |  | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
18 | Transferpette S Digital pipeta 100μl - 1000μl; np. Brand 705880 Transferpette S- pipeta automatyczna o regulowanej pojemności 500μl - 5000μl; deklaracja zgodności CE; zabezpieczenie ustawienia pojemności przez blokadę; w całości autoklawowalna w 121˚C przez 20 min; 4-miejscowe wskazanie pojemności; z wyrzutnikiem końcówek (kompatybilny z końcówkami BRAND); +smar silikonowy. Pipeta powinna spełniać wymagania normy PN-EN ISO 8655-2 w zakresie błędów systematycznych i przypadkowych; + wzorcowanie w akredytowanym laboratorium o CMC< 3 µl w punktach 100,500,1000µl +świadectwo wzorcowania | szt | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| RAZEM | [12 empty] | 0 | 0
poz. 11 termin ważności nie powinien być krótszy niż 80% terminu ważności producenta, licząc od dnia dostawy towaru do Zamawiającego
wartość netto zł…………………………….VATzł…………………….
wartość brutto zł…………………………….
słownie zł.brutto…………………………………………………………………………..
miejscowość…………………………………………….data……………………………
Ofertę należy złozyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Pakiet IV
ADM-ZP.272.1.2.2022
| Dane Wykonawcy | [14 empty] | Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| PAKIET IV - termometry, termohigrometry |  |  | DL-OBM-PMWŻ / DL-OBF-PFWŻ |  | PMWŻ | PDM | PDM | DL-OBM | DL-OBF-PBŚ | DL-OBF
Lp | Opis przedmiotu zamówienia / wymagania techniczne i jakościowe | Jedn miary | Ilość razem | DL-SF | DL-SA | żywność woda | Bakt. | Wirusologia | pożywki | DL-SP | PPP | Cena jedn. netto(zł) | VAT% | Cena jedn. brutto (zł) | Wartość netto(zł) | Wartość brutto(zł) | Oferowany producent/ nr kat | Oferowany przez Wykonawcę opis przedmiotu zamówienia potwierdzający wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry, wymagania techniczne i jakościowe
1 | Termohigrometr laboratoryjny elektroniczny, np. TESTO 608-H2, zakres pomiarowy wilgotności (2-98)%RH, dokładność pomiaru 2%RH, rozdzielczość 0,1% RH, zakres pomiarowy temperatury -10ºC do + 70ºC, dokładność pomiaru 0,5ºC,wskazanie wartości max/min. zasilanie bateryjne 9V, . Wzorcowany w 3 pkt.: 18ºC; w. w 30%, 20ºC w.w 30 %;, 25ºC w.w 50%. Gwarancja min. 2 lata. Wzorcowanie w laboratorium akredytowanym na normę PN-EN ISO/IEC 17025 w ramach posiadanegozakresu akredytacji. Świadectwo wzorcowania. Instrukcja obsługi i konserwacji | szt. | 1 |  | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2 | Termometr min-max elektroniczny Stojący,z magnesem, wyświetlacz z przodu, wskazujący temperaturę wewnątrz urządzenia(zakres temperatur od -10ºC do +50ºC) i temperaturę na zewnątrz(zakres -50ºC do +70ºC), rozdzielczość 0,1 ºC, dokładnośc pomiaru 0,5 ºC, możliwość odczytu temp. max, min. i aktualnej, długość kabla sondy 1-3m, ze świadectwem wzorcowania w 3 pkt. dla temp 30ºC, 37ºC i 42ºC. Świadectwo wzorcowania wydane przez akredytowany podmiot wg PN-EN ISO 17025, | szt. | 8 |  |  |  | 8 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
3 | Rejestrator temperatry np.TR-71 wb, 2 sondy, długie okablowanie+ wzorcowanie, każda sonda w 3 punktach (8°C, 2°C,-18°C,); wzorcowanie wykonane i wydane przez akredytowany podmiot wg PN-EN ISO 17025 | szt. | 2 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4 | Rejestrator temperatury i wilgotności np. TR-72 wb długie okablowanie+wzorcowanie temperatury i wilgotnosci w 1 punkcie 20°C; wzorcowanie wykonane i wydane przez akredytowany podmiot wg PN-EN ISO 17025 | szt. | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
5 | Termohigrometr laboratoryjny elektroniczny, zakres pomiarowy wilgotności (2-98)%RH, dokładność pomiaru 2%RH, rozdzielczość 0,1% RH, zakres pomiarowy temperatury -10ºC do + 70ºC, dokładność pomiaru 0,5ºC,wskazanie wartości max/min. zasilanie bateryjne 9V, . Wzorcowany w 3 pkt.: 20ºC; w. w 30%, 25ºC w.w 30 %;, 25ºC w.w 50%. Gwarancja min. 2 lata. Wzorcowanie w laboratorium akredytowanym na normę PN-EN ISO/IEC 17025 w ramach posiadanego zakresu akredytacji. Świadectwo wzorcowania. Instrukcja obsługi i konserwacji | szt. | 1 |  |  | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
6 | Termometr min-max elektroniczny , stojący,z magnesem, wyświetlacz z przodu, wskazujący temperaturę wewnątrz urządzenia(zakres temperatur od 40ºC do +50ºC) i temperaturę na zewnątrz(zakres -50ºC do +70º), rozdzielczośc 0,1 ºC,dokładnośc pomiaru 0,5 ºC, możliwość odczytu temp. max, min. i aktualnej, długość kabla sondy 1-3m, ze świadectwem wzorcowania:czujnik wewnątrz urządzenia w punktach dla temp 20ºC i 25ºC,; czujnik na zewnątrz urządzenia (sonda) w punktach dla temp 0ºC, 3ºC i 8ºC; świadectwo wzorcowania wydane przez akredytowany podmiot wg PN-EN ISO 17025, | szt. | 1 |  |  | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
7 | Minutnik cyfrowy z dużym wyświetlaczem LDC 34x13mm, max. zakres odliczania 99min 59sek, głośny 30s alarm, pamięć, dokładność ±0,01%, baterie w zestawie, z magnesem, wymiary 46x12x88mm, np. VWR 609-0184 | szt. | 3 |  | 3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | Termometr laboratoryjny ROTH/ nr AN34.1. ; Termometr do monitorowania :zakres indoor od-10 do +50°C,outdoor od -50 do +60°C,rozdzielczość 0,1°C, dokładność 1,0°C, z funkcją pamięci dla temp. min/max dla obydwu czujników. Dodatkowo: usługa wzorcownia w akredytownym laboratorium o CMC≤ 0,1 °C: wzorcowanie dla czujnika wewnętrznego IN 0,3,5,8 °C oraz dla czujnika zewnętrznego OUT 0,3,5,8 °C ; świadectwo wzorcownia | szt. | 1 | [7 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Laboratoryjny płaszcz grzewczy - do podgrzewania kolb o pojemności 500ml, moc 310W. Płaszcz zasilany prądem o mocy 230V/50Hz - np. Conbest 189-51-500 plus kabel z gniazdkiem ceramicznym NZU-1 Conbest 189-51-1 | zestaw | 2 |  | 2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| RAZEM | [13 empty] | 0 | 0
dla poz. 2,3,5, 6 wymagany termin gwarancji min 2 lata.
dla pozostałych pozycji termin gwarancji wg określeń Producenta.
wartość netto zł…………………………….VATzł…………………….
wartość brutto zł…………………………….
słownie zł.brutto…………………………………………………………………………..
miejscowość…………………………………………….data……………………………
Ofertę należy złozyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Pakiet V
ADM-ZP.272.1.2.2022
| Dane Wykonawcy …........ | [7 empty] | Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| PAKIET V - zestawy wymazów |  |  | DL-OBM-PMWŻ
Lp | Opis przedmiotu zamówienia / wymagania techniczne i jakościowe | Jedn miary | Ilość razem | DL-SB | Cena jedn. netto(zł) | VAT% | Cena jedn. brutto(zł) | Wartość netto(zł) | Wartość brutto(zł) | Oferowany producent/ nr kat | Oferowany przez Wykonawcę opis przedmiotu zamówienia potwierdzający wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry, wymagania techniczne i jakościowe
1 | HY Con Dual S/NaCl zestaw dual do wymazów mikrobiologicznych np. SK044.0001 ( zestaw zawiera Zestaw zawiera: zielona, celulozowa gąbka 50cm2 zwilżona 10ml Maximum Recovery Diluent, para rękawiczek, wzmocniona torebka (180 x 280mm) do inkubacji próby.) | op. 20 szt. | 5 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Enviroscreen – sterylna gąbka 10x5 cm, nasączona 10 ml buforu neutralizującego, np. TS15-B:10 (zestaw zawiera Zestaw zawiera: pomarańczowa, celulozowa gąbka 50cm2 zwilżona 10ml roztw. buf. neutralizującego (buf. NaCl Pepton + LTHTh), para rękawiczek, wzmocniona torebka (180 x 280mm) do inkubacji próby.) | op. 20 szt. | 3 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | HY Con Check W – ściereczka do wymazów mikrobiologicznych sucha, np. SK001.0250.0001 (Zestaw zawiera sterylną, żółtą, wiskozowo-poliestrową ściereczkę 38x20cm, parę rękawiczek, torebkę strunową typu kangur z miejscem na włożenie opisu próbki.) | op. 10 szt. | 5 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
| RAZEM | [6 empty] | 0 | 0
Wymagania: Certyfikat jakości dla serii, poz. 1-3
poz. 1-3; termin ważności nie powinien być krótszy niż 80% terminu ważności producenta, licząc od dnia dostawy towaru do Zamawiającego
wartość netto zł…………………………….VATzł…………………….
wartość brutto zł…………………………….
słownie zł.brutto…………………………………………………………………………..
miejscowość…………………………………………….data……………………………
Ofertę należy złozyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Pakiet VI
ADM-ZP.272.1.2.2022
| Dane Wykonawcy | [16 empty] | Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| PAKIET VI - szkło laboratoryjne |  |  |  |  | DL-OBM-PMWŻ / DL-OBF-PFWŻ |  |  |  |  | DL-OBM
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | wymagania techniczne i jakościowe | Klasa | Jednostka miary | Ilość | DL-SA | DL-SF | zmywalnia | DL-HK | DL-SB | pożywki | bakteriologia | wirusologia | Cena jedn.netto (zł) | VAT% | Cena jedn.brutto (zł) | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent/ nr katalogowy | Oferowany przez Wykonawcę opis przedmiotu zamówienia potwierdzający wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry, wymagania techniczne i jakościowe
1 | Cylinder miarowy | szklany, z sześciokątną podstawą, wysoki z wylewem,podziałka niebieska, poj. 50ml np.. Glassco 01-139.202.43 | A | szt | 4 | 2 |  |  |  | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2 |  | szklany, z sześciokątną podstawą, wysoki z wylewem,podziałka niebieska, poj. 100ml, np. Glassco 01-139.202.44 | A | szt | 24 | 22 |  |  |  | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3 |  | szklany, z sześciokątną podstawą, wysoki z wylewem,podziałka niebieska, poj. 500ml, np. Glassco 01-139.202.46 | A | szt | 2 | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
4 |  | szklany, z sześciokątną podstawą, wysoki z wylewem,podziałka niebieska, poj. 10ml, np. Glassco 01-139.202.41 | A | szt | 2 | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
5 |  | szklany, z podziałka niebieska, poj. 25ml, np. Glassco 01-139.202.42 | A | szt | 12 | 12 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
6 |  | szklany, z sześciokątną podstawą, wysoki z wylewem,podziałka niebieska, poj. 250ml np. Glassco 01-139.202.45 | A | szt | 3 | 1 |  |  |  | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
7 | Kolba miarowa | ze szlifem 14/23 i korkiem plastikowym, oznaczenie niebieskie, błąd wskazań ±0,04ml, poj.25ml np.. Conbest 1-51243 | A | szt. | 20 | 20 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
8 | Podstawka ( statyw) pod kolbę okrągłodenną | do poj. 1000 ml, koncentryczne pierścienie, z tworzywa sztucznego, np. VWR AZLOTWR038 |  | szt. | 4 | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
9 | Lejek szklany | kąt 60º, krawędź lejka oszlifowana i polerowana, śr.zew. 35mm, dł. trzonu 35mm, śr. trzonu 6mm np. Glassco 01-238.202.35 |  | szt. | 12 | 12 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
10 | Kolba Erlenmayera | poj. 1000ml, sr.wew.szyjki ok.45mm,z grubą zawijką, śr.zew kolby 131 mm, wys 220mm, szkło borokrzemowe |  | szt | 10 | [5 empty] | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
11 | Pipeta Pasteura | szkło sodowo-wapniowa,dł.całkowita ok.225mm,końcówka ok.140mm np.. Chemland 06-123-230 |  | op/250szt | 20 | 20 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
12 | Naczynie szklane | z przykrywką ze szlifem, średnica ok 7,5 cm, wysokość ok. 8,5 cm |  | szt | 2 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
13 | Probówka szklana | wysokość 16 cm, średnica -1,5 cm |  | szt | 200 |  |  |  |  | 200 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  | wysokość 16 cm, średnica wewnętrzna -1,3 cm, bez wywinięcia , z okrągłym dnem np. Chemland 08-288,16-160 |  | szt | 1500 | [5 empty] | 1500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | wysokość 18 cm, średnica -1,7 cm |  | szt | 100 |  |  |  |  | 100 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
14 | Probówka Durhama | ф 5mm, długość 30mm, szklane np. Chemland 08-288,5-30 |  | szt | 800 |  |  |  |  | 300 | 500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
15 | Rozdzielacz stożkowy (gruszkowy) | szklany, ze szkła borokrzemionkowego, bez podziałki, ze szlifem 29/32, korek szklany, poj.500ml np.. Szymglass na zamówienie |  | szt | 6 | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
16 | Szalka Petriego ANUMBRA | średnica górna 100mm, wys.15mm |  | szt | 1000 |  |  |  |  | 1000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  | średnica górna 80mm, wys.15mm |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  | średnica górna 70mm, wys.10mm |  | szt | 20 |  |  |  |  | 20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
17 | Szkiełko zegarkowe | obtopione krawędzie, ф 80 mm, np. LABART 0115-00041 |  | szt | 100 | 100 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
18 | Zlewka szklana | z wylewem; niska, poj.50ml, np.. Chemland 08-229.202.04 |  | szt. | 10 | 10 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
19 |  | z wylewem; niska, poj.250ml, np.. Chemland 08-229.202.07 |  | szt. | 30 | 30 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
20 |  | z wylewem; niska, poj.600ml, np.. Chemland 08-229.202.11 |  | szt. | 16 | 16 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
21 |  | z wylewem; niska, poj.1000ml, np.. Chemland 08-229.202.13 |  | szt. | 10 | 10 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
22 |  | z wylewem; niska, poj.2000ml, np.. Chemland 08-229.202.14 |  | szt. | 2 | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
23 |  | z wylewem, średnica ok.13 cm, wys.ok.28 cm, z podziałką, poj.3l |  | szt | 2 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
24 | Zlewka plastikowa z uchwytem | poj. 1000 ml, np.. Equimed, nr kat. 4.103001.000; |  | szt. | 1 | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
25 | łyżeczka dwustronna plastikowa | na odczynniki, długość 150 mm np.. Chemland 02-81305 |  | szt. | 20 | 20 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  | na odczynniki, długość 210 mm np.. Chemland 02-81307 |  | szt. | 10 | 10 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
26 | Butla szklana | z wąską szyjką, przezroczysta, szlif stożkowy 24/29, szkło borokrzemowe, poj. 500ml np. Alfachem C827200809 |  | szt | 10 |  |  |  | 10 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
27 | Korek pełny, skośny, szklany | szlif 24/29, szkło borokrzemowe, do butli poz. 47 np. Alfachem C801220255 |  | szt | 10 |  |  |  | 10 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
28 | Pipeta jednomiarowa szklana | z jedną kreską, z wzmocnioną końcówką, kl.A, poj. 4ml, błąd ±0,015ml |  | szt | 5 |  |  |  | 5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
29 | Pipeta jednomiarowa szklana | z jedną kreską, z wzmocnioną końcówką, kl.A, poj. 15ml,błąd ±0,03ml |  | szt | 5 |  |  |  | 5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
30 | Tygle kwarcowe | wysokie, poj.250ml, d-80mm, h-100mm np.. LABART 0112-00093 |  | szt. | 20 | 20 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  | wysokie, poj.150ml, d-80mm, h-63mm np.. LABART 0112-00083 |  | szt. | 30 | 30 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
31 | Łapa do chłodnic | metalowa z oguminiem w miejscu zaczepu na chłodnicę np. LABART 0132-00044 |  | szt. | 2 | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
32 | Siatki z krążkiem ceramicznym | 200x200mm, średnica krążka 135 mm, np.. LABART 0133-00060 |  | szt. | 7 | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
33 | Statyw (trójnóg) do palników gazowych | d-150mm, h-240mm,np.. LABART 0133-00071 |  | szt. | 1 | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
34 | Pędzel do czyszczenia wagi | włosie syntetyczne 2-2,5cm szerokosci |  | szt. | 1 | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
35 | Kolba okrągłodenna | ze szlifem 29/32, szklana z krótką szyjką poj.1000ml, np. LABART 0102-00268 |  | szt. | 10 | 10 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
36 | Tryskawka | mleczne z kolorową nakrętką, różne kolory nakrętek, 814-00182/00 poj. 250 ml |  | szt | 3 |  |  | 3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
37 | Tryskawka | np.. Alchem LDPE, nr 541-144086, różne kolory, popj. 500 ml, metanol |  | szt | 1 | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
38 | Tryskawka | np.. Alchem LDPE, nr 541-144085, różne kolory, popj. 500 ml, aceton |  | szt | 1 | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
39 | Tryskawka | np. Alchem LDPE, nr 541-144084, różne kolory, popj. 500 ml, woda |  | szt | 1 | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
40 | Zlewka plastikowa z uchwytem | poj. 500 ml, np.. Equimed, nr kat. 4.104.000.500; |  | szt | 3 |  |  | 3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
|  | RAZEM | [14 empty] | 0 | 0
wartość netto zł……………………………………….VAT…………………….
wartość brutto……………………………………………………….
słownie zł brutto…………………………………………………….
miejscowość……………………………………….data………………………..
Ofertę należy złozyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Pakiet VII
ADM-ZP.272.1.2.2022
| Dane Wykonawcy | [14 empty] | Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET VII - wyroby z tworzywa sztucznego
[5 empty] | DL-OBM-PMWŻ / DL-OBF-PFWŻ |  |  |  | DL-OBM
Lp | Opis przedmiotu zamówienia / wymagania techniczne i jakościowe |  | Jednostka miary | Ilość | DL-SA | DL-SF | DL-HK | DL-SB | pożywki | bakteriologia | wirusologia | Cena jedn. netto(zł) | VAT% | Cena jedn. brutto(zł) | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent/ nr katalogowy | Oferowany przez Wykonawcę opis przedmiotu zamówienia potwierdzający wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry, wymagania techniczne i jakościowe
1 | Płytka Petriego | z PS wykonane z przeźroczystego polistyrenu, bez zgrubień wentylacyjnych, śr.90mm, wys.ok.14,2mm, sterylne, opakowanie 20 szt. lub 25szt., w rękawie, op.zbiorcze 600szt., ważne co najmniej 2 lata od daty dostawy do laboratorium.Certyfikat jakości dla danej serii. | op/600szt | 40 |  |  |  | 10 | 30 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Płytka Petriego | z żeberkami wentylacyjnymi, śr.60mm,z bezbarwnego polistyrenu produkowane w warunkach Systemu Zarządzania Jakością zgodnymi z normami PN-EN ISO 9001:2000 oraz PN-EN ISO 13485:2003, jałowe, niepyrogenne,nietoksyczne,sterylne,pakowane po 10sztuk w rękawie z datą ważności min.2 lata.Certyfikat jakości dla każdej serii produkcyjnej. np GENOPLAST GP504 | op/10szt | 5 |  |  |  | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3 | Pipeta serologiczna | o poj.10ml,plastikowa,sterylna,niepyrogenna, wielomiarowa,podziałka co 0,1ml,wyraźna skala, pakowana pojedyńczo,z certyfikatem jałowości (np. SARSTEDT 86.1254.001) | op/50szt | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Pipeta serologiczna | o poj.25ml,plastikowa,sterylna,niepyrogenna, wielomiarowa,podziałka co 0,1ml,wyraźna skala, pakowana pojedyńczo,z certyfikatem jałowości ( np. SARSTEDT 86.1685.001) | op/25szt | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Butelka laboratoryjna | przezroczyste szkło Duran, okrągła z podziałką, polem na opisy, gwintem GL45, zakrętką i pierścieniem wylewowym z PP, odporna na sterylizację w autoklawie w 121 st. C, pojemność 500 ml | szt. | 40 |  |  |  | 40 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
6 | Pierścień wylewowy | do butelek DURAN poj.500ml,gwint GL45, z PP,kolor niebieski,autoklawowalny parą wodną do +140°C np. Megan 562815948101 | op/10szt | 20 |  |  |  | 20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
7 | Wymazówki | Wymazówki z trzonkami z tworzywa sztucznego(nie z drewna) z wacikiem wiskozowym w probówce transportowej, starylne, o wym.12x175mm np. BioMaxima 311/10 | op/400szt | 2 | [6 empty] | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Probówki wirówkowe stożkowe | z polistyrenu przezroczystego,poj.11ml,sterylne,z polem do opisu,z korkiem np.NUNC 347880 | op. 480 szt. | 3 |  | 3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
9 | Probówki typu Eppendorf o poj.1,5ml | z dnem stożkowym, bezbarwne, z polipropylenu, z korkiem z tworzywa sztucznego przytwierdzonym na stałe na elastycznym ramieniu, niestyrylne o wym. 11mm x 40mm , np. EQUIMED 5350023053 | op. 500 szt. | 3 |  | 3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
10 | Statyw na probówki Falcon 50 ml | minimum 8 miejsc ( probówki Falcon o wymiarach: śr. 30 mm, wys. 120 mm), np.. BIONOVO B-0327 | szt. | 4 |  | 4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
11 | Kuwety do fotometrów, makro | jednorazowe przezroczyste z tworzywa sztucznego - optycznego PS; długość drogi optycznej : 10mm, objętość: 2,5-4,5 ml, wysokość 4,5 mm; np. VWR / 634-0675P | op. 100 szt. | 3 |  | 3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
|  | RAZEM | [12 empty] | 0 | 0
wartość netto zł……………………………………….VAT…………………….
wartość brutto……………………………………………………….
słownie zł brutto…………………………………………………….
miejscowość……………………………………….data………………………..
Ofertę należy złozyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Pakiet VIII
ADM-ZP.272.1.2.2022
| Dane Wykonawcy | [12 empty] | Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET VIII- Wymazówki
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagania techniczne i jakościowe | Jedn miary | Ilość | DL-SB | DL-SF | DL-HK | pożywki | bakteriologia | wirusologia | Cena jedn. netto(zł) | VAT% | Cena jedn. brutto(zł) | Wartość netto(zł) | Wartość brutto(zł) | Producent/ nr katalogowy | Oferowany przez Wykonawcę opis przedmiotu zamówienia potwierdzający wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry, wymagania techniczne i jakościowe
1 | AMNIES GEL (np. COPAN/190C.USE) | Dla bakterii typu N. meningitidis o b. wysokich wymaganiach odżywczych rosnących w atmosferze z podwyższonym CO2, bezwęglowe. Wymazówki zapakowane w opakowanie zbiorcze (50szt) wykonane z folii aluminiowej wypełnione azotem, zabezpieczające podłoże przed parowaniem, promieniami UV, zetknięciem z tlenem. Pojedyńcze wymazówki pakowane sterylnie w opakowaniu foliowym. Aplikator wykonany ze skręconego drutu umożliwiajacy pobieranie wymazów z nosogardzieli. Z certyfikatem jakości serii zawierającym warunki i czas przeżywania określonych drobnoustrojów oraz odzysk dla poszczególnych bakterii. | szt | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Pakiet do wymazów z podłożem transportowym Amies z węglem aktywowanym (np. COPAN/114C.USE) | Probówka z PP o dł.150mm, śred.zewn.12mm z etykietą i plastikowym aplikatorem . Wymazówki w opakowaniach aluminiowo-foliowych wypełnionch azotem, zabezpieczające podłoże przed parowaniem, promieniami UV, zetknięciem z tlenem(drobnoustroje mikroaerofilne). Pojedyńcze wymazówki pakowane sterylnie w opakowaniu foliowym. Z certyfikatem jakości serii zawierającym warunki i czas przeżywania określonych drobnoustrojów oraz odzysk dla poszczególnych bakterii. | szt | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Pakiet do wymazów z podłożem transportowym Amies bezwęglowym (np. COPAN/108C.USE) | Probówka okrągłodenna z PP o dł.150mm, śred.zewn.12mm z etykietą i plastikowym aplika torem łatwo łamiącym się, z certyfikatem jakości serii zawierającym warunki i czas przeżywania określonych drobnoustrojów oraz odzysk dla poszczególnych bakterii. Wymazówki zapakowane w opakowanie zbiorcze (50szt) wykonane z folii aluminiowej wypełnione azotem. Pojedyńcze wymazówki pakowane sterylnie w opakowaniu foliowym. | szt | 30000 |  |  |  |  | 30000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | RAZEM | [11 empty] | 0 | 0
UWAGA: Wymagany jest asortymet według podanego opisu i wskazanych producentów.Termin ważności wymazówek min.12 miesięcy od daty dostarczenia.
Wymagane dokumenty przy dostawie:
Certyfikat jakości serii z podanymi warunkami prztrzymywania określonych drobnoustrojów na podłożu transportowym, czasu przeżywania, pomiar odzysku dla poszczególnych bakterii i termin ważności. Certyfikat jałowości serii, świadectwo CE.
Termin dostawy nie dłuższy niż 14 dni od złożenia zamówienia.
wartość netto zł…………………………….VATzł…………………….
wartość brutto zł…………………………….
słownie zł.brutto…………………………………………………………………………..
miejscowość…………………………………………….data……………………………
Ofertę należy złozyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Pakiet IX
ADM-ZP.272.1.2.2022
Dane Wykonawcy | [8 empty] | Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET IX- Suszarka laboratoryjna
Lp | Opis przedmiotu zamówienia / wymagania techniczne i jakościowe | Jedn miary | Ilość | zmywalnia | Cena jedn. netto(zł) | VAT% | Cena jedn. brutto(zł) | Wartość netto(zł) | Wartość brutto(zł) | Producent/ nr katalogowy | Oferowany przez Wykonawcę opis przedmiotu zamówienia potwierdzający wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry
1 | Suszarka laboratoryjna SUP-65W. Suszarka do suszenia szkła laboratoryjnego , regulator PID z autotuningiem, nastawna temperatura co 0,1 C w zakresie od 5 C powyżej temperatury otoczenia do 250 C, dokładność stabilizacji temperatury w punkcie ±0,2 C, możliwość zdefiniowania 1 programu, możliwość pracy ciągłej, możliwość zaprogramowania opóźnionego włączenia aparatury, możliwość nastawienia sygnału alarmowego dźwiękowego i wizualnego, wyświetlacz LED 2, możliwość zablokowania przycisku START/STOP, komora z blachy nierdzewnej, obudowa z blachy stalowej lakierowanej proszkowo kolor szary, 4 kominki wentylacyjne, wymuszony obieg powietrza, pojemność 75 l, ilość półek 2, wymiary około: 590X670X535mm | szt | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| RAZEM | [6 empty] | 0 | 0
Termin gwarancji 24 miesiące.
Termin dostawy: do 8 tygodni.
wartość netto zł…………………………….VATzł…………………….
wartość brutto zł…………………………….
słownie zł.brutto…………………………………………………………………………..
miejscowość…………………………………………….data……………………………
Ofertę należy złozyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym