Tarnów, 08 maja 2023 r.

WIM.271.8.2023

**Wyjaśnienia na zapytania**

**dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)**

Działając w oparciu o art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm. - dalej uPzp), Zamawiający – Gmina Miasta Tarnowa - Urząd Miasta Tarnowa udziela poniżej odpowiedzi na złożony przez Wykonawcę wniosek o wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1 uPzp na zadanie pn. **„****Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Tarnowie”:**

**Pytanie nr 1:**

Zwracamy się z prośbą o informację dotyczącą źródła ciepła w projektowanym budynku, czy to ma być kotłownia, czy też inne źródło ciepła?

**Odpowiedź:**

Salę gimnastyczną należy zasilić z pomieszczenia istniejącej kotłowni gazowej w budynku po jej odpowiednim dostosowaniu.

**Pytanie nr 2:**

Czy zamawiający dopuszcza rozbudowę istniejącej kotłowni, czy tylko budowę nowej?

 **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza rozbudowę istniejącej kotłowni.

**Pytanie nr 3:**

Prosimy o udostępnienie informacji od Gestorów sieci, tj. wodociągowej, kanalizacji sanitarnej deszczowej, gazu o możliwości przyłączenia obiektu do ww. sieci.

**Odpowiedź:**

W załączniku nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) – zapis ust. 2 brzmi:

*„Zakres zamówienia obejmuje m.in.:*

 *3) uzyskanie wszelkich niezbędnych warunków technicznych i/lub ich aktualizacje w zakresie przebudowy istniejących sieci i urządzeń oraz przyłączenia budynku do sieci” (…).*

**Pytanie nr 4:**

Zwracamy się z prośbą o informację, czy w obrębie inwestycji planowane są wyburzenia, jeśli tak prosimy o udostępnienie dokumentacji w celu przygotowania rzetelnej wyceny.

**Odpowiedź:**

Realizacja inwestycji nie wymaga żadnych wyburzeń obiektów kubaturowych.

**Pytanie nr 5:**

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie dokumentacji istniejącego budynku w miejscu, gdzie zlokalizowany będzie łącznik w celu przygotowania rzetelnej wyceny.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dysponuje inną dokumentacją, poza załączoną do postępowania.

**Pytanie nr 6:**

W związku z powyższymi pytaniami prosimy o wydłużenie terminu składania ofert o 8 dni roboczych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert.

z up. PREZYDENTA MIASTA

*Anna Spodzieja*

KIEROWNIK

Biura Zamówień Publicznych

Otrzymują:

1. Strona internetowa prowadzonego postępowania,
2. aa.