ZUŻYCIE GAZU ZA UBIEGŁY ROK (2021)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa Obiektu | Nr punktu poboru, taryfa | Moc umowna zamówiona | 10. 2020 | 11.2020 | 12.2020 | Styczeń 2021 | Luty 2021  | Marzec 2021 | Kwiecień 2021  | Maj 2021 | Czerwiec 2021 | Lipiec 2021 | Sierpień 2021 | Wrzesień 2021 | razem |
| I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiegoul. Polna 832-300 Olkusz | 8018590365500000030521BW-5 | 329 kWh/h | 27654 | 33040 | 51434 | 66203 | 63952 | 53340 | 38736 | 14374 | 4076 | 3054 | 1434 | 7090 | 364387 kWh |

**PROGNOZOWANA WARTOŚĆ ZUŻYCIA W ROKU 2022**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa Obiektu | Nr punktu poboru, taryfa | Moc umowna zamówiona | Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec  | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień | razem |
| I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiegoul. Polna 832-300 Olkusz | 8018590365500000030521BW-5 | 329 kWh/h | 66800 | 64500 | 53700 | 39100 | 14600 | 4500 | 3300 | 1900 | 7600 | 28200 | 33800 | 52000 | 370000 kWh |