Szczecin, 29.03.2021

Do wszystkich zainteresowanych

dotyczy: postępowania na sukcesywną wymianę 22 sztuk gazowych kotłów centralnego ogrzewania na kotły dwufunkcyjne kondensacyjne o mocy 24 KW w lokalach mieszkalnych zarządzanych 
przez ZBiLK  w Szczecinie .

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści SWZ.

Zgodnie z  art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019, ze zmianami) Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz  z udzielonymi odpowiedziami:

- Czy posiadają Państwo  aktualne opinie kominiarskie wskazujące możliwość montażu przewodu powietrzno-spalinowego, oraz czy posiadają Państwo informację o ich długości, ma to znaczenie przy określeniu ceny oferty.

Odpowiedź: Posiadamy aktualne opinie kominiarskie. Do wyliczenia ceny oferty należy przyjąć długość przewodu spalinowo - powietrznego  12 m.

- Czy posiadają Państwo  informacje o rozmieszczeniu kotłów, ma to istotne znaczenie gdyż w kotłach kondensacyjnych powstają nam skropliny które trzeba odprowadzić do kanalizacji, w takim wypadku wskazanie umiejscowienia jest kluczowe.

Odpowiedź: Kotły usytuowane są w pobliżu pionów  kanalizacyjnych

- Zwracamy się o wyjaśnienie zapisu zawartego w SIWZ dotyczącego wysokości kary umownej, która jest jednym z kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty.

wysokość kary umownej za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy (K) – 20%

Sposób przyznania punktów w kryterium.

Z zapisu nie wynika ile wynosi wysokość kary minimalnej a ile maksymalnej raz mowa jest że minimalna kwota kary wynosi 100 zł a następnie pisze się że minimalna kwota ma wynosić  300 zł.

wysokość kary umownej w ofercie ocenianej

K = -------------------------------------------------------------------- x 100 pkt x 20%

najwyższa kara umowna spośród złożonych ofert

Wymagana przez zamawiającego wysokość kar umownych:

a)     minimalna wysokość kary – 100,00 zł

b)     maksymalna wysokość kary – 300,00 zł

liczona od daty przekroczenia terminu realizacji robót.

Kara umowna nie może być niższa  niż 300,00 zł zaoferowanie kary umownej niższej niż 300,00 zł, spowoduje odrzucenie oferty w trybie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy

Jeżeli wykonawca zaproponuje wyższą karę umowną niż 300,00 zł, do oceny ofert w kryterium „wysokość kary umownej” zostanie mu policzona kara w wysokości 300,00 zł jako maksymalna zgodna z żądaniem zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wystąpiła omyłka w zapisach, w związku z powyższym Zamawiający modyfikuje zapisy Rozdziału XV pkt 1 ppkt 1)  SWZ.

Prawidłowe zapisy po modyfikacji:

  - wysokość kary umownej za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy (K) – 20%

Sposób przyznania punktów w kryterium:

wysokość kary umownej w ofercie ocenianej

K = -------------------------------------------------------------------- x 100 pkt x 20%

najwyższa kara umowna spośród złożonych ofert

Wymagana przez zamawiającego wysokość kar umownych:

- minimalna wysokość kary – 100,00 zł

- maksymalna wysokość kary – 300,00 zł

liczona od daty przekroczenia terminu realizacji robót.

Kara umowna nie może być niższa  niż 100,00 zł zaoferowanie kary umownej niższej niż 100,00 zł, spowoduje odrzucenie oferty w trybie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy

Jeżeli wykonawca zaproponuje wyższą karę umowną niż 300,00 zł, do oceny ofert w kryterium „wysokość kary umownej” zostanie mu policzona kara w wysokości 300,00 zł jako maksymalna zgodna z żądaniem zamawiającego.