## Arkusz1
Zamawiający: Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie Postępowanie przetargowe: ZP-11/24 Załącznik nr 1.1 do SWZ
FORMULARZ CENOWY - PAKIET I - DROBNY SPRZĘT MEDYCZNY
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Lp. | Przedmiot zamówienia - opis wymagań | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto (kol 5 x kol 6) | Wartość netto (kol 4 x kol 5) | Wartość brutto (kol 4 x kol 7) | Wytwórca | Nazwa handlowa | Numer katalogowy
1 | Basen sanitarny plastikowy odporny na działanie preparatów dezynfekujących, biały | op. | 40 |  | 8%
2 | Cewnik do podawania tlenu przez nos dla dorosłych, wykonany z medycznego PCV z drenem 200 cm, jednorazowego użytku, sterylny | op. | 240 |  | 8%
3 | Cewnik do kontrolowanego odsysania górnych dróg oddechowych, wykonany z elastycznego PVC „zmrożona” powierzchnia zewnętrzna dwa otwory naprzemianległe, standard, rozm. 14-18, dł. 50 cm (z regulacją siły odsysania) | op. | 150 |  | 8%
4 | Cewnik Foleya nr. 12-22 lateks pokryty 100% silikonem dwudrożny, sterylny, odporny na zagięcia | op. | 700 |  | 8%
5 | Cewnik Foleya nr. 14-22 w 100% z medycznego silikonu, przeźroczysty, sterylny, dwudrożny, możliwość utrzymania do 30 dni. Nie zawiera ftalanów i lateksu. jednorazowego użytku | op. | 250 |  | 8%
6 | Cewnik zewnętrzny 100% silikonowy, elastyczny, hipoalergiczny, przeźroczysty, wygodny w zakładaniu, łączący się z każdym workiem do zbiórki moczu, rozmiar w zależności od potrzeb 29-36 | op. | 120 |  | 8%
7 | Jednorazowy czepek ochronny na włosy typu beret z gumką, op. = 100 szt | op. | 80 |  | 8%
8 | Dren tlenowy (przedłużacz do podawiania tlenu) wykonany z PCV dł. 210 cm, sterylny, niezałamujący się | op. | 50 |  | 8%
9 | Dren do ssaka z łącznikiem i końcówką wyjściową z regulacją odpowietrzania, pakowany pojedynczo, sterylny 200x7 cm z kontrolą odsysania, z korektorem stożkowym | op. | 50 |  | 8%
10 | Dren do tlenoterapii dł. 420 cm (przedłużacz tlenowy) | op. | 80 |  | 8%
11 | Elektroda do rejestratora Holterowskiego DMS-300-7, Skintact dla dorosłych | op. | 1200 |  | 8%
12 | Elektroda Tele 716 - dla dorosłego (Ag/AgCl ze stałym żelem) pianka PE owal 43x45 mm | op. | 200 |  | 8%
13 | Elektrody do defibrylacji dla dorosłych kompatybilna z defibrylatorem Lifepak 15, opakowania kodowane kolorami z nadrukowanymi schematami połączeń ułatwiają szybką identyfikację wyrobu. Zintegrowane odprowadzenia dł. 120cm, warstwa przewodząca styku wykonana na bazie Ag/AgCl, powierzchnia styku pojedynczej elektrody wynosi 102 cm2, pary – 204 cm2. Pełna zgodność z normą ANSI/AAMI DF80:2003, nawet po długotrwałej współpracy z rozrusznikiem zewnętrznym | op. | 20 |  | 8%
14 | Elektrody do defibrylacji dla dzieci Quik-Combo kompatybilna z defibrylatorem Lifepak 15, opakowania kodowane kolorami z nadrukowanymi schematami połączeń ułatwiają szybką identyfikację wyrobu, zintegrowane odprowadzenia dł. 120 cm pozwalają na wygodniejsze użytkowanie produktu, warstwa przewodząca styku wykonana na bazie Ag/AgCl | op. | 20 |  | 8%
15 | Filtr do ssaka Mevacs typ 2200/02 z blokadą | op. | 20 |  | 8%
16 | Fonendoskop (dla dorosłych) | op. | 10 |  | 8%
17 | Igły iniekcyjne z elementem zabezpieczającym przed zakłuciem rozmiar 0,8 mm x 40 mm; 0,9 mm x 40 mm op. = 50 szt (rozmiar wg. potrzeb) | op. | 20 |  | 8%
18 | Igła do penów x 100 szt (rozmiar wg. potrzeb) | op. | 40 |  | 8%
19 | Igła 1x uż. 0,5 mm x 25 mm x 100 szt | op. | 50 |  | 8%
20 | Igła 1x uż. 0,7 mm x 30 mm x 100 szt | op. | 50 |  | 8%
21 | Igła 1x uż. 0,8 mm x 40 mm x 100 szt | op. | 500 |  | 8%
22 | Igła 1x uż. 0,9 mm x 40 mm x 100 szt | op. | 250 |  | 8%
23 | Igła 1x uż. 1,1 mm x 40 mm x 100 szt | op. | 20 |  | 8%
24 | Igła 1x uż. 1,2 mm x 40 mm x 100 szt | op. | 200 |  | 8%
25 | Kaczka sanitarna plastikowa męska z rączką i pokrywką, poj. 1200 ml | op. | 200 |  | 8%
26 | Korki do zamykania wlotu venflonów, sterylne, pakowane pojedynczo; do końcówek LuerLock op. = 100 szt | op. | 150 |  | 8%
27 | Zatyczka do cewników urologicznych, pakowana sterylnie, uniwersalna | op. | 300 |  | 8%
28 | Maseczka do sztucznego oddychania jednorazowego użytku z plastikowym ustnikiemi, zastawką, na foli nadrukowana instrukcja udzielania pomocy M2 | op. | 30 |  | 8%
29 | Maska do podawania tlenu z drenem antyzałamaniowym, wykonana z medycznego PCV dla dorosłych, rozmiar wg. potrzeb | op. | 200 |  | 8%
30 | Maska krtaniowa do udrożnienia dróg oddechowych z wygiętą rurką jedn. użytku, sterylna bezlateksowa rozmiar wg. potrzeb od 1 do 6 | op. | 30 |  | 8%
31 | Maska krtaniowa jednorazowego użytku z użebrowaniem chroniącym nagłośnie przed możliwością wklinowania i spowodowania okluzji, 50-70 kg max. wypełnienie mankietu 30 ml, rozm. wg. potrzeb | op. | 1 |  | 8%
32 | Maska krtaniowa jednorazowego użytku z użebrowaniem chroniącym nagłośnie przed możliwością wklinowania i spowodowania okluzji, 70-100 kg max. wypełnienie mankietu 40 ml, rozm. wg. potrzeb | op. | 1 |  | 8%
33 | Maska nadkrtaniowa I-GEL, żelowa, jednorazowego użytku, sterylna rozmiar wg. potrzeb: 2,5; 3; 4; 5 | op. | 40 |  | 8%
34 | Maska tlenowa jednorazowego użytku z rezerwuarem i drenem 210 cm dla dorosłych | op. | 150 |  | 8%
35 | Maska tlenowa dla dorosłych z nebulizatorem skalowanym co 1 ml (6-7 ml) i drenem 210 cm wykonana z przeźroczystego, nietoksycznego PCV bez lateksu, jednorazowego użytku | op. | 300 |  | 8%
36 | Miska nerkowata, plastikowa 28 cm | op. | 10 |  | 8%
37 | Miska nerkowata, tekturowa, jednorazowego użytku, 700 ml | op. | 3200 |  | 8%
38 | Ostrza chirurgiczne (sterylne, ze stali węglowej nr. 11, 22) jednorazowego użytku, op. = 100 szt | op. | 2 |  | 8%
39 | Papier do EKG Ascard B5 EKO 60 mm x 25 m | op. | 15 |  | 8%
40 | Papier do EKG Ascard B5 EKO 58 mm x 25 m | op. | 90 |  | 8%
41 | Papier do EKG Ascard A-4 (112 mm x 25m) | op. | 120 |  | 8%
42 | Papier do USG K61B-CE/KP61B-CE Standard 110 mm x 20 m | op. | 20 |  | 8%
43 | Papier Lifepack 106,5 mm x 23 m | op. | 20 |  | 8%
44 | Pojemnik na mocz (Tulipan) do dodowej zbiórki moczu 2 l | op. | 2 |  | 8%
45 | Prześcieradła jednorazowe włókninowe rozmiar min. 150x200 cm (min. 20 gr) | op. | 300 |  | 8%
46 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych IS jednorazowego użytku, jałowy, niepirogenny, pozbawiony szkodliwych ftalanów DEHP z zaciskiem rolkowym igła biorcza dwukanałowa, hydrofobowy filtr powietrza | op. | 10000 |  | 8%
47 | Aparat do przetoczeń płynów infuzyjnych, odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza o skuteczności filtracji bakterii (BFE) min. 99,99% oraz wydajność filtra wirusowego (VFE ) wynoszącą min. 99,9996% . Filtr odpowietrzania w odpowietrzniku aparatu tworzy system zamknięty (poświadczone badaniem na wezwanie Zamawiającego), mechanizm rolkowy wyposażony w miejsce do dokowania kolca po zakończonej infuzji. Zestaw wolny od DEHP i latexu. W celu identyfikacji nazwa firmy na komorze kroplowej, przyrząd w całości przezroczysty, sterylny, jednorazowego użytku | op. | 400 |  | 8%
48 | Rękaw papierowo-foliowy do sterylizacji 150 mm x 200 m (do zgrzewarki Enuvoseal 200 l) | op. | 4 |  | 8%
49 | Rurka ust-gardł. (typ Guedel) wykonana z medycznego PCV, bez lateksu, bez ftalanów, barwny kod wkładek, jałowa pojedynczo pakowana - rozmiar wg. potrzeb Nr 0, Nr 1, Nr 2 Nr 3; Nr 4. | op. | 60 |  | 8%
50 | Staza (opaska) jednorazowego użytku bezlateksowa uciskowa op. x25 szt | op. | 25 |  | 8%
51 | Staza - opaska uciskowa wykonana z elastycznej taśmy z automatyczną samouciskową klamrą. Wykonana w wysokiej jakości gumy lub tworzywa sztucznego, który można dezynfekowć | op. | 80 |  | 8%
52 | Strzykawka 1x uż. 100 ml jałowa, niepirogenna z połączonym łącznikiem Luer | szt. | 1200 |  | 8%
53 | Jednorazowa dwuczęściowa, jałowa, nietoksyczna, wykonana z: polipropylen – polietylen, sterylizowana tlenkiem etylenu końcówka luer. Strzykawki trzon tłoka prosty na całej długości – zwężony na końcu w komorze strzykawki, nie zawierają lateksu i PCV, na korpusie strzykawki – nazwa handlowa oraz typ strzykawki, rozszerzona niezmywalna czarna i czytelna skala, skala oznaczona cyframi co 1 ml, cyfry umieszczone bocznie na skali, tłok w kolorze kontrastującym, strzykawki o pojemności 10 ml skalowane co 0,5 ml (możliwość wypełnienia do 12 ml) – podstawowa pojemność zaznaczona w kółku dla łatwiejszego odczytu, wysokość cyfr na skali 3,5 mm - op x 100 szt. Kod kolorów na opakowaniu dla łatwego rozpoznania rozmiaru strzykawek. Opakowanie jednostkowe posiada datę produkcji oraz datę ważności | op. | 120 |  | 8%
54 | Jednorazowa dwuczęściowa, jałowa, nietoksyczna, wykonana z: polipropylen – polietylen, sterylizowana tlenkiem etylenu końcówka luer. Strzykawki trzon tłoka prosty na całej długości – zwężony na końcu w komorze strzykawki, nie zawierają lateksu i PCV, na korpusie strzykawki – nazwa handlowa oraz typ strzykawki, rozszerzona niezmywalna czarna i czytelna skala, skala oznaczona cyframi co 1 ml, cyfry umieszczone bocznie na skali, tłok w kolorze kontrastującym, strzykawki o pojemności 20 ml skalowane co 1 ml (możliwość wypełnienia do 24 ml) – podstawowa pojemność zaznaczona w kółku dla łatwiejszego odczytu, wysokość cyfr na skali 4 mm - op x 100 szt. Kod kolorów na opakowaniu dla łatwego rozpoznania rozmiaru strzykawek. Opakowanie jednostkowe posiada datę produkcji oraz datę ważności. | op. | 120 |  | 8% | 0 | 0 | 0
55 | Jednorazowa dwuczęściowa , jałowa, nietoksyczna, wykonana z polipropylen – polietylen , sterylizowana tlenkiem etylenu końcówka luer. Strzykawki trzon tłoka prosty na całej długości – zwężony na końcu w komorze strzykawki, nie zawierają lateksu i PCV, na korpusie strzykawki – nazwa handlowa oraz typ strzykawki, rozszerzona niezmywalna czarna i czytelna skala, skala oznaczona cyframi co 1 ml, cyfry umieszczone bocznie na skali, tłok w kolorze kontrastującym, strzykawki o pojemności 2 ml skalowane co 0,1 ml (możliwość wypełnienia do 3 ml) – podstawowa pojemność zaznaczona w kółku dla łatwiejszego odczytu, wysokość cyfr na skali 3,5 mm - op x 100 szt. Kod kolorów na opakowaniu dla łatwego rozpoznania rozmiaru strzykawek. Opakowanie jednostkowe posiada datę produkcji oraz datę ważności. | op. | 400 |  | 8%
56 | Jednorazowa dwuczęściowa , jałowa, nietoksyczna, wykonana z polipropylen – polietylen , sterylizowana tlenkiem etylenu końcówka luer. Strzykawki trzon tłoka prosty na całej długości – zwężony na końcu w komorze strzykawki, nie zawierają lateksu i PCV, na korpusie strzykawki – nazwa handlowa oraz typ strzykawki, rozszerzona niezmywalna czarna i czytelna skala, skala oznaczona cyframi co 1 ml, cyfry umieszczone bocznie na skali, tłok w kolorze kontrastującym, strzykawki o pojemności 5 ml skalowane co 0,2 ml (możliwość wypełnienia do 6 ml) – podstawowa pojemność zaznaczona w kółku dla łatwiejszego odczytu, wysokość cyfr na skali 3,5 mm - op x 100 szt. Kod kolorów na opakowaniu dla łatwego rozpoznania rozmiaru strzykawek. Opakowanie jednostkowe posiada datę produkcji oraz datę ważności. | op. | 300 |  | 8%
57 | Strzykawka do żywienia enteralnego o pojemności 50/60 ml z tłokiem w charakterystycznym fioletowym kolorze z końcówką ENFit żeńska, nie kompatybilną ze złączem luer-lock, strzykawka sterylna, jednorazowego użycia, pakowana pojedynczo | op. | 100 |  | 8%
58 | Strzykawka 1x uż. 50 ml, jałowa, do pompy inf. Luer-Lock | op. | 150 |  | 8%
59 | Strzykawka tuberkulinowa 1ml+igła 0,45 mm x 13 mm, czytelna niezmywalna skala op. x100 szt. | op. | 1 |  | 8%
60 | Szyna Kramera do unieruchomiania kończyny górnej bez powleczenia - metalowa 60x5 cm | op. | 1 |  | 8%
61 | Szyna Kramera do unieruchomiania kończyny dolnej bez powleczenia - metalowa 100x10 cm | op. | 1 |  | 8%
62 | Szpatułka laryngologiczna, jednorazowa z drewna brzozowego op. x100 szt. | op. | 150 |  | 8%
63 | Termometr lekarski, (szklany, bezrtęciowy), wyposażony w specjalną plastikową obudowę z uchwytem ułatwiającym strzepywanie - SHAKE SYSTEM | op. | 20 |  | 8%
64 | Ustnik jednorazowego użytku do alkomatu Drager 7410 Typ,,D" z blokadą wdechu | op. | 500 |  | 8%
65 | Ustnik jednorazowego użytku typ „A” do alkomatu A2.0 AWAT | op. | 2000 |  | 8%
66 | Worek do dobowej zbiórki moczu w systemie zamkniętym jednotygodniowy, sterylny wykonany z medycznego PCV z zastawką antyrefleksyjną (bezzwrotna) Samouszczelniający się, bezigłowy port do pobierania próbek, zawór spustowy szybkiego opróżniania typu poprzecznego (T) z możliwością podwieszania, dren łączący zakończony uniwersalnym łącznikiem schodkowym. Czytelna, łatwa do odczytu skala. Biała, tylna ściana ułatwiająca kontrolę wizualną zawartości poj. worka 2500 ml, bez lateksu, jedn. użytku, sterylny | op. | 100 |  | 8%
67 | Worek do zbiórki moczu mocowany do nogi z tylną ścianką antyodparzeniową, wykonany z PCV, bez lateksu, trzykomorowy, zapewniający swobodne i wygodne gromadzenie oraz dopasowanie anatomiczne, worek ma posiadać zastawkę, tylna ścianka pokryta miękkim, nietkanym materiałem, mocowany do nogi dwoma elastycznymi paskami wzmocniony, szczelny zawór typu twist | op. | 100 |  | 8%
68 | Worek do dobowej zbiórki moczu jednorazowego użytku, sterylny 2000ml z zastawką i odpływem; Typu poziom/poprzeczny dł. drenu 150 cm | op. | 700 |  | 8%
69 | Wieszak do pojemnika na mocz - podwójny | op. | 200 |  | 8%
70 | Worek kolostomijny w systemie otwartym (odpuszczalny) z docinanym otworem 35-60 mm | op. | 50 |  | 8%
71 | Worek kolostomijny zamknięty (z docinanym otworem), w zakresie 35-60 mm | op. | 50 |  | 8%
72 | Worek(torba) na wymiociny | op. | 200 |  | 8%
73 | Worek zestaw do lewatywy o pojemności 1,75 l wykonany z PCV wyskalowany w ml. cewnik z zaokrągloną końcówką, z drenem z zaciskiem przesuwnym zakończony automatycznym otworem i jednym otworem bocznym | op. | 25 |  | 8%
74 | Zgłębnik żołądkowy z zatyczką, wykonany z elastycznego PVC „zmrożona” powierzchnia zewnętrzna, znakowany, barwny kod zatyczek, dwa otwory boczne, miękki, odporny na załamanie, gładko zakończony koniec, jałowy, jednorazowego użytku, nr. 16-20 | op. | 150 |  | 8%
75 | Żel do USG 250 ml flakon | op. | 30 |  | 8%
76 | Żel do defibrylacji 250 ml flakon | op. | 10 |  | 8%
77 | Żel do EKG 250 ml flakon | op. | 30 |  | 8%
SUMA
Formularz niniejszy powinien być podpisany podpisem elektronicznym zgodnie z zapisami SWZ.