## Arkusz1
Lokalizacja | Nazwa urządzenia | Numer seryjny urządzenia | Wydajność znamionowa | Moc elektryczna | Filtr
|  |  | przy sprężu | silniki/nagrzewnica
|  |  | 0Pa | kW
m3/h
Biurowiec | Centrala Wentylacyjna | 3L00485 | 2000 | 0,55/0 | G4 450x317x50 1szt.
VTS Clima
Biurowiec | Centrala Wentylacyjna | HWL00027 | 2000 | 0,68/0 | G4 592x287x200/4k 1szt.
VTS Clima
Biurowiec | Centrala Wentylacyjna | HGA-008352 | 5000 | 2,6/0 | G4 592x592x48 4szt.
Lennox
Hala nr 1 | Centrala Wentylacyjna | 07-129-800 | 800 | 0,640/3 | F7 360x320x300/3k 1szt.
| Mistral 800 |  |  |  | G4 570x460 2szt.
Hala nr 1 | Centrala Wentylacyjna | 139-09-16-C | 300 | 0,22/1 | G4 270x415 2szt.
Mistral 300
Hala nr 1 | Centrala Wentylacyjna | 116-09-16-C | 650 | 0,4/0 | G4 450x450 2szt.
Mistral 650
Hala nr 1 | Centrala Wentylacyjna | 892 305 060 282 | 7500 | 8/0 | G4 592x592x48 2szt.
| Lennox |  |  |  | G4 592x287x48 2szt.
Hala nr 1 | Centrala Wentylacyjna | 710-CAK00041 | 5000 | 3,7/0 | G4 592x592x48 2szt.
| Lennox |  |  |  | G4 592x287x48 2szt.
Hala nr 1 | Centrala Wentylacyjna | 75-03-14-C | 650 | 0,4/2 | G4 470x450 2szt.
Mistrala 650
Hala nr 1 | Centrala Wentylacyjna | 125-01-17-C | 800 | 0,460/3 | G4 570x460 2szt.
Mistral 800
Hala nr 1 | Centrala Wentylacyjna | 117-04-17-C | 800 | 0,46/3 | G4 570x460 2szt.
Mistral 800
Hala nr 1 i 2 | Swegon Compact Air CACA-2-11 | Brak | 900 | 0,71/1 | G4 657x381x330/5k 2szt.
Hala Nr 2 | Centrala Nr 1 | FLEX4510002 | 50000 | 30/0 | G4 595x595x98 8szt.
| Lennox FLEX 451 |  |  |  | G4 595x290x98 2szt.
Hala Nr 2 | Centrala Nr 2 | L64416000011 | 50000 | 22/0 | G4 625x500x98 8szt.
| Lennox L64 - 410 |  |  |  | G4 625x400x98 4szt.
Hala Nr 2 | Odpylacz Stanowiskowy Nr 1 | Brak | 50000 | 44/0 | -
Hala Nr 2 | Odpylacz Stanowiskowy Nr 2 | Brak | 50000 | 60/0 | -
Hala Nr 2 | Centrala Wentylacyjna | 08-213-300 | 300 | 0,230/1 | G4 270x415 2szt.
Mistral 300
Hala Nr 2 | Centrala Wentylacyjna | GU341681 | 1200 | 0,274/5 | F9 590x330x200/4k 1szt.
VEKA 1200 INT
Hala Nr 2 | Centrala Wentylacyjna | 12-0516 | 1600 | 0,7/4 | G4 710x570 1szt.
| Mistral 1 600 |  |  |  | F7 592x592x600/4k 1szt.
HALA G | Centrala Wentylacyjna | 63-02-15-C | 650 | 0,4/2 | G4 470x450 2szt.
Mistral 650
HALA G | Centrala Wentylacyjna | 62-02-15-C | 3000 | 1,7/6 | G4 840x840 2szt.
Mistral 3000
HALA G | Centrala Wentylacyjna | GU408158 | 350 | 0,74/5 | G4 469x180x24 1szt.
VEGA 350
HALA G | Odpylacz Stanowiskowy Nr 1 | Brak | 1500 | 4/0 | PTFE 325/600-8 (WM-757-PT) 12szt.
HALA G | Odpylacz | Brak | 12000 | 15/0 | PTFE 325/600-8 (WM-757-PT) 4szt.
Stanowiskowy Nr 2
HALA Nr 5 | Centrala Wentylacyjna | GU318517 | 3000 | 2,5/39 | G4 710x390x300/5k 1szt.
VEKA 3000
REC | Centrala Wentylacyjna | 10-1118 | 1600 | 0,7/4 | G4 710x570 2szt.
M. Rybarz | Mistral 1 600
REC | Centrala Wentylacyjna | 09-0365 | 1100 | 0,81/3 | G4 570x620 2szt.
M. Rybarz | Mistral 1 100
REC | Centrala Wentylacyjna | GU2159937/2008 | 400 | 0,46/1,2 | G4 325x160x200/3k 1szt.
M. Rybarz | VEKA 400
REC | Centrala Wentylacyjna | 151-10-15-C | 300 | 0,23/1 | G4 270x415 2szt.
M. Rybarz | Mistral 300
REC | Centrala Wentylacyjna | GU341681 | 300 | 0,154/5,15 | G4 592x592x48 1szt.
M. Rybarz | VEKA 300 INT |  |  |  | F9 592x592x600 1szt.
REC | Odpylacz Stanowiskowy | Brak | 6800 | 4/0 | PTFE 325/600-8 (WM-757-PT) 6szt.
M. Rybarz |  |  |  |  | G4 592x592x360 4szt.
Hamownia | Centrala Wentylacyjna | 12-0963 | 400 | 0,29/1,2 | G4 270x380 2szt.
R. Skutela | Mistral 400 DUO
Hamownia | Centrala Wentylacyjna | 892308130119 | 24000 | 26/129,5 | F6 592x592x560/6k 12szt.
R. Skutela | Lennox 23LX0813 |  |  |  | F7 592x592x500/6k 12szt.
F6 290x592x560/3k 3szt.
Hamownia | Centrala Wentylacyjna | 892310130089 | 36000 | 37/121,5 | F7 290x592x500/3k 3szt.
R. Skutela | Lennox 23LX1013
FlowLab | Centrala Wentylacyjna | 215937 | 400 | 0,16/1,2 | G4 325x160x200/3k 1szt.
G. Zienkiewicz | VEKA 400
FlowLab | Centrala Wentylacyjna | 241882 | 400 | 0,19/2 | G4 325x160x200/3k 1szt.
G. Zienkiewicz | VEKA 400
REC | Centrala Wentylacyjna | C11732/05 | 10000 | 4/0 | G4 905x592x98 2szt.
T. Kauch | VBW BS4-(50)-L |  |  |  | G4 905x287x98 2szt.
REC | Centrala Wentylacyjna VBW BS4-(50)-P | C11730/05 | 10000 | 4/0
T. Kauch
REC | Centrala Wentylacyjna LENNOX FLEX 158 | FLEX1580023 | 20000 | 11/0 | G4 592x592x48 8szt.
T. Kauch |  |  |  |  | G4 592x287x48 4szt.
REC | Centrala Wentylacyjna LENNOX FLEX 158 | FLEX1580022 | 20000 | 11/0
T. Kauch
REC | Centrala Wentylacyjna VBW BS4-(50)-L | C11734/05 | 10000 | 4/0 | G4 905x592x98 4szt.
T. Kauch |  |  |  |  | G4 905x287x98 4szt.
REC | Centrala Wentylacyjna VBW BS4-(50)-P | C11735/05 | 10000 | 4/0
T. Kauch
REC | Centrala Wentylacyjna VBW BS4-(50)-L | C11731/05 | 10000 | 4/0
T. Kauch
REC | Centrala Wentylacyjna VBW BS4-(50)-P | C11729/05 | 10000 | 4/0
T. Kauch
REC | Centrala Wentylacyjna VBW BS4-(50)-L | C11723/05 | 10000 | 4/0 | G4 905x592x98 2szt.
T. Kauch |  |  |  |  | G4 905x287x98 2szt.
REC | Centrala Wentylacyjna VBW BS4-(50)-P | C11724/05 | 10000 | 4/0
T. Kauch
REC | Centrala Wentylacyjna VBW BS4-(50)-L | C11733/05 | 10000 | 4/0 | G4 905x592x98 2szt.
T. Kauch |  |  |  |  | G4 905x287x98 2szt.
REC | Centrala Wentylacyjna VBW BS4-(50)-P | C11728/05 | 10000 | 4/0
T. Kauch
REC | Centrala Wentylacyjna LENNOX 23LX0810 | 892308100123 | 20000 | 7,5/0 | G4 592x592x48 8szt.
T. Kauch |  |  |  |  | G4 592x287x48 4szt.
REC | Centrala Wentylacyjna LENNOX 23LX0810 | 892308100124 | 20000 | 7,5/0
T. Kauch
REC | Centrala Wentylacyjna LENNOX FLEX 158 | FLEX1580020 | 20000 | 5,5/0 | G4 592x592x48 8szt.
T. Kauch |  |  |  |  | G4 592x287x48 4szt.
REC | Centrala Wentylacyjna LENNOX FLEX 158 | FLEX1580019 | 20000 | 5,5/0
T. Kauch
REC | Centrala Wentylacyjna LENNOX FLEX 158 | FLEX1580021 | 20000 | 5,5/0 | G4 592x592x48 8szt.
T. Kauch |  |  |  |  | G4 592x287x48 4szt.
REC | Centrala Wentylacyjna LENNOX FLEX 158 | FLEX1580018 | 20000 | 5,5/0
T. Kauch
REC | Centrala Wentylacyjna LENNOX FLEX 158 | FLEX1580025 | 20000 | 5,5/0 | G4 592x592x48 8szt.
T. Kauch |  |  |  |  | G4 592x287x48 4szt.
REC | Centrala Wentylacyjna LENNOX FLEX 158 | FLEX1580024 | 20000 | 5,5/0
T. Kauch
REC | Centrala Wentylacyjna | C11725/05 | 500 | 0,18/9 | G4 630x330x98 1szt.
T. Kauch | VBW
Hala nr 1 | Odpylacz Cyklonowy | Brak | 2000 | 1,1/0 | G4 592x592x360/4k 1szt.
Hala nr 1 | Odpylacz Cyklonowy | Brak | 1000 | 0,55/0 | G4 592x592x360/4k 1szt.
Hala nr 1 | Odpylacz Cyklonowy | Brak | 2000 | 1,1/0 | G4 592x592x360/4k 1szt.
Wyciąg oparów Lakiernia | Wyciąg oparów | Brak | 2400 | 0,55/0 | G4 592x592x360/4k 2szt.
Lakiernia | Centrala Wentylacyjna VEKA 4 000 | GU520472-2017.11 | 4000 |  | G4 822x485x340 1szt.
3,7/0
Hala nr 5 Nawa nr 6 | Odpylacz Nabojowy | Brak |  |  | C325/600-8 (WM327) 12szt.
Nr 1
Hala nr 5 Nawa nr 1 | Odpylacz Nabojowy Nr 1 | Brak | 10000 | 18,5/0 | WM-824-PTFE-NANO-TWIST (WM-824-01) 10szt.
| Centrala Wentylacyjna Mistral 300 | 2/01/18/C | 300 | 0,3/1 | G4 270x415 2szt.
Hala nr 5 | Odpylacz OSKAR FPM16 | 1804280001 1804280002 1804313001 | 23000 | 30/0 | -
Nawa nr 4
Hala nr 5 | Odpylacz OSKAR FPM16 | 1813117001 1813117002 | 23000 | 30/0 | -
Nawa nr 3
Hala nr 5 | Odpylacz OSKAR FPM16 | 1813284001 1813284002 | 23000 | 30/0 | -
Nawa nr 2
REC | Centrala Wentylacyjna | STA-043017 | 27500 | 15/0
Lennox LXD V195
REC | Centrala Wentylacyjna Lennox LXD V195 | STA-043018 | 27500 | 15/0
REC | Centrala Wentylacyjna Lennox LXD V195 | STA-043019 | 27500 | 15/0
REC | Centrala Wentylacyjna Lennox LXD V195 | STA-043020 | 27500 | 15/0
REC | Centrala Mistral 400EC | 142/10/18 | 400 | 0,3/1,2 | G4 370x415 2szt.
Hala nr 2 | Odpylacz OSKAR FPM16 | 1903849001 1902381002 | 23000 | 30/0 | G4 592x287x48 1szt.
Hala nr 2 | Centrala Veka 400INT | GU202363 | 400 | 0,12/5 | G4 385x260x160/5k 1szt.
Hala nr 2 | Odpylacz OSKAR FPM16 | 1908756001 | 23000 | 45/0 | G4 592x287x48 1szt.
1908756001
Hala nr 1 | Odpylacz OSKAR FPM16 | 1906246001 | 23000 | 45/0 | -
1906246002
Hala nr 1 | Odpylacz OSKAR FPM16 | 1906246003 | 23000 | 45/0 | -
1906246004
REC | Centrala Wentylacyjna SALDA VEKA 1200 | GU970206 | 1000 | 0,17/12 | G4 592x592x48 1szt.
F9 592x592x600 1szt.
REC | Centrala Wentylacyjna SALDA VEGA 350 |  |  |  | G4 469x180x24 1szt.
| OSKAR Stan 2002 |  |  |  | -
| OSKAR Stan 1000 |  |  |  | -
| OSKAR Stan 1000 |  |  |  | -
| OSKAR Stan 2002 |  |  |  | -
| OSKAR Stan 2002 |  |  |  | -
| OSKAR Stan 1000 |  |  |  | -
| OSKAR Stan 1000 |  |  |  | -
| Odpylacz Mobliny KEMPER |  |  |  | -
| OSKAR Stan 1000 |  |  |  | -
| OSKAR Stan 1000 |  |  |  | -
| Odpylacz stanowiskowy TR C102 |  |  |  | G4 592x592x360 2szt.
| Filtr kompensacyjny |  |  |  | G4 592x592x360/4k 1szt.
| Filtr kompensacyjny |  |  |  | G4 400x200 1szt.
| Filtr kompensacyjny |  |  |  | G4 400x200 1szt.
| Filtr kompensacyjny |  |  |  | G4 400x200 1szt.
| Filtr kompensacyjny |  |  |  | G4 400x200 1szt.
| Filtr kompensacyjny |  |  |  | G4 600x300 1szt.
| Filtr kompensacyjny |  |  |  | G4 592x287x48 1szt.
| Filtr kompensacyjny |  |  |  | G4 592x592x360/4k 1szt.
| Filtr kompensacyjny |  |  |  | F5 500x500x50 1szt.
| Piaskarka ROSLER ST 1400PS |  |  |  | Filtr patronowy, poliester ϕ245mm. H=1000mm (WM 3066P) 2szt.
| Piaskarka ROSLER ST 1000PS |  |  |  | Filtr patronowy, poliester ϕ245mm. H=1000mm (WM 3066P) 1szt.
| Piaskarka AUER ST 1000PS |  |  |  | Filtr patronowy, poliester ϕ245mm. H=610mm (WM 3067P) 1szt.
| Piaskarka POLTECH SH142 |  |  |  | Filtr patronowy, celuloza ϕ324/213mm. H=660mm (WM 783 FR) 2szt.