Komorniki, dnia 04.08.2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

DOSTAWA ARMATURY WODOCIĄGOWEJ

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę do Wiry ul. Szreniawska:

- Rura PE 100 SDR 11 DN225 RC    - 240,0 mb w odcinkach 12mb

- Tuleja kołnierzowa DN200, SDR11 z kołnierzem stalowym – 4szt

- Kolano elektrooporowe 225mm, 90st, PE100, SDR11 – 2szt

- Łuk segmentowy225mm, 15st, PE HD 100 SDR 11 – 5szt

- Trójnik redukcyjny225/90 PE100 SDR11  - 1 szt

- Rura PE 100 SDR 11 DN 90 – 12mb

- Zasuwa kołnierzowa z żeliwa Sfero DN80 – 1 szt

- Króciec FF z żeliwa sfero DN80 L=800mm1 szt

- Klano dwukołnierzowe stopowe z żeliwa sfero DN80 – 1 szt

- Kolano DN225, 45st PE100 SDR11 – 6szt

- Zasuwa kołnierzowa z żeliwa sfero DN 100 – 1szt

- Trójnik redukcyjny 225/110, PE100, SDR11 – 2 szt

- Rura PE100 SDR11 DN110 – 12mb

- Kolano elektrooporowe 110mm, 90st PE100 SDR11 – 1szt

- Tuleja kołnierzowa DN100 SDR11 wraz z kołnierzem stalowym – 1 szt

- Zasuwa kołnierzowa DN100 z żeliwa sfero – 1 szt

- Kołnierz ślepy z  żeliwa sfero DN 200 – 1 szt

W ofercie podać ceny jednostkowe na poszczególny asortyment.

Zamawiający dopuszcza zamówienie częściowe materiałów.

Cena musi być wyrażona w złotych polskich i obejmować wszystkie koszty niezbędne 
do wykonania zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do pozostawienia postępowania bez rozstrzygnięcia.