## ZAŁĄCZNIK NR 2
ZP/24/2024 ZAŁĄCZNIK NR 2 - AKTUALIZACJA_FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
ZP/24/2024 FORMULARZ ASORTYMENTOWO -CENOWY PAKIET Nr 1 Preparaty do dezynfekcji w strefie najwyższej czystości
Lp. | Opis produktu | Wielkość | Jednostki miary | Zapotrzebowanie na 18 m-ce | Cena jedn. netto zł | Wartość netto zł | Vat [%] | Wartość brutto zł | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy / Klasa wyrobu medycznego -jeżeli dotyczy | Numer i nazwa dokumentu dopuszczającego do obrotu i do używania /jeżeli dotyczy/
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10
1 | Sterylny, wolny od przetrwalników alkohol izopropylowy (70/30 v/v), rozcieńczony w wodzie do iniekcji (wg Ph.Eur). Roztwór IPA filtrowany na filtrach 0,2 mikrona, napełniany w cleanroomie klasy A z laminarnym przepływem powietrza, pakowane w potrójne opakowania foliowe w cleanroomie klasy CSterylizacja radiacyjnie dawką nie mniejszą niż 25 kGy. Opakowania ze spryskiwaczem wyposażone są w system SDS. (SteriShield Delivery System) oraz w regulowany spryskiwacz. | op=500 ml | op | 25 |  | 0 | 8% | 0
WARTOŚĆ | [5 empty] | 0 |  | 0
DEKLAROWANE TERMINY:
| Deklarowany termin dostawy zamówień (od 1 do max. 5 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania): | [5 empty] | dni
Uwaga: Cena oraz termin dostawy zamówień stanowią kryterium oceny ofert.
Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych w ramach Pakietu. Wartości i liczby w kolumnach należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty. Obowiązkiem wykonawcy jest weryfikacja poprawności formuł. Wykonawca wprowadza dane do kol.f) Cenę jednostkową netto i zaakceptuje bądź zmieni stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny/podpis zaufany/podpis osobisty elektroniczny upoważnionego
ZP/24/2024 AKTUALIZACJA_FORMULARZ ASORTYMENTOWO -CENOWY PAKIET Nr 2 Preparat w pianie do nawilżania narzędzi
Lp. | Opis produktu | Wielkość | Jednostki miary | Zapotrzebowanie na 18 m-ce | Cena jedn. netto zł | Wartość netto zł | Vat [%] | Wartość brutto zł | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy / Klasa wyrobu medycznego -jeżeli dotyczy | Numer i nazwa dokumentu dopuszczającego do obrotu i do używania /jeżeli dotyczy/
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10
1 | Trójenzymatyczny preparat w pianie do zwilżania i wstępnej dezynfekcji zanieczyszczonych narzędzi chirurgicznych i innych wyrobów medycznych. Zawierający w składzie QAV, niejonowe związki powierzchniowo-czynne , kompleks enzymów: proteaza, lipaza, amylaza/. Gotowy do użycia.Spektrum działania : B, F, V/HIV,HBV,HCV, Vaccinia, Herpes simplex/ , Tbc – w czasie do 15 min.Opakowanie = 750 ml z końcówką spieniającą. Wyrób medyczny kl. II b | op=750 ml | op | 120 |  | 0 | 8% | 0
| WARTOŚĆ |  |  |  |  | 0 |  | 0
DOPUSZCZENIA:
1. Trójenzymatyczny preparat w pianie do zwilżania i wstępnej dezynfekcji zanieczyszczonych narzędzi chirurgicznych i innych wyrobów medycznych. Zawierający w składzie czwartorzędowy węglan amonu, niejonowe środki powierzchniowo-czynne, kompleks enzymów /proteaza, lipaza, amylaza/ związki kompleksujące. Spektrum działania: B, F/C.albicans/, wirusy osłonkowe zgodnie z EN 14476 / EN 17111 –warunki brudne do 15 min. z możliwością rozszerzenia o działanie prątkobójcze. Opakowanie 750 ml z końcówką spieniającą. Wyrób medyczny kl. II b.
2. Gotowa do użycia pianka do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, bezpośrednio po użyciu oraz podczas transportu przed dalszym reprocesowaniem? Dzięki efektywnemu połączeniu trzech enzymów (protaza, lipaza, amylaza) oraz związków powierzchniowo czynnych wysoce aktywna i stabilna piana zapobiega utrwalaniu zanieczyszczeń organicznych na narzędziach do 72h. Posiada doskonałą kompatybilność materiałową. Zawiera inhibitory korozji. Skuteczna wobec: B, F (C.albicans), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, MVA) w 5min., Tbc (M.terrae, M.avium) w 60min. Wyrób medyczny kl. IIb. Opakowanie 750ml z końcówką spieniającą.
DEKLAROWANE TERMINY:
| Deklarowany termin dostawy zamówień (od 1 do max. 5 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania): | [5 empty] | dni
Uwaga: Cena oraz termin dostawy zamówień stanowią kryterium oceny ofert.
Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych w ramach Pakietu. Wartości i liczby w kolumnach należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty. Obowiązkiem wykonawcy jest weryfikacja poprawności formuł. Wykonawca wprowadza dane do kol.f) Cenę jednostkową netto i zaakceptuje bądź zmieni stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny/podpis zaufany/podpis osobisty elektroniczny upoważnionego
ZP/24/2024 FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY PAKIET Nr 3 Preparaty do szybkiej dezynfekcji powierzchni
Lp. | Opis produktu | Wielkość | Jednostki miary | Zapotrzebowanie na 18 m-ce | Cena jedn. netto zł | Wartość netto zł | Vat [%] | Wartość brutto zł | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy / Klasa wyrobu medycznego -jeżeli dotyczy | Numer i nazwa dokumentu dopuszczającego do obrotu i do używania /jeżeli dotyczy/
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10
1 | Gotowy do użycia alkoholowy preparat ,przeznaczony do dezynfekcji powierzchni oraz wyrobów medycznych. Zawierający w składzie min. 2 alkohole alifatyczne / w tym etanol/ w ilości max. 60 g/100 g płynu. Bez dodatkowych substancji aktywnych / aldehydy, związki amoniowe itp./ Bezbarwny. Wykazujący dobrą kompatybilność materiałową . Spektrum działania : B-EN 13727,MRSA, F/C.albicans-EN 13624/ Tbc / M.terrae, M. avium/-EN 14348, V/ Rota, Vaccinia, BVDV, Noro/ w czasie do 1 min, z możliwością poszerzenia o wirus Adeno i Polio. Wyrób medyczny klasy IIa. | op=1000 ml | op | 500 |  | 0 | 8% | 0
2 | pompka spryskujaca kompatybilna z produktem z poz 1 | szt | szt | 150 |  | 0 | 23% | 0
| WARTOŚĆ |  |  |  |  | 0 |  | 0
DEKLAROWANE TERMINY:
| Deklarowany termin dostawy zamówień (od 1 do max. 5 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania): | [5 empty] | dni
Uwaga: Cena oraz termin dostawy zamówień stanowią kryterium oceny ofert.
Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych w ramach Pakietu. Wartości i liczby w kolumnach należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty. Obowiązkiem wykonawcy jest weryfikacja poprawności formuł. Wykonawca wprowadza dane do kol.f) Cenę jednostkową netto i zaakceptuje bądź zmieni stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny/podpis zaufany/podpis osobisty elektroniczny upoważnionego
ZP/24/2024 FORMULARZ ASORTYMENTOWO -CENOWY PAKIET Nr 4 Preparat do płuczek dezynfektorów na wyposażeniu Szpitala -CLINOX3A Total
Lp. | Opis produktu | Wielkość | Jednostki miary | Zapotrzebowanie na 18 m-ce | Cena jedn. netto zł | Wartość netto zł | Vat [%] | Wartość brutto zł | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy / Klasa wyrobu medycznego -jeżeli dotyczy | Numer i nazwa dokumentu dopuszczającego do obrotu i do używania /jeżeli dotyczy/
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10
1 | Detergent ”3w1” przeznaczony do Płuczko-dezynfektora Clinox 3A. Poprawia jakość mycia i zmiękcza wodę. Automatycznie pobierany podczas cyklu. Posiadający rekomendację producenta urządzenia - płuczko-dezynfektora Clinox 3A. | op=5000 ml | op | 30 |  | 0 | 23% | 0
2 | Środek dedykowany do płuczko-dezynfektora CLINOX 3A Total, w kanistrze o pojemności 1,5l. Dawkowany automatycznie podczas cykl skutecznie przyczynia się do skutecznego mycia i ochrony przez kamieniem. Jego cechy, związane z płuczką CLINOX 3A Total, gwarantują aktywność sporobójczą, oprócz działań bakteriobójczego i grzybobójczego. Zużycie 25 ml w cyklu sporobójczym. Posiadający rekomendację producenta urządzenia - płuczko-dezynfektora Clinox 3A. | op=1500 ml | op | 45 |  | 0 | 23% | 0
| WARTOŚĆ |  |  |  |  | 0 |  | 0
DEKLAROWANE TERMINY:
| Deklarowany termin dostawy zamówień (od 1 do max. 5 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania): | [5 empty] | dni
Uwaga: Cena oraz termin dostawy zamówień stanowią kryterium oceny ofert.
Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych w ramach Pakietu. Wartości i liczby w kolumnach należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty. Obowiązkiem wykonawcy jest weryfikacja poprawności formuł. Wykonawca wprowadza dane do kol.f) Cenę jednostkową netto i zaakceptuje bądź zmieni stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny/podpis zaufany/podpis osobisty elektroniczny upoważnionego
ZP/24/2024 AKTUALIZACJA_FORMULARZ ASORTYMENTOWO -CENOWY PAKIET Nr 5 Środek do mycia narzędzi i endoskopów na wyposażeniu Szpitala
Lp. | Opis produktu | Wielkość | Jednostki miary | Zapotrzebowanie na 18 m-ce | Cena jedn. netto zł | Wartość netto zł | Vat [%] | Wartość brutto zł | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy / Klasa wyrobu medycznego -jeżeli dotyczy | Numer i nazwa dokumentu dopuszczającego do obrotu i do używania /jeżeli dotyczy/
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10
1 | Chusteczki do szybkiej dezynfekcji i mycia małych powierzchni i wyrobów medycznych włącznie z głowicami USG i optykami endoskopowymi na bazie czwartorzędowych związków amonowych. Spektrum działania B( łącznie z MRSA), F w czasie do 1 min., V (HBV, HIV, HCV, Rota, Vaccinia) w czasie 30 sek., Papova/ Polyoma - 2 min. Roztwór, którym są nasączone nie może posiadać w swoim składzie alkoholi, chloru, aldehydów, fenoli. Posiadające opinię dermatologiczną oraz pozytywną opinię 10 producentów urządzeń ultrasonograficznych. Opakowanie 100 szt. chusteczek o wymiarach 14 cm x 20 cm o gramaturze 18g/m2 wykonane z polipropylenu. Przebadane według normy EN 16615 | op=100 szt. | op | 80 |  | 0 | 8% | 0
2 | Koncentrat do manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi, sprzętu anestezjologicznego oraz sztywnych i giętkich endoskopów na bazie czwartorzędowych związków amoniowych i pochodnych guanidyny. Zawierający w swoim składzie etoksylowany alkohol oraz inhibitory korozji, bez zawartości fenoli i aldehydów. O spektrum działania B, F, Tbc, V(HBV, HIV, BVDV, HCV, Vaccinia) w czasie 15 min, spory w czasie do 2 godz w stężeniu nie przekraczającym 3%. Działający również na wirus Adeno i papowa w dłuższym czasie oraz polio w temp. 50oC. Aktywność preparatu do 14 dni. Nie wymagający stosowania aktywatora. Możliwość zastosowania środka w myjni ultradźwiękowej. | op=1000 ml | op | 5 |  | 0 | 8% | 0
3 | paski wskażnikowe do walidacji procesu dezynfekcji preparatu poz 2 DOPUSZCZENIA: paski testowe w op. a’25 sztuk z przeliczeniem ilości op. | op=100 szt | op | 2 |  | 0 | 23% | 0
| WARTOŚĆ |  |  |  |  | 0 |  | 0
DEKLAROWANE TERMINY:
| Deklarowany termin dostawy zamówień (od 1 do max. 5 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania): | [5 empty] | dni
Uwaga: Cena oraz termin dostawy zamówień stanowią kryterium oceny ofert.
Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych w ramach Pakietu. Wartości i liczby w kolumnach należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty. Obowiązkiem wykonawcy jest weryfikacja poprawności formuł. Wykonawca wprowadza dane do kol.f) Cenę jednostkową netto i zaakceptuje bądź zmieni stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny/podpis zaufany/podpis osobisty elektroniczny upoważnionego
ZP/24/2024 AKTUALIZACJA_FORMULARZ ASORTYMENTOWO -CENOWY PAKIET Nr 6 Preparaty do dezynfekcji endoskopów
Lp. | Opis produktu | Wielkość | Jednostki miary | Zapotrzebowanie na 18 m-ce | Cena jedn. netto zł | Wartość netto zł | Vat [%] | Wartość brutto zł | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy / Klasa wyrobu medycznego -jeżeli dotyczy | Numer i nazwa dokumentu dopuszczającego do obrotu i do używania /jeżeli dotyczy/
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10
1 | Środek do dezynfekcji wysokiego stopnia endoskopów oraz innych termolabilnych wyrobów medycznych. Na bazie generowanego kwasu nadoctowego z dodatkiem nadtlenku wodoru.Preparat w postaci płynu z aktywatorem, gotowy do wielokrotnego użycia przez okres 14 dni od daty aktywacji, walidowany za pomocą pasków testowych.Spektrum działania :B, prątki, F, V/ Adeno, Polio/S/ B.subtilis, B. Cereus, Cl.difficile, Cl.sporogenes/ w czasie do 5 min . Wyrób medyczny kl. II b DOPUSZCZENIA: preparat sporobójczy do dezynfekcji narzędzi termolabilnych i sprzętu endoskopowego. Na bazie kwasu nadoctowego z dodatkiem nadtlenku wodoru. W postaci płynu z aktywatorem. Maksymalny czas trwałości przygotowanego roztworu: 14 dni ,aktywność roztworu sprawdzana za pomocą pasków testowych. Spektrum działania: B,F, bójcze wobec prątków gruźlicy, wirusobójczy zgodnie z EN 14476/EN 17111 / Noro,Adeno,Polio/ oraz sporobójczy: Cl.difficile i Bacillus subtilis wg. EN 17126 – w czasie do 5 min. Opakowanie 5000 ml. Wyrób medyczny kl. II b. | op=5000 ml | op. | 50 |  | 0 | 8% | 0
2 | Walidowane paski testowe do kontroli zawartości substancji czynnej w preparacie z poz. 1. DOPUSZCZENIA: 1. Paski testowe, kompatybilne z preparatem z poz.1 w opakowaniach 50 szt. po odpowiednim przeliczeniu ilości. 2. paski testowe konfekcjonowanych w opakowaniach a 50szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. | op=100 szt | op. | 15 |  | 0 | 23% | 0
| WARTOŚĆ |  |  |  |  | 0 |  | 0
DEKLAROWANE TERMINY:
| Deklarowany termin dostawy zamówień (od 1 do max. 5 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania): | [5 empty] | dni
Uwaga: Cena oraz termin dostawy zamówień stanowią kryterium oceny ofert.
Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych w ramach Pakietu. Wartości i liczby w kolumnach należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty. Obowiązkiem wykonawcy jest weryfikacja poprawności formuł. Wykonawca wprowadza dane do kol.f) Cenę jednostkową netto i zaakceptuje bądź zmieni stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny/podpis zaufany/podpis osobisty elektroniczny upoważnionego
ZP/24/2024 FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY PAKIET Nr 7 Preparat do manulanego mycia i dezynfekcji i narzędzi
Lp. | Opis produktu | Wielkość | Jednostki miary | Zapotrzebowanie na 18 m-cy | Cena jedn. netto zł | Wartość netto zł | Vat [%] | Wartość brutto zł | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy / Klasa wyrobu medycznego -jeżeli dotyczy | Numer i nazwa dokumentu dopuszczającego do obrotu i do używania /jeżeli dotyczy/
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10
1 | Preparat w granulacie do manulanego mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych, termostabilnych i termolabilnych narzędzi medycznych łącznie z giętkimi endoskopami( silne zabrudzenia, zanieczyszczenia organiczne, nie wiążący białek). Bez aldehydów, fenoli, chloru, alkoholu. Preparat tlenowy bez aktywatora. Na bazie nadwęglanu sodu. Pełne spectrum : B, V (Polio, Adeno),działanie drożkobójcze, TBc ( M. avium, M. terra lub M. tuberkulosis.) max w 2% stężeniu, w czasie 15 min., Działanie sporobójcze , w tym C . difficiile ( zgodnie z EN 17126 warunki brudne) do 15 min. Wykazujący dobrą tolerancje materiałową (silikon, poliwenglan, polisulfan, , szkło akrylowe) potwierdzoną pisemnie. Możliwość sprawdzenia aktywności roztworu paskami testowymi tego samego producenta. Paski testowe ( 500 sztuk - w wliczone w cenę preparatu). Pojemnośc 6 kg, (pojemniki zaopatrzone w miarki dozujace). Wyrób medyczny kl.II b. | op=6 kg | op | 150 |  | 0 | 8% | 0
2 | Preparat w granulacie do manulanego mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych, termostabilnych i termolabilnych narzędzi medycznych łącznie z giętkimi edndoskopami (silne zabrudzenia, zanieczyszczenia organiczne, nie wiążący białek). Bez aldehydów, fenoli, chloru, alkoholu. Preparat tlenowy bez aktywatora. Na bazie nadwęglanu sodu. Pełne spectrum : B, V (Polio, Adeno),działanie drożkobójcze, TBc ( M. avium, M. terra lub M. tuberkulosis.) max w 2% stężeniu, w czasie 15 min., Działanie sporobójcze , w tym C . difficiile ( zgodnie z EN 17126 warunki brudne) do 15 min. Wykazujący dobrą tolerancje materiałową (silikon, poliwenglan, polisulfan, , szkło akrylowe) potwierdzoną pisemnie. Możliwość sprawdzenia aktywności roztworu paskami testowymi tego samego producenta . Pojemnośc 1,5 kg, (pojemniki zaopatrzone w miarki dozujace). Wyrób medyczny kl.II b. | op=1,5 kg | op | 100 |  | 0 | 8% | 0
| WARTOŚĆ |  |  |  |  | 0 |  | 0
DEKLAROWANE TERMINY:
| Deklarowany termin dostawy zamówień (od 1 do max. 5 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania): | [5 empty] | dni
Uwaga: Cena oraz termin dostawy zamówień stanowią kryterium oceny ofert.
Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych w ramach Pakietu. Wartości i liczby w kolumnach należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty. Obowiązkiem wykonawcy jest weryfikacja poprawności formuł. Wykonawca wprowadza dane do kol.f) Cenę jednostkową netto i zaakceptuje bądź zmieni stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny/podpis zaufany/podpis osobisty elektroniczny upoważnionego
ZP/24/2024 FORMULARZ ASORTYMENTOWO -CENOWY PAKIET Nr 8 Mydło w płynie do dozowników Tork S2 (dozownik na wyposażeniu Szpitala)
Lp. | Opis produktu | Wielkość | Jednostki miary | Zapotrzebowanie na 6 m-cy | Cena jedn. netto zł | Wartość netto zł | Vat [%] | Wartość brutto zł | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy / Klasa wyrobu medycznego -jeżeli dotyczy | Numer i nazwa dokumentu dopuszczającego do obrotu i do używania /jeżeli dotyczy/
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10
1 | Delikatne mydło w płynie w workach jednorazowego użytku - zamkniętych, zapobiegających kapaniu, do dozowników TORK Mini S2 (dozowniki na wyposażeniu Szpitala). Pojemność 475 ml= dawek mydła. | op=475 ml | op | 1500 |  | 0 | 23% | 0
| WARTOŚĆ |  |  |  |  | 0 |  | 0
DEKLAROWANE TERMINY:
| Deklarowany termin dostawy zamówień (od 1 do max. 5 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania): | [5 empty] | dni
Uwaga: Cena oraz termin dostawy zamówień stanowią kryterium oceny ofert.
Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych w ramach Pakietu. Wartości i liczby w kolumnach należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty. Obowiązkiem wykonawcy jest weryfikacja poprawności formuł. Wykonawca wprowadza dane do kol.f) Cenę jednostkową netto i zaakceptuje bądź zmieni stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny/podpis zaufany/podpis osobisty elektroniczny upoważnionego
ZP/24/2024 FORMULARZ ASORTYMENTOWO -CENOWY PAKIET Nr 9 Preparaty i materiały eksploatacyjne do myjni- dezynfektora sond echokardiografii przezprzełykowej
Lp. | Opis produktu | Wielkość | Jednostki miary | Zapotrzebowanie na 12 m-cy | Cena jedn. netto zł | Wartość netto zł | Vat [%] | Wartość brutto zł | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy / Klasa wyrobu medycznego -jeżeli dotyczy | Numer i nazwa dokumentu dopuszczającego do obrotu i do używania /jeżeli dotyczy/
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10
1 | Preparat myjąco-dezynfekcyjny przeznaczony do myjni-dezynfektora Soluscope Serie TEE. Na bazie metok-sypropoksypropanolu i chlorku didecylodidemetyloamo-niowego. Preparat kompatybilny (od tego samego produ-centa) z preparatem dezynfekcyjnym na bazie kwasu nadoctowego z poz. 2. pH koncentratu <3. opakowanie 5l. Wyrób medyczny. | op=5l. | op | 14 |  | 0 | 8% | 0
2 | Preparat do dezynfekcji sond do echokardiografii prze-zprzełykowej w myjni Soluscope Serie TEE. Na bazie kwasu nadoctowego i nadtlenku wodoru. Spektrum i czas działania: B, Tbc, F, V, S w czasie do 5 minut. opakowanie 5l. Wyrób medyczny. | op=5l. | op | 30 |  | 0 | 8% | 0
3 | Dodatek antykorozyjny do preparatu dezynfekcyjnego z poz. 2. Na bazie alkoholu izopropylowego i azotanu sodu. opakowanie 5l. Wyrób medyczny. | op=5l. | op | 30 |  | 0 | 8% | 0
4 | Zestaw filtrów do myjni Soluscope Serie TEE przeznaczonych do przeglądu kwartalnego. Zawiera wstępne filtry wody 0,2µm i 1µm, filtr końcowy wody 0,2µm oraz filtr powietrza HEPA 0,2µm Zestaw filtrów A3333 | szt. | szt | 6 |  | 0 | 23% | 0
5 | Papier do drukarki do myjni-dezynfektora Soluscope Serie TEE. | szt. | szt | 12 |  | 0 | 23% | 0
| WARTOŚĆ |  |  |  |  | 0 |  | 0
DEKLAROWANE TERMINY:
| Deklarowany termin dostawy zamówień (od 1 do max. 5 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania): | [5 empty] | dni
Uwaga: Cena oraz termin dostawy zamówień stanowią kryterium oceny ofert.
Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych w ramach Pakietu. Wartości i liczby w kolumnach należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty. Obowiązkiem wykonawcy jest weryfikacja poprawności formuł. Wykonawca wprowadza dane do kol.f) Cenę jednostkową netto i zaakceptuje bądź zmieni stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny/podpis zaufany/podpis osobisty elektroniczny upoważnionego