OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SALA SPORTOWA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W WYLATOWIE, GMINA MOGILNO

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wymianę sufitu podwieszanego w Sali sportowej znajdującej się przy Szkole Podstawowej w miejscowości Wylatowo, Gmina Mogilno.
2. Opis stanu istniejącego: sala sportowa o wymiarach 18,26 x 10,20m, wysokość do sufitu podwieszanego 4,25m. Dach dwuspadowy, kryty papą, bez warstwy ocieplenia. Konstrukcja dachu wykonana z płyt żelbetowych, podparcie w postaci kratownic ułożonych w rozstawie 3m wzdłuż krótszego boku hali. Wysokość kratownicy w kalenicy 60cm. Między kratownicami ułożone są belki drewniane, stanowiące podstawę dla podkonstrukcji istniejącego sufitu podwieszanego. Sufit ten wykonany jest z płyt pilśniowych. Oświetlenie w postaci lamp LED. Instalacja pod oświetlenie rozłożona w przestrzeni między dachem a sufitem podwieszanym.
3. Z uwagi na dużą awaryjność istniejącego sufitu podwieszanego z płyt pilśniowych (uderzające w sufit piłki powodują uszkodzenia płyt), przewiduje się wykonanie sufitu podwieszanego z twardych płyt ze skalnej wełny mineralnej, odpornych na uderzenia.
4. Zakres prac podstawowych do wykonania:
* Zabezpieczenie podłogi sportowej drewnianej (należy wskazać przewidywany sposób zabezpieczenia)
* Demontaż istniejącego sufitu podwieszanego wraz z utylizacją (należy rozważyć możliwość pozostawienia drewnianych belek jako podkonstrukcję)
* Demontaż istniejących lamp, zabezpieczenie ich do późniejszego ponownego montażu
* Montaż podkonstrukcji pod sufit podwieszany
* Montaż płyt sufitowych
* Montaż lamp.
1. Uwagi do zakresu prac:
* Wariantowo należy przewidzieć ocieplenie istniejącego stropu np. przez pianowanie i zastosowanie paroizolacji
* W przypadku chęci wykorzystania istniejących belek drewnianych, należy przewidzieć ich zabezpieczenie ogniowe
* Należy przewidzieć oczyszczenie kratownic oraz ich zabezpieczenie farbą antykorozyjną
* Należy przewidzieć zastosowanie rusztowań celem wykonania prac
1. Z uwagi na wskazane w punkcie 5 warianty, należy wskazać dokładnie co zawiera szacowanie i/lub przedstawić dwa szacowania.