## 1
| ………………………..................................................... | [9 empty] | Załącznik nr 1.1
| Nazwa ( firma ) Wykonawcy | [9 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
spr. Szp-241/FZ-039/2025
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet 1- Strzykawki jednorazowego użytku
Lp | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | ilość op | cena jedn.op. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn.op brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | strzykawki 2 ml - skala co 0,1 ml | szt. | 320000 | 3200
2 | strzykawki 5 ml - skala co 0,1-0,2 ml | szt. | 400000 | 4000
3 | strzykawki 10 ml - skala co 0,5 ml | szt. | 500000 | 5000
4 | strzykawki 20 ml - skala co 1 ml | szt. | 560000 | 5600
maksymalna ilość w opakowaniu do 100 szt.
Opis minimalnych parametrów techniczno - użytkowych:
Strzykawka 2-częściowa j.uż. jałowa - strzykawki 2-częściowe j.uż.wykonane z polipropylenu PP korpus, polietylenu PE tłok umożliwiający dokładną kontrolę wizualną podawanego leku, strzykawka posiada czytelną i niezmywalną podwójną/dwustronną czarną skalę, stożek Luer zbieżnosc 6:100 kompatybilny z igłami j.u. położenie stożka strzykawka 2ml centrycznie, strzykawka 5ml, 10ml, 20ml - nie centrycznie, podwójna kryza na korpusie strzykawki, uniemożliwiająca przypadkowe wysunięcie tłoka, z prostym sztywnym tłokiem gwarantującym płynną podaż leku bez dodatkowych przewężeń w jego środkowej części, opakowania jednostkowe typu blister pack, na opakowaniu jednostkowym nr serii i data ważności, strzykawki jałowe, apyrogenne i nietoksyczne sterylizowane tlenkiem etylenu, na pojedynczej strzykawce (cylindrze) nadrukowana informacja z nazwą producenta i typem strzykawki, kolorystyczne oznakowanie rozmiaru strzykawki na pojedynczym opakowaniu każdej sztuki oraz informacja o braku ftalanów.Sterylna ,jednorazowego użytku.
*) kolumnę wypełnia Wykonawca wskazując ilość opakowań oferowanych produktów ( Np. 4200 szt. sztuk wymagana :100 szt. w opakowaniu oferowanym =42 op.)

## 2
| ………………………..................................................... | [8 empty] | Załącznik nr 1.2
| Nazwa ( firma ) Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
spr. Szp-241/FZ-039/2025
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet 2 - Przyrządy do przetoczeń
Lp | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | przyrząd do przetaczania płynów dlugość min.150cm | szt. | 560000
2 | przyrząd do przetaczania krwi | szt. | 18000
3 | przyrząd do przetaczania płynów dlugość min.180cm | szt. | 26000
4 | przyrządy do płynów infuzyjnych zatrzymująca promienie UV dla leków wrażliwych na światło z odpowietrznikiem z filtrem p/bakteryjnym i klapką z miejscem na kolec komory kroplowej dla zapewnienia bezpieczeństwa po użyciu, z dwuczęściową komorą kroplową o długości drenu minimum 180 -210 cm | szt | 700
Opis minimalnych parametrów techniczno - użytkowych
poz.1-3 bez ftalanów (DEHP)
Poz. 1
1) | Elastyczna komora kroplowa wykonana z PP lub medycznego PVC
2) | Komora kroplowa o długości min. 5,5 cm w części przeziernej
3) | Igła biorcza zintegrowana z odpowietrznikiem i filtrem przeciwbakteryjnym,
4) | Igła biorcza ścięta trójpłaszczyznowo z ostrym kolcem - logo lub nazwa producenta umieszczone na blistrze i/lub na blistrze i zaciskaczu rolkowym
5) | Zaciskacz rolkowy z miejscem na dren oraz specjalnym miejscem na kolec komory kroplowej w postaci "pochewki"
6) | Możliwość sterowania prędkością przepływu (zacisk przesuwalny – pionowy, rolkowy)
7) | Miękki elastyczny dren bez DEHP o długości min. 150 cm
8) | Szczelne i trwałe połączenie z kaniulą dożylną łącznikiem Luer - Lock
Poz.2
1) | Igła zintegrowana z odpowietrznikiem i filtrem przeciwbakteryjnym,
2) | Szczelne połączenie z butelką z płynem lub workiem z krwią
3) | Filtr krwi o wielkości oczek 200 um
4) | Elastyczna, dwuczęściowa, duża komora kroplowa– o długości ok.. 8-10 cm
5) | Miękki elastyczny dren bez DEHP o długości 150 -210cm, z filtrem hydrofobowym na końcu drenu
6) | Możliwość sterowania prędkością przepływu (zacisk przesuwalny – pionowy, rolkowy)
7) | Zaciskacz rolkowy z miejscem na dren oraz specjalnym miejscem na kolec komory kroplowej w postaci "pochewki"
8) | Szczelne i trwałe połączenie z kaniulą dożylną łącznikiem Luer - Lock
Poz.3
1) | Komora kroplowa wykonana z PP lub medycznego PVC
2) | Trójpłaszczyznowy, ostry kolec komory kroplowej pozwalający na łatwe wprowadzanie także do małych butelek i całkowite opróżnienie butelki oraz szczelne połączenie z workiem
3) | Igła biorcza dwukanałowa, wyposażona w odpowietrzniki z filtrem bakteryjnym
4) | Wyposażony w skrzydełka ułatwiające wbicie
5) | Komora kroplowa o długości min.62 mm, pozwala na lepsze ustalenie poziomu płynu (55 mm w części przeźroczystej)
6) | Kroplomierz (20 kropli = 1,0 ml ± 01 ml)
7) | 15 µm filtr płynu
8) | Precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem na dren oraz specjalnym miejscem na kolec komory kroplowej w postaci „pochewki”, logo identyfikujące przyrząd na blistrze i/lub zaciskaczu rolkowym
9) | Łącznik luer lock umożliwiający szczelne i trwałe połączenie z kaniulą dożylną
10) | Dren długości min. 180 cm z filtrem hydrofobowym w zatyczce drenu
11) | Sterylny, apirogenny, nietoksyczny, jednokrotnego użytku
12) | Wolny od ftalanów (DEHP),opakowanie typu blister

## 3
| ………………………..................................................... | [8 empty] | Załącznik nr 1.3
| Nazwa ( firma ) Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
spr. Szp-241/FZ-039/2025
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet 3 - Igła lokalizacyjna
Lp | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | Igła lokalizacyjna do guzków z wysuwanym drutem w rozmiarze 20G dł.10cm | szt | 400

## 4
| ………………………..................................................... | [8 empty] | Załącznik nr 1.4
| Nazwa ( firma ) Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
spr. Szp-241/FZ-039/2025
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet 4- Zestaw do przyłączenia strzykawki typu luer lock
Lp | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | Jednorazowego użytku zestaw infuzyjny do przyłączenia strzykawki typu luer lock do stosowania z pompą infuzyjną Mridium 3860+ | szt. | 200

## 5
Załącznik nr 1.5
| ………………………..................................................... | [8 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku
| Nazwa ( firma ) Wykonawcy | [8 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
spr. Szp-241/FZ-039/2025
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet 5 - Marker skórny sterylny
Lp | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | Marker skórny, jednorazowego użytku, sterylny ,nietoksyczny, nie rozmazujący się, nie podrażniający tusz fioletowy na bazie gencjany,wyskalowana nasadka z podziałką do pomiarów w polu operacyjnym, końcówka zwykła | szt. | 500

## 6
Załącznik nr 1.6
| ………………………..................................................... | [8 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku
| Nazwa ( firma ) Wykonawcy | [8 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
spr. Szp-241/FZ-039/2025
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet 6 - Przyrządy do przetoczeń
Lp | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | Przyrząd do szybkich przetoczeń | szt. | 1000
2 | Przyrząd do OCŻ | szt. | 600
Opis minimalnych parametrów techniczno - użytkowych
poz.1-2 bez ftalanów (DEHP)
poz.1
1 | Przyrząd sterylny, wykonany z medycznego PCV
2 | Igła biorcza dwukanałowa o odpowiedniej ostrości, z kryzą ograniczającą
2 | Przeciwbakteryjny filtr powietrza zabezpieczony zatyczką
4 | Elastyczna, duża komora kroplowa z filtrem krwi o wielkości oczek 200 µm
5 | Pompka ręczna do przyspieszonej podaży, o dużej skuteczności
6 | Dodatkowy port do dodatkowych wstrzyknięć
7 | Rolkowy regulator przepływu z zaczepem na dren
8 | Łącznik LUER-LOCK z osłonką
9 | Długość przyrządu min. 1500 mm
10 | Opakowanie jednostkowe typu blister-pack
poz.2
1 | Igła zintegrowana z odpowietrznikiem i filtrem przeciwbakteryjnym
2 | Miękki i elastyczny dren DEHP o długości minimum 150-210cm
3 | Duża komora kroplowa
4 | Dodatkowa skala pomiarowa do OCŻ - Zamawiający dopuszcza skalę papierową
5 | Możliwość sterowania prędkością przepływu (zacisk przesuwalny – pionowy, rolkowy)
6 | Szczelne i trwałe połączenie z kaniulą łącznikiem Luer - Lock
7 | Opakowanie folia - papier

## 7
Załącznik nr 1.7
| ………………………..................................................... | [8 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku
| Nazwa ( firma ) Wykonawcy | [8 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
spr. Szp-241/FZ-039/2025
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet 7 - Test ureazowy
Lp | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | Test ureazowy do wykrywania Helicobacter pyroli | szt. | 1000

## 8
| ………………………..................................................... | [8 empty] | Załącznik nr 1.8
| Nazwa ( firma ) Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
spr. Szp-241/FZ-039/2025
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 8 - Jednorazowa igła do podania botoksu
Lp | Przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | kod/nazwa własna | producent
1 | Igła cystoskopowa do iniekcji botoksu, w rozmiarze 22G 5CH, długość ostrza 4 mm z bezpiecznym ograicznikiem wkłucia, długość całkowita 35 cm. Igła ścięta pod kątem 25⁰. Ostrze posiada nasadkę ochronna, redukującą uszkodzenia kanału roboczego. Produkt wyposażony w adapter typu Touhy Borst blokujący igłę w cystoskopiei ułatwiający pozycjonowanie jej. Do cystoskopu sztywnego. Sterylna, jednorazowa. | szt | 200

## 9
| ………………………..................................................... | [8 empty] | Załącznik nr 1.9
| Nazwa ( firma ) Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
spr. Szp-241/FZ-039/2025
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 9 - Cewniki pH-mertyczne
Lp | Przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | kod/nazwa własna | producent
1 | Cewnik pH-metryczny antymonowy,jednokanałowy,jednokrotnego użytku do pomiaru pH w górnym odcinku przewodu pokarmowego.średnica 4,7F,liczba kanałów:1,wewnętrzna elektroda referencyjna,złącze modularne,kompatibilny z rejestratorem Digitrapper pH400 i Digitrapper pHZ,współczynniki korekty temperatury zgodnie z oprogramowaniem Gastro Trac i AccuView | szt | 200
2 | Cewnik pH-metryczny z impedancją jednokrotnego użytku,średnica 6F, jeden kanał do pH-metrii na poziomie 0 cm,6kanałów impedancji,wewnętrzna elektroda referencyjna,złącze modularne,kompatibilny z rejestratorem Digitrapper pH400 i Digitrapper pHZ,współczynniki korekty temperatury zgodnie z oprogramowaniem AccuView/Reflux Software | szt | 100

## 10
| ………………………..................................................... | [8 empty] | Załącznik nr 1.10
| Nazwa ( firma ) Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
spr. Szp-241/FZ-039/2025
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet 10 - Sprzęt do zabiegów urologicznych
Lp | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn.netto | wartość netto | % VAT | cena jedn.brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | Zestaw tytanowego stentu moczowodowego 6F długość 20,22,24,26,28,30cm | szt | 40
2 | Rozszerzacz moczowodowy AQ z długim zwężeniem między 6F/część dydtalna/ a 12F/część proksymalna,/długość 60cm | szt | 100
3 | Prowadnik Amplatz ultra sztywny z nieruchomym rdzeniem,końcówkaprosta giętka o długość5cm,długość prowadnika 145,rozmiar 0,035;0,038 | szt | 300
4 | Cewnik dostępu nerkowego typu Cobra - stosowany przezskórnie do kierowania prowadnikiem o średnicy 0.038 cala do określonego obszaru nerki. Materiał cewnika posiada wewnętrzny oplot ze stali nierdzewnej , który pozwala na sterowanie ruchem obrotowym trzonu cewnika. Rozmiar 6.0 Fr, długość 65 cm | szt | 50
5 | Cewnik moczowodowy do PCNL , zakończony balonem - okluzyjny cewnik balonowy do połączenia miedniczkowo – moczowodowego , wyjmowany adapter do napełniania / wstrzykiwania pozwalający na usunięcie cystoskopu po założeniu cewnika 6 FR –dl. 75 cm | szt | 20
6 | Zestaw wymienny do nefrostomii Universa z cewnikiem typu pigtail. Zestaw zawiera: cewnik z pętlą, dwa mandryny prostujące oraz rurkę łączącą z kranikiem jednodrożnym. Rozmiary: 8, 10, 12, 14 Fr. Długość cewnika 30cm. | szt | 300

## 11
| ………………………..................................................... | [8 empty] | Załącznik nr 1.11
| Nazwa ( firma ) Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
spr. Szp-241/FZ-039/2025
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 11 - Gaz okulistyczny
Lp | Przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | kod/nazwa własna | producent
1 | Gaz okulistyczny C3F8 75ml | szt | 10
2 | Gaz okulistyczny SF6 75ml | szt | 20
3 | Filtr 0,2um z konektorem | szt | 200

## 12
| ………………………..................................................... | [8 empty] | Załącznik nr 1.12
| Nazwa ( firma ) Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
spr. Szp-241/FZ-039/2025
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 12 -Strzykawka insulinowa z wtopioną igłą
Lp | Przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | kod/nazwa własna | producent
1 | Strzykawka insulinowa 1ml/100j,z wtopioną igłą w rozmiarze 0,3x12,7mm, sterylna, jednorazowego użytku, strzykawka bez przestrzeni martwej, opx100szt | szt | 3000

## 13
| ………………………..................................................... | [8 empty] | Załącznik nr 1.13
| Nazwa ( firma ) Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
spr. Szp-241/FZ-039/2025
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 13 - Cewnik pośredni
Lp | Przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | kod/nazwa własna | producent
1 | Cewnik pośredni Midline zakładany z żyły obwodowej metodą Seldingera. Wykonany z PUR ze zintegrowaną przedłużką w rozmiarze 3F; 4F o długości 8cm, 10cm, 12cm, 15cm lub 20cm/25cm do wyboru przez Zamawiającego. W zestawie echogeniczna igła do nakłucia o długości 4cm i 7cm (dla 4F - 7 cm), dylatator, prowadnica w pochewce do obsługi jedną ręką w rozmiarze 0,53/29cm dla cewnika 8, 10cm dla rozm. 3F; 0,53/40cm dla cewnika 12 i 15cm, w roz. 4F dla cewnika 8, 10, 12, ; 0,53/50cm dla cewnika 20c,a w roz. 4F dla cewnika 15,20cm; 0,53/60cm dla cewnika 25cm w roz. 4F . Przepływ 1,5ml/s lub 1ml/s zależny od długości cewnika w roz. 3F oraz 5ml/s w roz. 4F | szt. | 150
2 | Sterylny plaster mocujący cewniki Midline/PICC o wysokiej przepuszczalności, z klejem hydrokolidalnym. Specjalnie uformowana "kieszonka" na skrzydełka cewnika, nie powodujący zamknięcia światła cewnika, rzep velcro umożliwiający wielokrotne otwieranie i zamykanie | szt. | 100

## 14
| ………………………..................................................... | [8 empty] | Załącznik nr 1.14
| Nazwa ( firma ) Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
spr. Szp-241/FZ-039/2025
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 14 -Cewnik dwukanałowy do wstrzykiwacza
Lp | Przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | kod/nazwa własna | producent
1 | Cewnik nadajacy sie do wstrzykiwania pod cisnieniem dwukanalowy, posredni;Cewnik o jednakowej średnicy na całej długości 5 Fr. x 20 cm, z nadającego się do wstrzykiwania pod ciśnieniem cieniodajnego poliuretanu, ze złączką z portem T, zaciskiem przewodu przedłużającego, osłoną zapobiegającą skażeniu i mandrynem usztywniającym , rozrywalna koszulka na rozszerzaczu, prowadnik z nitylonu, 0,018" x 45 cm prosty, miekka kocowka na jednym koncu - prosta , sztywna koncowka na drugim), z w ksztalcie kola; igla echogeniczna21Ga x 7 cm; strzykawka: luer lock 11 ml; pojemnik z blokada; trymer; skalpel z zabezpieczeniem; tasma miernicza; staza; opatrunek: urzadzenie do mocowania cewnika GRIP-Lock; zlacze beziglowe | szt | 80