Załącznik nr 1.

1. **Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest przeniesienie (wycofanie) dwóch kabli światłowodowych z serwerowni Komisariatu Policji ul. Kordeckiego 36 w Kaliszu do budynku Ośrodka Szkolno – Wychowawczego ul. Kordeckiego 19 w Kaliszu oraz do budynku Polikliniki przy Kordeckiego 36 w Kaliszu. Kabale są ułożone w kanalizacji teletechnicznej ORANGE.

1. Kabel światłowodowy jednomodowy 24J.

Kabel światłowodowy jednomodowy (SM) z serwerowni Komisariatu Policji ul. Kordeckiego 36 należy wycofać z budynku oraz części kanalizacji teletechnicznej około 150, w której ten kabel się znajduje i wprowadzić do budynku do serwerowni około 30 m. w budynku Polikliniki przy Kordeckiego 36 w Kaliszu.

Z kabla tego należy wyspawać 8 włókien i zakończyć w istniejącej szafie teletechnicznej wskazanej przez Zamawiającego. Należy wykonać dokumentację powykonawczą oraz załączyć wyniki pomiarów dla przedmiotowego kabla. Wykonawca wykona dokumentację trasową powykonawczą dla przedmiotowego łącza w zakresie jaki został realizowany.

1. Kabel światłowodowy wielomodowy 8G

Kabel światłowodowy wielomodowy (MM) z serwerowni Komisariatu Policji ul. Kordeckiego 36 należy wycofać z budynku oraz części kanalizacji teletechnicznej około 50, w której ten kabel się znajduje i wprowadzić do budynku do serwerowni około 20 m. Ośrodka Szkolno – Wychowawczego ul. Kordeckiego 19 w Kaliszu.

Z wyliczeń Zamawiającego wynika, że nizbędne będzie przedłużenie kabla światlowdowego wielomodowego o około 50 m w związku z czym wykonawca musi dostarczyć kable światlowdowy wielomodowy oraz złącze kablowe światlowdowe.

Z kabla tego należy wyspawać 4 włókna i zakończyć w istniejącej szafie teletechnicznej wskazanej przez Zamawiającego. Należy wykonać dokumentację powykonawczą oraz załączyć wyniki pomiarów dla przedmiotowego kabla.

Wykonawca wykona dokumentację trasową powykonawczą dla przedmiotowego łącza w zakresie jaki został realizowany.

1. Przedmiotowe prace wykonywane będą w kanalizacji teletechnicznej ORANGE POLSKA S.A. w związku z tym to Wykonawca zgłosi i uzgodni nadzor nad pracami kablowymi.
2. Czas realizacji zadania pomiędzy 26 – 30 czerwca 2017 r.