**Załącznik nr 1 do**

**ZO nr 4/GSDT/2023**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wymaganych prawem - przeglądu instalacji elektrycznej wraz z pomiarami elektrycznymi obejmujące między innymi:

* pomiar rezystancji izolacji przewodów;
* pomiar rezystancji pętli zwarcia;
* badanie wyłączników różnicowo-prądowych;

Wykaz obiektów do przeglądu jak w zestawieniu poniżej.

Protokoły z przeglądów wykonać w programie do tworzenia dokumentacji z pomiarów elektrycznych.

Do każdego zestawu protokołów (do każdej teczki) załączyć kserokopie uprawnień (świadectwa) osób wykonujących pomiary oraz certyfikat kalibracji (legalizacji) przyrządów pomiarowych którymi były wykonywane pomiary.

|  |
| --- |
| **ZESTAWIENIE OBIEKTÓW DO PRZEGLĄDÓW ELEKTRYCZNYCH** |
|  | **NAZWA OBIEKTU/POMIESZCZENIA** |
| **I** | **PORT JACHTOWY BASEN PÓŁNOCNY** |
| 1 | Bosmanka |
| - pomieszczenia sanitariatów  |
| - pomieszczenie kuchni i pralni |
| - kotłownia  |
| 2 | Budynek nr 15 |
| - pomieszczenia sanitariatów  |
| - pomieszczenie kuchni  |
| - kotłownia |
| - oświetlenie awaryjne  |
| 3 | Skrzynki elektryczne nabrzeże + teren -23 szt. |
| 4 | Skrzynki dystrybucyjne na pomostach-Basen Północny - 52 szt. |
| 5 | Skrzynki dystrybucyjne - 3 szt. - pola kamperowego |
| **II** | **PRZYSTAŃ ŁUNOWO** |
| 1 | Budynek techniczno - socjalny Przystań Łunowo (tylko) |
| - pomieszczenia sanitariatów |
| 2 | Wiata grilowo - rowerowa - Łunowe |
| 3 | Skrzynki dystrybucyjne na pomostach - Przystań Łunowo - 8 szt. |
| **III** | **PRZYSTAŃ KAJAKOWA KARSIBÓR** |
| 1 | Budynek toalety |
| 2 | Skrzynki elektryczne nabrzeże - 3 szt. |
| **III** | **KEMPING "RELAX"** |
| 1 | Sanitariat I |
| 2 | Sanitariat II |
| 4 | Pola kamperowe - skrzynki dystrybucyjne - 24 szt.  |
| 5 | Rozdzielnice zewnętrzne na polu kempingowym |
| 6 | Domek nr 1-18 - 18 szt |
| 7 | Domek nr 1F - 5F - 5 szt |
| 8 | Domek nr 1B - 5B - 5 szt |
| 9 | Domek nr Z1 - Z14 - 14 szt |
| 10 | Magazyn pościeli czystej -kontener |
| 12 | Warsztat z magazynem środków chemicznych |
| 13  | Oświetlenie zewnętrzne |
| **IV** | **KĄPIELISKO MORSKIE i PŁYWALNIA** |
| 1 | Centrum Koordynacji Ratowników – pomieszczenie sanitariatu, kuchni i rozgłośni  |
| 2 | Szalet publiczny - wejście od Powstańców Śl. |
| 3 | Szalet publiczny - wejście od Prusa |
| 4 | Szalet publiczny - wejście od Nowowiejskiego |
| 6 | Szalet publiczny - wejście od Uzdrowiskowej |
| 7 | Pływalnia ul. Żeromskiego |
| - pomieszczenia sanitariatów personelu |
| - pomieszczenie kontenera warsztatowego  |
| - pomieszczenie w przyziemiu (warsztatowe i pomieszczenia robocze) |
| - punkty elektryczne zewnętrzne  |
| **V** | **OBIEKTY SPORTOWE** |
| 1 | Stadion Miejski - boisko, przy ul. Matejki 22  |
| - oświetlenie |
| - hydrofornia |
| - tablica wyników |
| - agregat prądotwórczy |
| - punkty dystrybucyjne zewnętrzne |
| 2 | Stadion Miejski - budynek techniczny przy u. Matejki 22  |
| - pomieszczenia biurowe |
| - pomieszczenia sanitariatów |
| - punkty dystrybucyjne zewnętrzne - 2 szt. |
| - pozostałe pomieszczenia obiektu (radiowęzeł, itp.) |
| 3 | Stadion Miejski – kasa biletowa u. Matejki 22 |
| 4 | Stadion Miejski - administracyjny budynek przy Matejki 22  |
|  | - pomieszczenia administracyjne i zaplecza sportowego |
| - pomieszczenia sanitariatów i szatni |
| - warsztat i zaplecze techniczne  |
| - punkty dystrybucyjne zewnętrzne |
| - kotłownia |
| 4 | Hala tenisowa |
| - pomieszczenia hali tenisowej |
| - kotłownia |
| - pomieszczenia sanitariatów i szatni |
|  |
| 5 | Korty ziemne |
| - oświetlenie zewnętrzne |
| 6 | Hala sportowa przy ul. Piłsudskiego 9 |
| - kotłownia |
| - pomieszczenia biurowe i zaplecza sportowego  |
| - pomieszczenia sanitariatów i szatni |
| - punkty dystrybucyjne - 1 szt. |
|  |
| 7 | Boisko, przy ul. Białoruskiej |
| - oświetlenie zewnętrzne (sportowe i parkowe) |
| - punkty dystrybucyjne - 4 szt. |
| 8 | Budynek techniczny przy ul. Białoruskiej  |
| - pomieszczenia sanitariatów i szatni |
| - pomieszczenie kotłowni |
| - oświetlenie awaryjne |
| 9 | Hala sportowa przy ul. Norweskiej |
| - kotłownia i wentylatorownia |
| - pomieszczenia sanitariatów i szatni |
| - oświetlenie awaryjne |
| 10 | Dom noclegowy  |
| - pomieszczenia sanitariatów i szatni |
| - kotłownia |
| **IV** | **UZNAM - ARENA** |
| 1 | Pomieszczenie suszarek do włosów  |
| 2 | Pomieszczenia zaplecza ratowników i personelu obsługi  |
| 3 | Pomieszczenia techniczne podbasenia |
| 4 | Szatnie pływalni |
| 5 | Szatnie hali sportowej |
| 6 | Hala sportowa |
| 7 | Pomieszczenia zaplecza hali spotrowej |
| 8 | Hol i pomieszczenia zaplecza  |
| 9  | Magazyny |
| 10 | Oświetlenie awaryjne obiektu |