Komorniki, dnia 15.02.2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

02/PUK/W/2022  		DOSTAWA ARMATURY WODOCIĄGOWEJ

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę poniższego materiału:

1.	Rura SDR 11 PE RC 100 DN 110– 9 szt. x 12m 		– 108mb

2.	Rura SDR 11 PE RC 100 DN 160– 12 szt. x 12m		– 144mb

3.          Redukcja żeliwna kołnierzowa 150/100 			– 2 szt.

4.          Tuleja PE 100 DN 110 + kołnierz  st. 100			– 4 szt

5.          Tuleja PE 100 DN 160 + kołnierz  st. 150			– 4 szt.

6.          Trójnik kołnierz dn 150/DN 150 				– 2 szt.

7.          Trójnik kołnierz dn 150/DN 80 				– 1 szt.

8.	Kształtka FF żeliwna DN 80 L=50cm			- 1 szt.

9.          Hydrant nadziemny DN 80				- 1 szt.

10.        Zasuwa DN 80 + klucz teleskopowy+ skrzynka żeliwna    - 1 szt.

11.        Kolano elektrooporowe DN 160 15 st			- 2 szt.

12.        Zasuwa DN 160+ klucz teleskopowy+ skrzynka żeliwna   - 1 szt.

13.        Kolano elektrooporowe DN 110 90 st			- 1 szt.

14.        Kolano elektrooporowe DN 110 45 st			- 1 szt.

Cena musi być wyrażona w złotych polskich i obejmować wszystkie koszty niezbędne 
do wykonania zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do pozostawienia postępowania bez rozstrzygnięcia.