## WKI
ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KOSZTÓW ROBÓT BUDOWLANYCH OKREŚLONYCH W PROGRAMIE FUNKCJONALNO-UŻYTKOWYM dla zadania: Budowa infrastruktury sportowej we wsi Paszowice. Część I – „Modernizacja infrastruktury boiskowej wraz z budową budynku zaplecza sportowego na dz. nr 27/38, 27/20, 27/19, 27/37, 27/32, obr. Paszowice, gmina Paszowice” Inwestor: Gmina Paszowice; Paszowice 137; 59-411 Paszowice data opracowania: 30.03.2024r
L.p. | Symbol | Opis | jed. | ilość | cena jednoskowa netto | razem wartość netto | VAT 23% | razem wartość brutto
1 | GRUPA 1 | POZYSKANIE DZIAŁKI BUDOWLANEJ
NIE DOTYCZY
|  | Razem: |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | GRUPA 2 | PRZYGOTOWANIE TERENU I PRZYŁĄCZENIE OBIEKTÓW DO SIECI
| WKI 2-500 2.520.23 | Przyłącza elektryczne podziemne kablowe wykonane kablem YKY 4x35 mm2 (przesunięcie istniejących przyłączy elektroenergetycznych zasilających pompy hydrofornii, w rejonie projektowanego budynku szatni - rozwiązanie kolizji) | m | 44 |  | 0 | 0 | 0
| WKI 5-800 5.810.20 | Oświetlenie parkowe na słupach (przesunięcie lampy ulicznej doświetlającej teren hydroforni w rejonie projektowanego budynku szatni - rozwiązanie kolizji) | słup | 1 |  | 0 | 0 | 0
| WKI 2-100 2.130.31 | Rozebranie ogrodzeń z siatki drucianej (rozbiórka istniejącego ogrodzenie z rejonie projektowanego budynku szatni) oraz południowej części działki) | m | 90.2 |  | 0 | 0 | 0
| WKI 2-100 2.111.20 | Całkowita rozbiórka budynków i obiektów kubaturowych oraz budowli o konstrukcji z betonu (rozbiórka istniejących obiektów budowlanych będących w kolizji z projektowanym budynkiem: budynek szatni, ustęp zewnętrzny) | m3 k.b. | 189.12 |  | 0 | 0 | 0
| WKI 2-100 2.111.40 | Całkowita rozbiórka budynków i obiektów kubaturowych oraz budowli o konstrukcji z metalu (rozbiórka istniejących obiektów budowlanych będących w kolizji z projektowanym budynkiem: garaże o konstrukcji stalowej) | m3 k.b. | 53.475 |  | 0 | 0 | 0
| wycena indywidualna | Rozbiórka obiektów małej architektury i wyposażenia: ławki, wiaty stadionowe piłkochwyty, bramki, boisko do siatkówki | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| WKI 2-100 2.142.30 | Rozebranie linii niskiego napięcia na słupach żelbetowych lub drewnianych (demontaż słupów, kabli, oświetlenia, uziemienia, szafy kablowej) | m | 156.7 |  | 0 | 0 | 0
| WKI 2-200 2.220.20 | Karczowanie drzew o średnicy od 36-55 cm (wycinka drzew będących w kolizji z projektowanym budynkiem) | szt. | 5 |  | 0 | 0 | 0
| WKI 2-400 2.412.10 | Przyłącza wodociągowe z rur z polietylenu o średnicy do 50 mm | m | 12.2 |  | 0 | 0 | 0
| WKI 2-400 2.418.10 | Studzienka wodomierzowa o średnicy 1200 mm - dla wodomierza o średnicy do 32 mm | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| WKI 2-400 2.421.14 | Przyłącza kanalizacyjne z rur PVC o średnicy 200 mm | m | 4.5 |  | 0 | 0 | 0
| WKI 2-500 2.520.25 | Przyłącza elektryczne podziemne kablowe wykonane kablem YKY 4x95 mm2 (doprowadzone ze słupa) | m | 11 |  | 0 | 0 | 0
| WKI 2-600 2.600.30 | Wywiezienie materiałów z rozbiórki na odległość do 10 km | m3 | 48.75 |  | 0 | 0 | 0
| WKI 2-700 2.701.03.51 | Koszt utylizacji odpadów pobudowlanych | t | 73.125 |  | 0 | 0 | 0
|  | Razem: |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | GRUPA 3 | BUDOWA OBIEKTÓW PODSTAWOWYCH
| BCOI 11.009.1 | Roboty ziemne | m2 | 226.71 |  | 0 | 0 | 0
| BCOI 11.009.2 | Fundamenty | m2 | 226.71 |  | 0 | 0 | 0
| BCOI 11.009.3 | Podłoża i posadzki | m2 | 226.71 |  | 0 | 0 | 0
| BCOI 11.009.4 | Ściany zewnętrzne, wewnętrzne i działowe. | m2 | 226.71 |  | 0 | 0 | 0
| BCOI 11.009.5 | Dach - konstrukcja i pokrycie | m2 | 226.71 |  | 0 | 0 | 0
| BCOI 11.009.6 | Tynki, okładziny, malowanie | m2 | 226.71 |  | 0 | 0 | 0
| BCOI 11.009.7 | Stolarka okienna i drzwiowa | m2 | 226.71 |  | 0 | 0 | 0
| BCOI 11.009.8 | Elewacja | m2 | 226.71 |  | 0 | 0 | 0
|  | Razem: |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | GRUPA 4 | INSTALACJE
| BCO 1110-141-41-4 | Instalacja elektryczne wewnętrzne | m2 p.u. pod. | 226.71 |  | 0 | 0 | 0
| BCM 1 1263.81.16-3.150.90 | Instalacja odgromowa | m3 k.b. | 1589.5 |  | 0 | 0 | 0
| WKI 4-100 4.199.450 | Instalacja fotowoltaiczna | kWp | 13.12 |  | 0 | 0 | 0
| BCO 1110-141-41-1 | Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne | m2 p.u. pod. | 226.71 |  | 0 | 0 | 0
| BCO 1110-141-41-2 | Instalacja grzewcza i klimatyzacja (pompy ciepła powietze-powietrze) | m2 p.u. pod. | 177.79 |  | 0 | 0 | 0
|  | Instalacja grzewcza (grzejniki elektryczne) | m2 p.u. pod. | 48.92 |  | 0 | 0 | 0
| BCO 1130-101-41-3 | Instalacja wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła | m2 p.u. pod. | 226.71 |  | 0 | 0 | 0
| WKI 4-300 4.399.550. | Instalacje alarmowe budynkach niemieszkalnych | m2 p.u. pod. | 226.71 |  | 0 | 0 | 0
|  | Razem: |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | GRUPA 5 | ZAGOSPODAROWANIE TERENU I OBIEKTY POMOCNICZE
| WKI 5-600 5.630.10 | Chodniki z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej (wykonanie chodnika w rejonie projektowanego budynku szatni) | m2 | 74.87 |  | 0 | 0 | 0
| WKI 5-600 5.630.30 | Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej (wykonanie opaski wokół projektowanego budynku szatni) | m2 | 21.75 |  | 0 | 0 | 0
| WKI 5-600 5.630.80 | Obrzeża betonowe chodników o wym. 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej (dla chodników i opaski) | m | 183 |  | 0 | 0 | 0
| WKI 2-500 2.520.23. | Przyłącza elektryczne podziemne kablowe wykonane kablem YKY 4x35 mm2 (montaż dodatkowych rozdzielnic elektrycznych z doprowadzeniem zasilania w układzie trójfazowym) | m | 185.7 |  | 0 | 0 | 0
| WKI 5-300 5.350.10 | Ogrodzenia panelowe (wykonanie fragmentu ogrodzenia w rejonie projektowanego budynku szatni oraz południowej części działki) | m | 77.2 |  | 0 | 0 | 0
| WKI 5-300 5.350.10 | Ogrodzenia panelowe + brama (wbudowanie dodatkowej bramy wjazdowej w rejonie zachodniego narożnika płyty boiska) | m | 7 |  | 0 | 0 | 0
| BCOI 11.014.5 | Dostawa i montaż piłkochwytów | m2 | 648 |  | 0 | 0 | 0
| BCO 2411-121 | Wykonanie odwodnienia fragmentu płyty boiska (zgodnie z oznaczeniem na części rysunkowej) wraz z wykonaniem nowej nawierzchni trawiastej naturalnej | m2 | 669.6807 |  | 0 | 0 | 0
| wycena indywidualna | Dostawa i montaż 4szt. Słupków boiskowych z chorągiwską uchylną | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| BCOID 2.007 | Montaż koszy parkowych na śmieci o poj. 50 l. | szt. | 10 |  | 0 | 0 | 0
| BCOI 11.002 | Boisko piłkarskie dla dzieci (wykonanie nawierzchni i systemu odprowadzenia wody, dostawa i montaż 2szt. bramek, ogrodzenie h=4m; dostawa i montaż trybuny dka kibiców) | m2 | 209.2 |  | 0 | 0 | 0
| wycena indywidualna | Wykonanie dodatkowego ogrodzenia boiska dla dzieci (bandy hokejowe) | m | 58.4 |  | 0 | 0 | 0
| wycena indywidualna | Wykonanie oświetlenia płyty boiska głównego | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| wycena indywidualna | Wykonanie oświetlenia płyty boiska dla dzieci | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| wycena indywidualna | Dostawa i montaż wiat stadionowych | kpl | 2 |  | 0 | 0 | 0
| wycena indywidualna | Dostawa i montaż budki dla spikera | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| WKI 4-300 4.399.553. | Instalacja monitoringu zewnętrznego | wypust | 5 |  | 0 | 0 | 0
| wycena indywidualna | Wykonanie automatycznego systemu nawadniania | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | Razem: |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | GRUPA 6 | WYPOSAŻENIE
NIE DOTYCZY
|  | Razem: |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | GRUPA 7 | PRACE PRZYGOTOWAWCZE, PROJEKTOWE, OBSŁUGA INWESTORSKA
| WKI 7-200 7.200.34 | Wskaźniki kosztów dokumentacji projektowej w relacji do kosztów robót budowlanych dla inwestycji kubaturowych - kategoria trudności 3 - budynki niskie o małym stopniu trudności - wartość robót do 5 mln. | % | 4,55% war. robót | 0 | 0 | 0 | 0
| WKI 7-700 7.740.23. | Kosztorysy inwestorskie - liczone od wartości dokumentacji projektowej (PB+PW) - metodą mieszaną zawierające ponad 50% pozycji obliczonych metodą kalkulacji szczegółowej | % | 5,50% war. proj. | 0 | 0 | 0 | 0
| WKI 7-700 7.750.10. | Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych liczone od wartości projektu budowlanego i projektu wykonawczego (PB+PW) | % | 11,50% war. proj. | 0 | 0 | 0 | 0
| WKI 7-700 7.710.11. | Nadzór inwestorski - z kontrolowaniem rozliczeń budowy | % | 3,00% war. robót | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Razem: |  |  |  | 0 | 0 | 0
WKI Razem | [5 empty] | 0 | 0 | 0