*Załącznik nr 3*

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA DŹWIGU**

Producent: **ORONA S.Coop. Hiszpania**

Miejsce zainstalowania: **Szymanowskiego 3 w Bydgoszczy**

Numer fabryczny: **290**

Rok budowy: **2013**

Rodzaj dźwigu: **osobowy, elektryczny linowy MRL – typ M34**

Udźwig: **630 kg / 8 osób**

Prędkość: **1 m/s**

Wysokość podnoszenia: **Hp = 12,65 m**

Liczba przystanków/ ilość dojść: **4/5**

Masa kabiny: **670 kg (kabina z osprzętem, drzwiami i ramą)**

Masa przeciwwagi: **985 kg**

Liny nośne:

 **Rodzaj liny: SDR-BRUGG 6x19 + rdzeń**

 **Ilość lin i średnica: 7 x Ø 6,5 mm**

 **Najmniejsza siła zrywająca: 17140 N**

Przełożenie układu linowego: **1:1**