Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia: **usługa przeglądu serwisowego Krytej Mobilnej Strzelnicy Ćwiczebnej
w Kontenerach 40ft HC nr W-LS-21/ZMT/2017** (producent Zakłady Mechaniczne „Tarnów” S.A.)

Wymagany zakres prac serwisowych:

- sprawdzenie stanu technicznego zespołu kulochwytu głównego;

- sprawdzenie stanu technicznego blach łapacza kul;

- sprawdzenie stanu technicznego zewnętrznych części metalowych kontenerów;

- sprawdzenie stanu technicznego konstrukcji nośnej spalinowego zespołu energetyczno – wentylacyjnego;

- sprawdzenie stanu technicznego elementów spinających kontenery;

- sprawdzenie stanu powłok malarskich;

- sprawdzenie stanu technicznego drabinki wejściowej na poszycie dachowe strzelnicy;

- sprawdzenie stanu technicznego zwijaka kabla zasilania zewnętrznego;

- sprawdzenie stanu technicznego wewnętrznych okładzin osłonowych złącza kontenerów;

- sprawdzenie stanu technicznego i działania instalacji wentylacji mechanicznej;

- sprawdzenie stanu technicznego i działania instalacji oświetleniowej, elektrycznej, gniazd i zasilania;

- sprawdzenie stanu technicznego i działania urządzeń wyposażenia technologicznego strzelnicy;

- sprawdzenie poprawności działania modułu nawiewno – grzewczego;

- sprawdzenie szczelności układu klimatyzacyjnego;

- wymiana filtrów układu wentylacji;

- mycie oraz dezynfekcja skraplaczy i parowników;

- wymiana filtra paliwa oraz wtryskiwacza układu ogrzewania WEBASTO;

- czyszczenie zbiornika paliwa oraz instalacji paliwowych;

- wymiana półek kulochwytu 5501.0.1.0304 – 2 szt.;

- przedłużenie certyfikatów na strzelnicę oraz zespół kulochwytu głównego.