Załącznik nr 5 do SWZ

I. „Dobudowa punktów świetlnych w Dzielnicy Białobrzegi”

– ul. Ks. Sarny.

Spis zawartości programu funkcjonalno – użytkowego

- Część informacyjna

  - Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia  budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów

  - Podstawy prawne  i normy związane z wykonaniem zadania

  - Dokumenty dostarczone przez Zamawiającego

- Część opisowa programu funkcjonalno-użytkowego

  - Opis ogólny przedmiotu zamówienia

  - Charakterystyczne parametry określające zakres robót

2.2.1  Aktualne uwarunkowania  wykonania przedmiotu zamówienia

2.2.2  Uwarunkowania techniczno-meteorologiczne

2.2.3  Właściwości funkcjonalno – użytkowe

2.3  Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

2.3.1    Warunki techniczne do projektu

2.3.2    Dokumentacja powykonawcza

    - Pozostałe wymagania

- Część informacyjna

  - Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia  budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów

- uzgodnienia  z Zamawiającym,

- uzyskanie wszelkich wymaganych  uzgodnień i decyzji

  - Podstawy prawne  i normy związane z wykonaniem zadania

- ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 Lipca 1994 r(Dz.U. 2023 poz. 682 t.j z późniejszymi zmianami)

- Prawo zamówień publicznych  z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz.U.2023.1605 t.j z późniejszymi zmianami);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r  (Dz.U. 2021 poz. 2454 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,

- innych ustaw i rozporządzeń  przepisów techniczno-budowlanych , polskich norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej

1.3   Dokumenty dostarczone przez Zamawiającego

- mapka poglądowa terenu

- zgoda na montaż lamp oświetlenia ulicznego

2.  Część opisowa programu funkcjonalno-użytkowego

2.1.Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Program funkcjonalno-użytkowy wykonany jest dla potrzeb budowy oświetlenia przy ulicy Ks. Sarny w Krośnie. Wizja lokalna z udziałem przedstawicieli dzielnicy wykazała, że:

- wskazany odcinek  drogi zamieszkany jest przez rodziny  z dziećmi w wieku szkolnym  osoby pracujące. Mieszkańcy poruszają się w godzinach zmierzchu, nocą i świtem  w prawie całkowitych ciemnościach, co znacząco wpływa na ich bezpieczeństwo,

- we wskazanej lokalizacji konieczne jest:

– wykonanie budowy 1 szt punktu oświetleniowego składającego się z fundamentu słupa i oprawy oświetleniowej na działkach  nr 2727/13; 2727/9; 2727/10 (obręb Białobrzegi) na które jest ustna zgoda właścicieli nieruchomości. Zasilanie po uzgodnieniu z od ist. słupa oświetleniowego nr L16 zasilanego z szafy VII-011 Okrzei/Goszczyńskiego.

- dopuszcza się zastosowanie słupów kompozytowych bezfundamentowych. Zastosować oprawy oświetleniowe z wbudowaną dwustopniową redukcja mocy. Szafę  sterowniczą rozbudować  detektor zaniku napięcia obwodów.

- lokalizacje projektowanego oświetlenia wskazano na załączniku graficznym.

Wykonując niniejsze zamierzenie inwestycyjne Zamawiający oprócz podstawowego celu jakim jest oświetlenie  wskazanego obszaru  realizuje również cele dodatkowe , którymi są:

- oszczędności  w zużyciu energii  elektrycznej wskutek wykorzystania do budowy opraw LED o mniejszej mocy, co przyczyni się do redukcji emisji CO2;

- promowanie technologii energooszczędnych;

  - Charakterystyczne parametry określające zakres robót

- wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego przy ul. Ks. Sarny we wskazanej lokalizacji,

- projektowana ilość punktów oświetleniowych na tym odcinku 1 szt,

– wykonanie linii kablowej oraz montażu 1 szt punktu oświetlenia ulicznego typu LED.

- szafę  sterowniczą rozbudować  detektor zaniku napięcia obwodów.

2.2.1 Aktualne uwarunkowania  wykonania przedmiotu zamówienia

Realizując  budowę oświetlenia  należy uwzględnić niżej wymienione  założenia:

- lampy typu LED, przewidywana moc ok 50 W

- słupy oświetleniowe wys. ok 6m - 7 m

Budowa oświetlenia przy ulicy Ks. Sarny w Krośnie,  będzie polegała na  dostawie  i montażu urządzeń wraz z niezbędną dokumentacją projektową i powykonawczą. Punkt świetlne, należy zlokalizować w miejscu zgodnie  z załączonym szkicem  (załącznik graficzny do PFU ul. Ks. Sarny)

Zainstalowane źródło światła  musi spełniać  warunki określone  w normie oświetleniowej dotyczącej odpowiedniej klasy drogi.

Dopuszcza się zastosowanie  opraw LED ze sterownikiem (APC led)  pozwalającym  na redukcję mocy oświetleniowej oprawy w miesiącach zimowych .Oprawa powinna posiadać deklarację zgodności  CE z obowiązującymi normami.

Szczegółowe wymagania dot. oświetlenia zamieszczono w załączniku (Wymagania stawiane oświetleniu i elementom oświetlenia ulicznego).

2.2.2  Uwarunkowania techniczno-meteorologiczne

W ramach zadania  należy uwzględnić  konserwację  wykonanego oświetlenia  w zakresie objętym gwarancją .W ramach realizacji potrzeb inwestycji Zamawiający powinien otrzymać :

- projekt budowlano-wykonawczy;

- komplet uzgodnień ( wg obowiązujących przepisów);

- materiały w formie elektronicznej - płyta CD (pdf i dwg)

  - Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

- Dokumentacja powinna być wykonana zgodnie  z obowiązującymi przepisami, normami i ustawami a także innymi aktami prawnymi

- Dokumentacja projektowa powinna być wykonana w stanie kompletnym  z punktu widzenia  celu któremu ma służyć

    - Warunki techniczne do projektu

Wykonawca realizujący  budowę oświetlenia  przy ulicy ks. Sarny w Krośnie  zobowiązany jest do:

- rozpoznania przedmiotu zamówienia ;

- opracowania dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno- budowlanymi i założeniami programu funkcjonalno-użytkowego, z uwzględnieniem ewentualnego zabezpieczenia i przebudowy infrastruktury podziemnej;

-  projekt  oświetlenia opracować na aktualnych  mapach dla celów projektowych

-  zasilanie projektowanego oświetlenia zewnętrznego z oprawami LED przewidzieć z  istniejących lamp oświetlenia ulicznego wg. wytycznych dla oświetlenia ulicznego zamieszczonych w załączeniu do SWZ.

-  stosować słupy i inne konstrukcje, aluminiowe lub ocynkowane  malowane proszkowo , spełniające  wytrzymałość strefy wiatrowej w tym rejonie.

- stosować kable zewnętrzne przystosowane do pracy w warunkach zewnętrznych

-  wszystkie elementy systemu  muszą spełniać  wymagania  bezpieczeństwa  użytkowania

-  projekt wykonawczy zawierający opis, plan sytuacyjny; obliczenia parametrów oświetlenia; zestawienie  podstawowych materiałów , opracowaną w języku polskim podlega uzgodnieniu przez Zamawiającego

Oprawy należy dobrać tak aby współpracowały z systemem oświetlenia miejskiego wg ww. wymogów.

Oświetlenie uliczne  dobrać wg normy EN13201, Europejskiego Komitetu Normalizacyjny (CEN), w zakresie oświetlenia ciągów pieszych.

1- PKN-CEN/TR13201-1:2007 Tytuł: Oświetlenie dróg - Część 1: Wybór klas oświetlenia
2- PN-EN13201-2:2007 Tytuł: Oświetlenie dróg - Część 2: Wymagania oświetleniowe
3- PN-EN13201-3:2007 Tytuł: Oświetlenie dróg - Część 3: Obliczenia parametrów oświetleniowych
4 - PN-EN 13201-4:2007 Tytuł: Oświetlenie dróg - Część 4: Metody pomiarów parametrów oświetlenia

Wybór klasy oświetlenia po sparametryzowaniu: oświetlenia chodników ,dróg osiedlowych, parkingów,

Projektant powinien dokonać wyboru klasy oświetleniowej przeprowadzając ścieżkę wyboru sytuacji oświetleniowej wg zaleceń normy.

    - Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca zobowiązany jest  do sporządzenia  i przedłożenia Zamawiającemu

dokumentacji powykonawczej do odbioru oświetlenia ulicznego, w wersji papierowej i elektronicznej zawierającej:

- opis techniczny;

- schematy;

- plany sytuacyjne z lokalizacją słupów;

- inwentaryzacje geodezyjną;

- certyfikaty, deklaracje  zgodności wbudowanych materiałów;

2..3.3     Pozostałe wymagania

Wykonawca zobowiązany jest także do:

- opracowania  i zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas realizowanych robót ( jeżeli zajdzie taka potrzeba)

-  zrealizowania robót w oparciu o zatwierdzoną dokumentację;

-  zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej, w tym tyczenie i inwentaryzacyjnej

Prace powinny być wykonywane  z należytą starannością , zgodnie  z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Na terenie prowadzonych robót należy przestrzegać porządku, przepisów BHP i Ppoż. .

-  Po zakończeniu prac teren doprowadzić do stanu pierwotnego.