**Załącznik nr 2 do SWZ**

**FORMULARZ OFERTY**

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa Wykonawcy: |  |
| Adres Wykonawcy: |  |
| NIP: |  |
| REGON: |  |
| Adres e-mail: |  |
| Nr telefonu: |  |
| Osoba do kontaktów: |  |

Zamawiający:

**Łódzki Urząd Wojewódzki**

**ul. Piotrkowska 104**

**90 – 926 Łódź**

W związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn.: **Zakup i dostawa dwóch przenośnych spektrometrów promieniowania gamma i neutronowego dla potrzeb Placówki Straży Granicznej w Łodzi**

1. Oświadczam(y), że zapoznałem/liśmy się z wymaganiami zamawiającego, dotyczącymi przedmiotu zamówienia, zamieszczonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia i nie wnoszę/nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń
2. **Łączne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu Umowy: ……………………………………… zł brutto**
(słownie: …………..………………………………………………………….., …../100),
w tym należny podatek VAT …… % w wysokości: …………………..…………………. zł,

(słownie:…………………………………………………………..…….……….., 00/100),

wartość zamówienia netto …………………………………….………………… zł
(słownie ……………………………………………………………………, ………./100)

1. **Oferujemy gwarancję na okres ………………miesięcy.**
2. **Oferujemy realizację dostawy w terminie …………………..dni.**
3. Oświadczam(y), że (zaznaczyć i wypełnić tylko i wyłącznie jeżeli dotyczy):
* wybór złożonej przez nas oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

***UWAGA: w przypadku zaznaczenia powyższego pola należy wskazać nazwę/rodzaj towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego i jego/jej wartość bez kwoty podatku.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa towaru/usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego | Wartość towaru/usługi bez kwoty podatku |
| 1 |  |  |

Art. 225 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1320) zwanej dalej „ustawą Pzp”:

*ust. 1. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2024 r. poz.361 ze zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.*

*Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.*

*ust. 2. W ofercie, o której mowa w ust. 1 wykonawca ma obowiązek:*

1. *poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;*
2. *wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;*
3. *wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;*
4. *wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.*
5. Oświadczam(y), że w ww. cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego. W ofercie nie zostały zastosowane ceny dampingowe i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp i art. 5–17 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2022 r. poz. 1233).
6. Zamierzam(y) powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom, na których zdolnościach nie polegam(y):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa podwykonawcy | Część zamówienia/zakres prac wykonywanych przez podwykonawcę |
| 1 |  |  |

1. Oświadczam(y), że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[[1]](#footnote-1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
2. Wyrażam(y) zgodę na zapłatę za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami w projektowanych postanowieniach umowy.
3. Zapoznałem(liśmy) się z treścią SWZ.
4. Zapoznałem(liśmy) się z projektowanymi postanowieniami umowy, akceptuję(my) jej treści i warunki oraz zobowiązuję(my) się do zawarcia jej w przypadku wyboru naszej oferty.
5. Gwarantuję(emy) wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią SWZ, wyjaśnieniami do SWZ oraz wprowadzonymi do niej zmianami.
6. Uważam(my) się za związanego(ych) niniejszą ofertą w terminie określonym w SWZ.
7. Oświadczam(my), że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w niniejszej ofercie są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji.
8. Na podstawie art. 127 ust. 2 ustawy Pzp wskazuję nazwę i numer postępowania (oznaczenie sprawy) o udzielenie zamówienia publicznego oraz podmiotowe środki dowodowe, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w § 6 - 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415 ze zm.) , przechowywane przez Zamawiającego zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 273 ust. 1 ustawy Pzp i potwierdzam ich prawidłowość i aktualność.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nazwa postępowania** | **Numer postępowania** (oznaczenie sprawy, do której dokumenty zostały dołączone) | **Rodzaj oświadczeń lub dokumentów** (znajdujących się w posiadaniu zamawiającego) |
|  |  |  |

(należy wypełnić, jeżeli oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w § 6-9 *Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy,* znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczenia lub dokumenty przechowywane przez zamawiającego zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp).

1. **Pozostałe dane Wykonawcy (Wykonawców):**

**Wykonawca jest** *(zaznaczyć odpowiedni prostokąt)***:**

* Mikroprzedsiębiorstwem[[2]](#footnote-2)
* Małym przedsiębiorstwem[[3]](#footnote-3)
* Średnim przedsiębiorstwem[[4]](#footnote-4)
* Jednoosobową działalnością gospodarczą
* Osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej
* Inny rodzaj

**Wykonawca nie jest:**

* żadnym z ww. przedsiębiorstw

***Powyższe informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.***

1. Składam(my) niniejszą ofertę *[we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia]\**
2. Potwierdzam(my), iż nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia.
3. Wykaz załączników i dokumentów przedstawionych w ofercie przez Wykonawcę(ów):

………………………………………………………………

………………………………………………………………

…………….……. *(miejscowość),* dnia …………………. r. …………………………………………

Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów).
Oferta w postaci elektronicznej winna być podpisana w formie
kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub w postaci podpisu zaufanego lub w postaci podpisu osobistego

\*Niepotrzebne skreślić

**Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego**

**Formularz techniczny**

/składany wraz z ofertą/

*Niewskazanie producenta i pełnego oznaczenia oferowanego sprzętu w sposób stosowany przez producenta i pozwalający jednoznacznie stwierdzić zgodność oferowanego Sprzętu z określonymi w SWZ wymogami, skutkować może odrzuceniem oferty jako niezgodnej z dokumentami zamówienia.*

*W kolumnie „Parametry oferowanego urządzenia” Wykonawca ma obowiązek wskazać wyczerpujący opis dotyczący danej pozycji wraz ze szczegółowym i kompletnym opisem oferowanych parametrów, funkcjonalności itp. Wskazanie w którymkolwiek wierszu „TAK” na potwierdzenie zgodności oferowanego parametru, funkcjonalności itp. z określonymi w SWZ wymogami Zamawiający może uznać za niewystarczające, co skutkować może odrzuceniem oferty jako niezgodnej z dokumentami zamówienia.*

**Oferowany model ………… producent ………. rok produkcji …………..**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagania minimalne** | **Parametry oferowanych urządzeń** |
| **1** | **2** | **3** |
|  | Ręczny spektrometr promieniowania jonizującego, z funkcją detekcji podniesionego poziomu promieniowania gamma oraz neutronowego, lokalizacji źródła promieniowania i pomiaru mocy równoważnika dawki promieniowania (w jednostkach mSv/h) oraz identyfikacji radionuklidów. |  |
|  | Urządzenie poręczne, przenośne, monoblokowe lub z dołączaną sondą / sondami zewnętrznymi. |  |
|  | Urządzenie zasilane wymiennymi bateriami, pozwalającymi na ich wymianę przez użytkownika w toku eksploatacji. |  |
|  | Urządzenie wyposażone w kolorowy wyświetlacz pozwalający na odczyt wskazań i zmianę parametrów oraz trybów pracy. |  |
|  | Sygnalizacja akustyczna, wibracyjna lub obie te funkcje jednocześnie o zmiennym natężeniu dźwięku/wibracji, w zależności od zmiany poziomu promieniowania lub odległości od jego źródła. |  |
|  | Wewnętrzne źródło do autokalibracji urządzenia lub inna funkcja zapewniająca autokalibrację i szybką pracę poprzez dostosowanie do naturalnego tła promieniowania. |  |
|  | Wbudowana pamięć, pozwalająca na zapis oraz przechowywanie w pamięci urządzenia rezultatów pomiarowych wraz z widmem identyfikowanych pierwiastków co najmniej 10 poprzednich pomiarów. |  |
|  | Odczyt mocy dawki promieniowania gamma w jednostkach mSv/h. |  |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2025 r., co zostanie potwierdzone pisemną deklaracją producenta. |  |
|  | Możliwość detekcji promieniowania gamma oraz neutronowego. |  |
|  | Funkcja lokalizacji/wyszukiwania źródła promieniowania pozwalająca na płynny odczyt bez opóźnienia czy funkcjonariusz obsługujący urządzenie oddala się czy przybliża się do źródła promieniowania, np. wśród tłumu pasażerów. |  |
|  | Funkcja pomiaru promieniowania gamma i zliczeń neutronów. |  |
|  | Pomiar w czasie rzeczywistym. |  |
|  | Analiza spektrometryczna. |  |
|  | Funkcja identyfikacji radionuklidów(Baza radionuklidów pozwalająca na identyfikację pierwiastków promieniotwórczych, które mogą powodować podniesiony poziom promieniowania, obejmująca izotopy z kategorii SNM, IND, MED oraz NORM., zgodna ze standardem ANSI N42.34 lub równoważnym). |  |
|  | Automatyczna akomodacja do zmieniających się wartości naturalnego tła promieniowania. |  |
|  | Detekcja neutronów w oparciu o technologię He-3 lub równie skuteczną (konieczność udowodnienia przez Wykonawcę posiadania technologii równie skutecznej). |  |
|  | Pomiar gamma w oparciu o technologię kryształu jodku sodu lub porównywalną. (konieczność udowodnienia przez Wykonawcę posiadania technologii porównywalnej). |  |
|  | Detektor promieniowania gamma wykorzystujący technologię NaI(Tl) lub inną równoważną technologię detekcji gamma, zapewniającą rozdzielczość nie większą niż 7,2% FWHM dla energii 662 keV (137Cs). |  |
|  | Możliwość detekcji promieniowania alfa / beta przez urządzenie lub poprzez dołączoną sondę zewnętrzną lub inny komponent dostarczonego z urządzeniem zestawu nie jest wymagana, ale stanowić może dodatkowy atut (parametr nie wymaganiem minimalnym, lecz opcjonalnym). |  |
|  | Obudowa urządzenia z aluminium lub innych materiałów zapewniająca ochronę przed uszkodzeniem podczas przypadkowego upuszczenia urządzenia.  |  |
|  | Klasa ochrony przed warunkami atmosferycznymi i warunkami pracy zgodna z normą min. IP 65 lub równoważną potwierdzającą stopień wodoszczelności i pyłoszczelności odpowiadającą normie min. IP 65.  |  |
|  | Minimalny dopuszczalny zakres temperatur pracy urządzenia w terenie od -20 do +40 stopni Celsjusza. |  |
|  | Czas pracy w terenie na w pełni naładowanej baterii urządzenia umożliwia nieprzerwana pracę przez co najmniej 8 godzin. |  |
|  | Waga urządzenia nie przekraczająca 2,5 kg. |  |
|  | Walizka transportowa, zabezpieczająca spektrometr przed uszkodzeniem podczas transportu i umożliwiająca zapakowanie dodatkowej baterii i ładowarki. |  |
|  | Druga dodatkowa bateria dołączona do każdego z urządzeń, zapewniająca ciągłą pracę urządzenia przez co najmniej 8 godzin. Zamawiający dopuszcza opcjonalnie wkład umożliwiający uzupełnienie ogólnie dostępnymi na rynku bateriami zamiast drugiej analogicznej baterii; |  |
|  | Ładowarka do baterii urządzenia. |  |

…………….……. *(miejscowość),* dnia …………………. r. …………………………………………

Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszego załącznika do oferty w imieniu Wykonawcy(ów).
Załącznik w postaci elektronicznej winien być podpisany w formie
kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub w postaci podpisu zaufanego lub w postaci podpisu osobistego

1. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). [↑](#footnote-ref-1)
2. Przez Mikroprzedsiębiorstwo rozumie się: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. [↑](#footnote-ref-2)
3. Przez Małe przedsiębiorstwo rozumie się: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. [↑](#footnote-ref-3)
4. Przez Średnie przedsiębiorstwa rozumie się: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. [↑](#footnote-ref-4)