PT.2370.3.2023 Załącznik nr 2 do Zaproszenia

**OPIS TECHNICZNY**

Nazwa zadania: „**Dostawa sprzętu medycznego dla Komendy Powiatowej   
Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej”**

W ramach zamówienia należy dostarczyć:

1. **Przedmiot zamówienia:**

**1.Defibrylator AED z elektrodami**

półautomatyczny defibrylator zewnętrzny

5-letnia gwarancja

Zapis do 5 operacji, każdej trwającej po 3 godziny na wewnętrznej karcie SD

Zestaw zawiera elektrody dla dorosłych (czas przechowywania: do 30 miesięcy)

Zestaw zawiera baterię litową nieładowalną (czas przechowywania: do 5 lat)

Zestaw zawiera torbę transportową

Urządzenie spełnia wymogi normy militarnej MIL-STD-810G

Automatyczne dostosowanie głośności do otaczających dźwięków

Zmiana na tryb pediatryczny (poniżej 25 kg) bez konieczności zmiany elektrod

**2. Defibrylator AED szkoleniowy z elektrodami**

Defibrylator treningowy umożliwiający przeprowadzenie profesjonalnych szkoleń z zakresu pierwszej pomocy i obsługi AED. Symulujący wygląd i działanie defibrylatora zewnętrznego AED. Urządzenie odwzorowuje wygląd defibrylatora ratowniczego, ale nie dostarcza energii podczas symulowanego wstrząsu. Posiada wgrane scenariusze pozwalające na naukę udzielania pomocy w przypadkach nagłego zatrzymania krążenia.

**3. Nosze podbierakowe aluminiowe**

Mocna i lekka aluminiowa rama o regulowanej długości składane.

**4. Butla tlenowa 2,7 l**

Butla tlenowa z możliwością pracy w pozycji pionowej o pojemności sprężonego tlenu min. 400 litrów przy ciśnieniu min.150 bar (max. 200 bar)

**5. Pas do stabilizacji miednicy**

Jednorazowy uniwersalny pas do stabilizacji złamań miednicy.

**6. Torba medyczna (na wyposażenie zestawu PSP R-1)**

**Najważniejsze cechy produktu:**

Wymiary: 31 × 35 × 61 cm,

waga 6,2 kg,

pojemność 66 l,

zalecane maksymalne obciążenie: 25 kg,

wbudowane, wysokojakościowe kółka,

kolor: czerwony,

materiał zmywalny i wodoodporny,

wyjmowalne saszetki (mocowane rzepami):

wygospodarowana przestrzeń na resuscytator (ambu)

troki do mocowania aparatury,

przejrzysta wewnętrzna kieszeń,

specjalny system mocowań i stabilizowania przedmiotów w trakcie przenoszenia

dwie możliwości noszenia (uchwyt, plecak),

otwór do poprowadzenia tlenu z butli dla pacjenta,

4 wewnętrzne przegrody

duże wewnętrzne odblaskowe ściągacze umożliwiające pracę w dzień i w nocy

izotermiczna przegroda dla ampułek

Materiał: POLIESTER 600D

Wysuwana rączka: tak

**7. Pulsoksymetr**

Pulsoksymetr z możliwością pomiaru Et CO2

**8. Elektrody do AED LIFEPACK 1000 dla dorosłego**

**9. Elektrody do AED LIFEPACK 1000 dla dziecka**

**Wszystkie przedmioty spełniające wymagania zasad organizacji ratownictwa medycznego w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym**

1. **Dostawa.**

Wykonawca będzie miał obowiązek dostarczyć sprzęt medyczny.