## zał. nr 2 do SWZ
Załącznik nr 2 do SWZ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość op. | Cena netto w zł | Wartość netto w zł (kolumna 4x5) | VAT w % | Wartość brutto w zł (kolumna 6+7) | producent, nr katalogowy
1 | Żyletki mikrotomowe przeznaczone do skrawania wstążeczkowego twardego materiału tkankowego - długość 80 mm, szerokość 8 mm; grubość 0,25 mm; kąt ostrza 35°; materiał wykonania – stal nierdzewna - krawędzie tnąca dodatkowo hartowana, ostrze żyletki platerowane platyną z dodatkową powłoką żywiczną. Kompatybilne z posiadanymi uchwytami, tj. wyposażone w dwa otwory mocujące o wymiarach 8 x 2 mm zlokalizowane w odległości 24 mm od końców żyletki dla długości oraz 5 mm od ostrza żyletki dla szerokości (licząc do środka otworu) – co zapewnia bezpieczne zamknięcie żyletki bez możliwości jej ruchu w uchwycie. Nazwa producenta naniesiona na każdym ostrzu. Dozownik zawierający 50 ostrzy. | Opakowanie = 50 szt. | 120
2 | Żyletki mikrotomowe przeznaczone do skrawania bardzo cienkich sekcji zarówno przy materiale twardym jak i miękkim - długość 80 mm, szerokość 8 mm; grubość 0,25 mm; kąt ostrza 35°; materiał wykonania – stal nierdzewna, ostrze żyletki platerowane platyną z dodatkową powłoką żywiczną. Kompatybilne z posiadanymi uchwytami, tj. wyposażone w dwa otwory mocujące o wymiarach 8 x 2 mm zlokalizowane w odległości 24 mm od końców żyletki dla długości oraz 5 mm od ostrza żyletki dla szerokości (licząc do środka otworu) – co zapewnia bezpieczne zamknięcie żyletki bez możliwości jej ruchu w uchwycie. Nazwa producenta naniesiona na każdym ostrzu. Dozownik zawierający 50 ostrzy. | Opakowanie = 50 szt. | 2
3 | Żyletki mikrotomowe przeznaczone do cięcia bardzo twardych tkanek zatopionych w parafinie (ostrza o podwyższonej twardości) - długość 80 mm, szerokość 8 mm; grubość 0,25 mm; kąt ostrza 35°; materiał wykonania – stal nierdzewna o niskim stopniu kompresji, ostrze żyletki platerowane platyną z dodatkową powłoką żywiczną. Kompatybilne z posiadanymi uchwytami, tj. wyposażone w dwa otwory mocujące o wymiarach 8 x 2 mm zlokalizowane w odległości 24 mm od końców żyletki dla długości oraz 5 mm od ostrza żyletki dla szerokości (licząc do środka otworu) – co zapewnia bezpieczne zamknięcie żyletki bez możliwości jej ruchu w uchwycie. Nazwa producenta naniesiona na każdym ostrzu. Dozownik zawierający 50 ostrzy. | Opakowanie = 50 szt. | 600
4 | Żyletki mikrotomowe przeznaczone do cięcia bardzo twardych i trudnych materiałów zarówno w skrawaniu rutynowym jak i wstążeczkowym- długość 80 mm, szerokość 8 mm; grubość 0,25 mm; kąt ostrza 35°; °; stal nierdzewna o niskim stopniu kompresji, ostrze żyletki platerowane platyną z dodatkową powłoką żywiczną. Kompatybilne z posiadanymi uchwytami, tj. wyposażone w dwa otwory mocujące o wymiarach 8 x 2 mm zlokalizowane w odległości 24 mm od końców żyletki dla długości oraz 5 mm od ostrza żyletki dla szerokości (licząc do środka otworu) – co zapewnia bezpieczne zamknięcie żyletki bez możliwości jej ruchu w uchwycie.Nazwa producenta naniesiona na każdym ostrzu. Dozownik zawierający 50 ostrzy. | Opakowanie = 50 szt. | 10
5 | Żyletki mikrotomowe wysokoprofilowe przeznaczone do skrawania rutynowego miękkiego materiału oraz biopsji; długość 75,7 mm, szerokość 14 mm; grubość 0,31 mm; kąt ostrza 35°; materiał wykonania – stal nierdzewna. Kompatybilne z posiadanymi uchwytami, tj. wyposażone w dwa otwory mocujące o wymiarach 8 x 2 mm zlokalizowane w odległości 22 mm od końców żyletki dla długości oraz 7 mm od ostrza żyletki dla szerokości (licząc do środka otworu) – co zapewnia bezpieczne zamknięcie żyletki bez możliwości jej ruchu w uchwycie. Nazwa producenta naniesiona na każdym ostrzu. Dozownik zawierający 50 ostrzy. | Opakowanie = 50 szt. | 30
6 | Żyletki mikrotomowe do kriostatu przeznaczone do cięcia tkanek zamrożonych - długość 80 mm, szerokość 8 mm; grubość 0,25 mm; kąt ostrza 35°; materiał wykonania – stal niestopowa (węglowa) bez dodatkowych powłok i pokryć. Nazwa producenta naniesiona na każdym ostrzu. Dozownik zawierający 20 ostrzy. | Opakowanie = 20 szt. | 25
7 | Uchwyt do wykorzystania ostrzy mikrotomowych przy wykrawaniu materiału tkankowego kompatybilny z żyletkami z pozycji nr 1 -6. Długość uchwytu – 80 mm ±2%. Uchwyt z zatrzaskiem pozwalającym na bezpieczne i stabilne zamknięcie żyletki w uchwycie. Uchwyt wykonany z odpornego na wysokie temperatury plastiku. | Sztuka | 15
8 | Ostrza do wykrawania materiału kompatybilne z uchwytem z pozycji nr 10. Długość ostrzy – 130 mm; szerokość – 18 mm; materiał wykonania – stal niestopowa (węglowa). Opakowanie zawierające 50 ostrzy. | Opakowanie = 50 szt. | 30
9 | Ostrza do wykrawania materiału kompatybilne z uchwytem z pozycji nr 11. Długość ostrzy – 260 mm; szerokość – 18 mm; materiał wykonania – stal niestopowa (węglowa). Opakowanie zawierające 50 ostrzy. | Opakowanie = 50 szt. | 2
10 | Uchwyt do wykorzystania ostrzy do przykrawania 130 mm (pozycja nr 8) przy wykrawaniu materiału tkankowego. Długość uchwytu – 260 mm ±2%; długość rękojmi – 125 mm ±2%. Uchwyt wykonany z odpornego na wysokie temperatury plastiku autoklawowalny w całości wyposażony w śrubę mocującą ostrze. | Sztuka | 1
11 | Uchwyt do wykorzystania ostrzy do przykrawania 260 mm (pozycja nr 9) przy wykrawaniu materiału tkankowego. Długość uchwytu – 390 mm ±2%; długość rękojmi – 125 mm ±2%. Uchwyt wykonany z odpornego na wysokie temperatury plastiku autoklawowalny w całości wyposażony w śrubę mocującą ostrze. | Sztuka | 1
12 | Ostrza wymienne do nożyczek autopsyjnych długość ostrzy:46mm, materiał wykonania- stal nierdzewna, końcówki ostrzy ostre/tępe | 1op= 5 par | 2
13 | Ostrza wymienne chirurgiczne (skalpele) chirurgiczne nr 24 100 szt/op. | 1 op.= 100 sztuk | 40
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | X
Asortyment z pozycji 1-12 musi być wyprodukowany przez jednego producenta celem zapewnienia odpowiedniego przeznaczenia poszczególnych pozycji, zatwierdzona nazwa producenta na każdym ostrzu do mikrotomu oraz oferowanych uchwytach.