|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa SUW** | **Nr studni głębinowej** | **Adres** | **Wydajności SUW** |
| 1 | SUW Siedliska | Studnia głębinowa nr 1 | ul. Do Lasu, Siedliska, dz. nr ew. 81/1 i 85/3 | Maksymalne na godzinę:  Qmax/h = 210,0 m3/h  Średnio na dobę:  Qśr/d = 3360,0 m3/d  Maksymalne na rok:  Qmax/r = 1226400,0 m3/rok |
| 2 | Studnia głębinowa nr 2 | ul. Do Lasu, Siedliska, dz. nr ew. 81/1 i 85/3 |
| 3 | Studnia głębinowa nr 3 | ul. Do Lasu, Siedliska, dz. nr ew. 81/1 i 85/3 |
| 4 | Studnia głębinowa nr 4 | ul. Do Lasu, Siedliska, dz. nr ew. 81/1 i 85/3 |
| 5 | Studnia głębinowa nr 5 | ul. Do Lasu, Siedliska, dz. nr ew. 81/1 i 85/3 |
| 6 | SUW Zalesie Dolne | Studnia głębinowa nr 1 | ul. Jaremy, Piaseczno, dz. nr ew. 85,86,84 | Maksymalne na godzinę:  Qmax/h = 123,0 m3/h  Średnio na dobę:  Qśr/d = 1680,0 m3/d  Maksymalne na rok:  Qmax/r = 613200,0 m3/rok |
| 7 | Studnia głębinowa nr 2 | ul. Jaremy, Piaseczno, dz. nr ew. 71 |
| 8 | Studnia głębinowa nr 3 | ul. Jaremy, Piaseczno, dz. nr ew. 88, 89 |
| 9 | Studnia głębinowa nr 4 | ul. Skrajna, Piaseczno, dz. nr ew. 161/6 |
| 10 | SUW Zalesie Górne | Studnia głębinowa nr 1 | ul. Bajkowych Domków, Wólka Kozodawska, dz. nr ew.296 | Maksymalne na godzinę:  Qmax/h = 112,0 m3/h  Średnio na dobę:  Qśr/d = 1620,0 m3/d  Maksymalne na rok:  Qmax/r = 591300,0 m3/rok |
| 11 | Studnia głębinowa nr 2 | ul. Bajkowych Domków, Wólka Kozodawska, dz. nr ew.296 |
| 12 | Studnia głębinowa nr 3 | ul. Źródlana, Wólka Kozodawska, dz. nr ew. 298/49 |
| 13 | Studnia głębinowa nr 4 | ul. Źródlana, Wólka Kozodawska, dz. nr ew.409 |
| 14 | SUW Jazgarzew | Studnia głębinowa nr 1 | ul. Główna, Jazgarzew, dz. nr ew. 244/2 | Maksymalne na godzinę:  Qmax/h = 66,0 m3/h  Średnio na dobę:  Qśr/d = 1100,0 m3/d  Maksymalne na rok:  Qmax/r = 401500,0 m3/rok |
| 15 | Studnia głębinowa nr 2 | ul. Główna, Jazgarzew, dz. nr ew. 244/2 |
| 16 | SUW Bobrowiec | Studnia głębinowa nr 1 | ul. Mazowiecka, Bobrowiec, dz. nr ew. 48/2 | Maksymalne na godzinę:  Qmax/h = 56,0 m3/h  Średnio na dobę:  Qśr/d = 880,0 m3/d  Maksymalne na rok:  Qmax/r = 321200,0 m3/rok |
| 17 | Studnia głębinowa nr 2 | ul. Mazowiecka, Bobrowiec, dz. nr ew. 48/2 |
| 18 | Studnia głębinowa nr 3 | ul. Znajoma, Bobrowiec, dz. nr ew. 114/73 |
| 19 | SUW Grochowa | Studnia głębinowa nr 1 | ul. Zbigniewa Pawlaka, Grochowa, dz. nr ew. 46/1 | Maksymalne na godzinę:  Qmax/h = 56,0 m3/h  Średnio na dobę:  Qśr/d = 523,0 m3/d  Maksymalne na rok:  Qmax/r = 190895,0 m3/rok |
| 20 | SUW Mieszkowo | Studnia głębinowa nr 1 | ul. Ustronie, Mieszkowo, dz. nr ew. 57/18 | Maksymalne na godzinę:  Qmax/h = 105,0 m3/h  Średnio na dobę:  Qśr/d = 300,0 m3/d  Maksymalne na rok:  Qmax/r = 109500 m3/rok |
| 21 | Studnia głębinowa nr 2 | ul. Ustronie, Mieszkowo, dz. nr ew. 57/18 |