## Table 1
Załącznik nr 1a do SWZ IPZ.271.4.2024
ROZBICIE CENY OFERTOWEJ (RCO)
L.p. | Nazwa | Wartość brutto zł
"Zagospodarowanie terenu przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zakrzewie oraz terenu przy jeziorze Borówno w Kujankach"
Przedmiar_PSP
1. Roboty przygotowawcze
1.1. Roboty pomiarowe
1. | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych
1.1. SUMA
1.2. Roboty rozbiórkowe
2. | Rozebranie nawierzchni chodników i wjazdów z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm oraz o wymiarach 35x35x5,5 na podsypce piaskowej z wywozem i utylizacją R=2
3. | Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej z wywozem i utylizacją
4. | Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu z wywozem i utylizacją
5. | Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego z wywozem i utylizacją
6. | Rozebranie ław z betonu pod krawężniki z wywozem i utylizacją
7. | Rozebranie krawężników betonowych z wywozem i utylizacją
8. | Rozebranie ław z betonu pod obrzeże z wywozem i utylizacją
9. | Rozebranie obrzeży z wywozem i utylizacją
10. | Rozebranie opaski z kruszywa naturalnego z jego oczyszczeniem, przesianiem, spryzmowaniem do ponownego wbudowania
11. | Rozbiórka istniejących wiat rowerowych o pow. 17,00 m2 oraz 9,00
12. | Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o średnicy 500mm z osadnikiem bez syfonu z wywozem i utylizacją oraz zabezpieczeniem przykanalików korkiem betonowym
13. | Rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach metalowych obetonowanych (materiał do przekazania Inwestorowi)
14. | Demontaż ławek z podporami żelbetowymi
1.2. SUMA
1. SUMA
2. Roboty ziemne
15. | Roboty ziemne z wywozem i utylizacją
2. SUMA
3. Kanalizacja deszczowa
3.1. Roboty ziemne
16. | Roboty ziemne z wywozem i utylizacją
17. | Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.15 cm (piasek średni)
18. | Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o średnicy 500mm z osadnikiem bez syfonu z zabetonowanie przykanalików
19. | Zasypanie wykopów (materiał z dokopu)
20. | Zagęszczanie zagęszczarkami nasypów w gruncie sypkim kategorii I-II
3.1. SUMA
3.2. Roboty montażowe
21. | Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1.5 m3 - podkłady betonowe pod studnie z betonu C8/10
22. | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m R=1.2
23. | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.1000 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb. R=0.955
24. | Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu
25. | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm, SN8
3.2. SUMA
3.3. Odbiór kanalizacji deszczowej
26. | Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm
27. | Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 315 mm
3.3. SUMA
3. SUMA
4. Podbudowa
28. | Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
29. | Wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości korony, grubość po zagęszczeniu 20cm
30. | Podbudowa - stabilizacja cementem Rm = 5 MPa gr. 15cm - terenu utwardzone
31. | Podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm - terenu utwardzone
32. | Podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm - chodnik, dojścia, plac przed szkołą
4. SUMA
5. Nawierzchnia
33. | Tereny utwardzone z kostki brukowej betonowej 20x10cm o grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej Rm = 5 MPa gr. 5 cm - kolor grafitowy, behaton
34. | Chodniki, dojścia, plac pzed szkołą z kostki brukowej betonowej prostokątnej 20x10cm o grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej - kolor szary
5. SUMA
6. Elementu ulic
35. | Ława betonowa z betonu C-12/15 z oporem pod krawężniki w ilości 0,0675 m3/m R=0.2
36. | Krawężniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej
37. | Ława betonowa z betonu C-12/15 z oporem pod krawężniki w ilości 0,0675 m3/m R=0.20
38. | Krawężniki betonowe zaniżone o wymiarach 15x22cm na podsypce cementowo-piaskowej
39. | Ława betonowa z betonu C-12/15 z oporem pod opornik w ilości 0,0675 m3/m R=0.20
40. | Oporniki drogowe o wymiarach 12x25 cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej
41. | Ława betonowa z betonu C-12/15 z oporem pod obrzeże w ilości 0,037 m3/m R=0.2
42. | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
43. | Ława betonowa z betonu C-12/15 z oporem pod obrzeże w ilości 0,040 m3/m R=0.2
44. | Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej o szerokości 20cm układanej w dwóch rzędach na ławie betonowej
6. SUMA
7. Gry
45. | Wykonanie gry z prefabrykowanej masy termoplastycznej (parametry zgodnie z opisem technicznym) - chińczyk
46. | Wykonanie gry z prefabrykowanej masy termoplastycznej (parametry zgodnie z opisem technicznym) - szachownica duża
47. | Wykonanie gry z prefabrykowanej masy termoplastycznej (parametry zgodnie z opisem technicznym) - drabinki
48. | Wykonanie gry z prefabrykowanej masy termoplastycznej (parametry zgodnie z opisem technicznym) - guziki 2
49. | Wykonanie gry z prefabrykowanej masy termoplastycznej (parametry zgodnie z opisem technicznym) - kapsle
50. | Wykonanie gry z prefabrykowanej masy termoplastycznej (parametry zgodnie z opisem technicznym) - klasy kolorowe
51. | Wykonanie gry z prefabrykowanej masy termoplastycznej (parametry zgodnie z opisem technicznym) - labirynt dżungla 2
52. | Wykonanie gry z prefabrykowanej masy termoplastycznej (parametry zgodnie z opisem technicznym) - lustro 4
7. SUMA
8. Wiata
53. | Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 1,20m3 z wywozem i utylizacją
54. | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego z betonu C-12/15
55. | Deskowanie betonowych lub żelbetowych stóp i płyt fundamentowych
56. | Pzygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli
57. | Stopy fundamentowe żelbetowe schodkowe o objętości do 2,5m3 z układaniem betonu C-25/30, W6 z zastosowaniem pompy
58. | Wykonanie kosntrukcji stalowej wiaty rowerowej ze stali zgodnie z projektem ocynkowanej i malowanej proszkowo (kolor do uzgodnienia z Inwestorem) wraz z montażem. Wykonawca wykona projekt warsztatowy wiaty z propozycją rozwiązań architektoniczno - konstrukcyjnych zgodny z założeniami projektu technicznego. Rozwiązanie przyjęte w projekcie budowlanym nalezy traktować jako rozwiązanie pomocnicze.
59. | Pokrycia dachowe z blachy ocynkowanej trapezowej malowanej proszkowo T-35, gr. 0,7 mm
60. | Montaż rynien dachowych półokrągłych z blachy ocynkowanej
61. | Montaż rur spustowych okrągłych z blachy ocynkowanej
62. | Stojak na rowery w kształcie odwróconej litery u ze stali cynkowanej ogniowo montowany w gruncie, obetonowany betonem C-12/15. Rura o śrenicy 60 mm, grubość ścianki 2 mm, szerokość stojaka 1,00 m, wysokość 0,80 m (całkowita wysokość 1,20, w tym 0,40 m do zabtonowania).
8. SUMA
9. Roboty wykończeniowe
63. | Humusowanie skarp warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem
64. | Humusowanie skarp warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem - dodatek za każde dalsze 5cm humusu ponad 5cm
65. | Oznakowanie poziome cienkowarstwowe, wykonywane mechanicznie
66. | Budowa ogrodzenia panelowego 3D o śr. drutu 5 mm i wysokości 1,50 m na słupkach metalowych obetonowanych. Panel ocynkowany oraz malowany przoszkowo (kolor zielony, na dł. 22,00 należy zamontować podmurówkę)
67. | Budowa furtek panelowych 3D o śr. drutu 5 mm, o szer. 1,00 m i wys. 1,50 m. Panel ocynkowany oraz malowany przoszkowo (kolor zielony) - 3 szt.
68. | Montaż ławek bez oparcia (model do uzgodnienia z Inwestorem)
69. | Montaż śmietników drewnianych segregacyjnych
70. | Montaż ławostołów
71. | Monatż wiaty śmietnikowej segregacyjnej
72. | Stojak na rowery 6-stanowiskowy z ruru stalowej ocynkowanej
73. | Regulacja pionowa włazów kanałowych
74. | Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych
75. | Regulacja pionowa studzienek telefonicznych
9. SUMA
1.-9. SUMA
Przedmiar_1_Kujanki
1. Instalacja elektryczna oświetleniowa - roboty ziemne, montaż kabli i uziemień
1. | Mechaniczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III-IV
2. | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4m
3. | Ręczne układanie kabli o masie do 3,0kg/m w rowach kablowych z przykryciem folią kalandrowaną (YAKXs 5x35mm2)
4. | Ręczne układanie kabli o masie do 3,0kg/m w rowach kablowych z przykryciem folią kalandrowaną (YKY 5x4mm2)
5. | Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140mm (DVR 75)
6. | Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140mm (DVR 40)
7. | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4m
8. | Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kategorii I-II
9. | Mechaniczne pogrążenie uziomów pionowych prętowych w gruncie kategorii I-II
1. SUMA
2. Instalacja oświetleniowa - montaż słupów i opraw (ośw. chodnika i ścieżki)
10. | Wykopy jamiste w robotach elektroenergetycznych o głębokości do 1,5m o ścianach pionowych w gruncie kategorii IV
11. | Montaż latarń oświetleniowych parkowych (ogrodowych) z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego (h=4m)
12. | Montaż latarń oświetleniowych parkowych (ogrodowych) z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego (h=8m)
13. | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni bez wysięgnika do 4m
14. | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10m
15. | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie h=4m
16. | Montaż wysięgników rurowych o masie do 15kg mocowanych na słupie h=8m
17. | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie h=8m
18. | Wykopy jamiste w robotach elektroenergetycznych o głębokości do 1,5m o ścianach pionowych w gruncie kategorii IV
19. | Montaż latarń oświetleniowych parkowych (ogrodowych) z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego (h=1m)
20. | Zarobienie końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16mm2na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
21. | Montaż tablic bezpiecznikowych wnękowych
22. | Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów kabelkowych o przekroju do 2,5mm2
23. | Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów pojedynczych o przekroju do 16mm2
2. SUMA
3. Złącze kablowe ZK-4 i punkt dystrybucji energii PDE
24. | Montaż rozdzielnic (zestawów) o masie powyżej 20kg mocowanych na fundamencie prefabrykowanym (ZK-4)
25. | Montaż rozdzielnic (zestawów) o masie powyżej 20kg mocowanych na fundamencie prefabrykowanym (PDE)
3. SUMA
4. Instalacja elektryczna zasilania technologii zjeżdżalni
26. | Instalacja elektryczna zasilania technologii zjeżdżalni - wg wytycznych producenta
4. SUMA
5. Badania i pomiary
27. | Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewodów obwodu 3-fazowego
28. | Pomiar rezystancji izolacji przewodów obwodu 3-fazowego - każdy następny pomiar
29. | Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewodów obwodu 1-fazowego
30. | Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar
31. | Pomiary skuteczności zerowania - pierwszy pomiar
5. SUMA
6. Obsługa geodezyjna
32. | Obsługa geodezyjna
6. SUMA
1.-6. SUMA
Przedmiar_2_Kujanki
1. Zagospodarowanie terenó przy kompielisku w Kujankach
1.1. Zjeżdżalnia
1. | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki
2. | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej za pomocą spycharki - dodatek za każde dalsze 5cm grubości humusu (ponad 15cm)
3. | Warstwa piasku drobnoziarnistego o średnicy 05-1,5 mm grubości po zagęszczeniu 10cm
4. | Warstwa piasku drobnoziarnistego o średnicy 0,5-2 mm grubości po zagęszczeniu 10cm ( całość 25 cm)
5. | Warstwa piasku gruboziarnistego grubości po zagęszczeniu 10cm - za każdy dalszy 1cm ponad 10cm,
6. | Zjezdzalnia wodna ze studnia na pompę, dł. 37m, wys. 5,47m, śr. slizgu 950mm, wanna hamowna 6 m, rura doprowadzajaco wode z jeziora dł 22m, fi 100mm SDR 17PN10 90x5,4. wg PT. Dostawa i montaż.
7. | Pompa trzyfazowa, przepływ 90m3/h, wysokość podnoszenia 16 m,.
8. | Sposób posadowienia obiektu - metoda wykonania fundamentów, koszty przygotowania do wykonania stóp i ław fundamentowtch, wg PT
9. | Podkłady betonowe, wg PT
10. | Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości ponad 2,5m3 z układaniem betonu z zastosowaniem pompy, wg PT R=10
11. | Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne
12. | Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli
1. SUMA
Suma (Przedmiar_PSP + Przedmiar_1_Kujanki + Przedmiar_2_Kujanki)