**Opis PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Służba MPS 43 WPG Świętoszów

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Dane** |
| 1. | Przedmiot zamówienia | Część 1 - Rewizja Zewnętrzna - przygotowanie zbiorników do rewizji zewnętrznej poprzez sprawdzenie prawidłowości działania zaworów wdechowo – wydechowych instalacji odpowietrzającej zbiorników do przechowywania paliw stacji paliw, zgodnie z wymogami i w obecności inspektora WDT |
| 2. | Ilość | 10 szt. ( w tym trzy stacje KSP-20 zawierające zbiornik dwukomorowy) |
| 3. | CPV | 42 90 00 00-5 |
| 4. | Inne normy |  |
| 5. | Oferty częściowe (zadania) |  |
| 6. | Oferty równoważne |  |
| 7. | Wymogi techniczne |  |
| 8. | Usługi dodatkowe |  |

Termin i miejsce realizacji zamówienia:

* do 31.05.2025r. 2 zbiorniki w m. Bolesławiec
* do 31.08.2025 – 5 zbiorników ( w tym jeden zbiornik dwukomorowy 2x10m3) oraz 1 zbiornik KSP-20(zbiornik dwukomorowy 15m3 oraz 5m3) w m.Żagań;
* do 31.11.2025 -1- zbiornik KSP-20 (zbiornik dwukomorowy 15m3 oraz 5m3) w m. Bolesławiec;
* do 31.11.2025 -1- zbiornik KSP-20 (zbiornik dwukomorowy 15m3 oraz 5m3) w m. Dobre nad Kwisą